ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРКА НА ПОДДРЪЖКАТА НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ЕКСТЕРИОР И ТЕРЕНИ ---

[ ] Общо състояние на терена

[ ] Височина на тревата (инчове)

[ ] Проблеми с озеленяването?

(Заплеснясал

, Мъртви растения, Проблеми с напояването, Вредители, Няма.)

[ ] Брой напукани/повредени участъци на тротоара

[ ] Коментари относно повърхностите на пешеходни пътеки

[ ] Последна дата на озеленяване

[ ] Снимки на външни условия

--- ОГРАДНА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА ---

[ ] Протичане на покрив (Мащаб 0-5, 0=Няма, 5=Сериозно)

[ ] Състояние на покрива (Отлично.

, Добре, справедлив

, беден)

[ ] Брой счупени стъкла на прозорци

[ ] Състояние на рамката на прозореца (Отличен, Добре., справедлив, беден)

[ ] Бележки относно влошаването на външни стени

[ ] Последен път извършена почистване на улуци

[ ] Състояние на уплътнителите (Добре., справедлив, беден)

[ ] Снимки на всякакви повреди (по покрива, стените, прозорците)

--- ОБЩИ ЧАСТИ ---

[ ] Осветеност на стълбищна клетка (1-5, 5 – напълно функционираща)

[ ] Запушени коридори? (Кутии, мебели, отпадъци/боклук, Няма.)

[ ] Работа на асансьора (ако е приложимо) (Работи гладко., Дребни проблеми, Сериозни проблеми – Не в експлоатация

)

[ ] Описание на чистотата и състоянието на фоайето

[ ] Последна почистване на килим (лоби/коридори)

[ ] Състояние на вътрешни врати (общи части) (Добре, Дребни драскотини/вдлъбнатини

, Необходим ремонт/Поправка)

[ ] Местоположение на наблюдавани опасности (напр. неравномерен под)

--- ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

---

[ ] Температура на подавания въздух (градуси Фаренхайт)

[ ] Температура на отработения въздух (°F)

[ ] Обороти на вентилатор за изсмукване

[ ] Филтърно условие

(Отличен

, Добре, справедлив, беден

)

[ ] Състояние на кондензатора (Чист, Леко замърсен, Мърсен, Много мръсен)

[ ] Забележки относно шум/вибрации от компресор

[ ] Последна дата на поддръжка

[ ] Открити проблеми (Поставете отметка за всички, които са приложими)

(Протекла фреонова течност, Необичаен шум, Лоша циркулация на въздуха, Електрическа неизправност, Друг)

--- ВОДОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ---

[ ] Налягане на водата (PSI)

[ ] Температура на горещата вода (F)

(Под 49°C, 120-140°F еквивалент

, Над 60°C)

[ ] Работа на крана (Работи правилно, Капене, Пропускане, Счупено)

[ ] Функция на промиване на тоалетна.

(Правилно промиване, Слаб изтегляне, Протичане, Запушен)

[ ] Има ли забелязани течове или необичайни шумове?

[ ] Последна дата на профилактика на ВиК

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ ---

[ ] Напрежение (Ампери)

[ ] Номинален ток на предпазител (Ампери)

[ ] Състояние на панела (визуално)

(Отлично, Добре., справедлив, беден)

[ ] Има ли електрически опасности? (Открита инсталация, Повредени контакти, Износени кабели, Претоварени вериги, Нито един.

)

[ ] Последна дата на проверка

[ ] Бележки за състоянието на окабеляването

[ ] Детектор за дим (проверен?)

(Да, Не.)

--- ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

---

[ ] Дата на проверка на пожарогасител

[ ] Състояние на пожарогасител (Добре., Изисква поддръжка, Повредени/Липсващи)

[ ] Функционалност на детектор за дим (за всеки детектор)

(Работя, Изисква батерия, Неработещ, Липсващ)

[ ] Дата на последната проверка на пожароизвестителната система

[ ] Състояние на пожароизвестителната система (Оперативен, Има нужда от ремонт.

, Неработещ)

[ ] Забележки относно наблюденията за пожарна безопасност

--- БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

---

[ ] Места на камери за видеонаблюдение

[ ] Нива на осветеност (лукс)

[ ] Работа на портата (Напълно функционален, Неработещ - Необходим доклад, Изисква ремонт, Неработещ)

[ ] Състояние на ключалката (главен вход) (Добре, Изтъркан, Повреден

, Изисква подмяна)

[ ] Дата на последната проверка на охранителните дейности

[ ] Коментари относно общото осигуряване на сигурност

[ ] Брой работещи димoдетектори (общи зони)

--- СЪСТОЯНИЕ НА УСТРОЙСТВО (ПРИМЕР)

---

[ ] Възраст на уреда (Хладилник)

[ ] Възраст на уредите (Фурна/Печка)

[ ] Има ли течове? (Да, Не., Несигурен)

[ ] Детекторът за дим работи ли? (Да, Не, Несигурен)

[ ] Бележки относно общото състояние на устройството

[ ] Има ли признаци за вредители? (Да, Не., Несигурен)

[ ] Четене на термостат за отопление, вентилация и климатизация

--- ОБЩИ НАБЛЮДЕНИЯ И ЗАДАЧИ ---

[ ] Общи коментари/наблюдения

[ ] Оценка на тежестта (1-5, 1=Ниска, 5=Висока)

[ ] Повтарящи се проблеми?

(Да, Не, Неизвестен

)

[ ] Дата Необходими действия

[ ] Подробен план за действие

[ ] Възложено на (Екип по поддръжка, Изпълнител

, Управление)

[ ] Подпис на инспектора

[ ] Номер на справка/билет

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/apartment-building-maintenance-inspection-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)