PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EXTERIOR Y JARDINES ---

[ ] Estado general de los terrenos

[ ] Altura del césped (pulgadas)

[ ] ¿Problemas con el paisajismo?

(Invadido de maleza, Plantas Muertas

, Problemas de riego, Infestación de plagas, Ninguno.)

[ ] Número de secciones de pavimento agrietado/dañado

[ ] Comentarios sobre las superficies de los caminos peatonales

[ ] Fecha del último servicio de jardinería

[ ] Fotos de las condiciones exteriores

--- CAPA DE PROTECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ---

[ ] Fugas en el techo (Escala del 0 al 5, 0=Ninguna, 5=Grave)

[ ] Estado del techo (Excelente., Bien., Justo, Pobre)

[ ] Número de vidrios rotos

[ ] Estado del Marco de la Ventana (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Notas sobre el deterioro de las paredes exteriores

[ ] Última vez que se limpiaron los desagües.

[ ] Estado del burlete (Bien.

, Justo, Pobre)

[ ] Fotos de cualquier daño (techo, paredes, ventanas)

--- ÁREAS COMUNES ---

[ ] Funcionamiento de la iluminación de escaleras (1-5, siendo 5 completamente funcional)

[ ] ¿Obstrucciones en el pasillo? (Cajas

, Mobiliario, Basura, Ninguno.)

[ ] Funcionamiento del ascensor (si aplica) (Funcionando sin problemas., Problemas menores, Problemas Principales – Fuera de Servicio)

[ ] Descripción de la limpieza y el estado del vestíbulo.

[ ] Fecha de la última limpieza de alfombras (vestíbulo/pasillos)

[ ] Estado de las puertas interiores (áreas comunes) (Bien., Arañazos/Golpes menores, Daños/Reparación Necesaria

)

[ ] Ubicación de cualquier peligro observado (p. ej., suelo irregular).

--- SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ---

[ ] Temperatura del Aire de Suministro (grados F)

[ ] Temperatura del aire de retorno (grados F)

[ ] Revoluciones por minuto del extractor

[ ] Condición de filtro (Excelente, Bien., Justo, Pobre.)

[ ] Condición de la bobina del condensador (Limpio, Ligeramente sucio/a, Sucio/a, Muy sucio)

[ ] Notas sobre ruido/vibración del compresor

[ ] Última fecha de mantenimiento

[ ] Problemas detectados (Marque todas las que correspondan)

(Fuga de refrigerante, Ruido inusual, Flujo de aire deficiente, Fallo eléctrico, Otro)

--- SISTEMAS DE FONTANERÍA ---

[ ] Presión de agua (PSI)

[ ] Temperatura del agua caliente (F)

(Por debajo de 49°C, 49-60 °C, Por encima de 60°C)

[ ] Funcionamiento del Grifo (Funcionando correctamente, Goteando, Fugas, Roto.)

[ ] Función de descarga del inodoro (Descarga adecuada, Juego flojo, Fugando, Obstruido)

[ ] ¿Ha observado alguna fuga o ruidos inusuales?

[ ] Fecha de la última revisión de fontanería

--- SISTEMAS ELÉCTRICOS ---

[ ] Voltaje (Amperios)

[ ] Calificación del Interruptor Automático (Amperios)

[ ] Estado del Panel (Visual) (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

[ ] ¿Existe riesgo de descarga eléctrica?

(Cableado expuesto, Enchufes dañados, Cables Deshilachados, Circuitos Sobrecargados, Ninguno.)

[ ] Fecha de última inspección

[ ] Observaciones sobre el estado del cableado

[ ] Funcionamiento del detector de humo (¿Verificado?) (Sí., No.)

--- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ---

[ ] Fecha de inspección del extintor

[ ] Condición del extintor (Bien., Necesita mantenimiento., Dañado/Faltante)

[ ] Funcionamiento del detector de humo (por detector) (Trabajando

, Necesita pila, Defectuoso.

, Desaparecido/a)

[ ] Fecha de la última prueba del sistema de alarma contra incendios

[ ] Estado del sistema de alarma contra incendios (operativo

, Necesita reparación., Fuera de servicio

)

[ ] Observaciones sobre seguridad contra incendios

--- SEGURIDAD ---

[ ] Ubicaciones de Cámaras de Seguridad

[ ] Niveles de Iluminación (Velas)

[ ] Operación de la puerta (Totalmente funcional., Avería - Se requiere informe., Requiere reparación., No operativo.

)

[ ] Estado del cilindro de la cerradura (entrada principal)

(Bien.

, Desgastado., Dañado/a, Requiere reemplazo.

)

[ ] Fecha de la última revisión del patrullaje de seguridad

[ ] Comentarios sobre la presencia general de seguridad.

[ ] Número de detectores de humo operativos (áreas comunes)

--- ESTADO DE LA UNIDAD (EJEMPLO) ---

[ ] Edad del electrodoméstico (refrigerador)

[ ] Edad del electrodoméstico (horno/estufa)

[ ] ¿Hay filtraciones de agua? (Sí., No, Indeciso/a

)

[ ] ¿Está funcionando el detector de humo? (Sí., No., Indeciso/a)

[ ] Notas sobre el estado general de la unidad

[ ] ¿Hay señales de plagas? (Sí., No., Indeciso

)

[ ] Lectura del termostato de climatización

--- OBSERVACIONES GENERALES Y PUNTOS DE ACCIÓN ---

[ ] Comentarios/Observaciones Generales

[ ] Clasificación de gravedad (1-5, 1=Baja, 5=Alta)

[ ] ¿Problemas recurrentes? (Sí., No, Desconocido

)

[ ] Fecha Acción requerida

[ ] Plan de Acción Detallado

[ ] Asignado a (Equipo de Mantenimiento, Contratista, Gestión)

[ ] Firma del inspector

[ ] Número de referencia/Número de ticket

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/apartment-building-maintenance-inspection-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)