## 6a392ba03c56655ea55f4117
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Exterior y Jardines (STEP)
Estado general de los terrenos (LOCATION)
Altura del césped (pulgadas) / (NUMBER)
¿Problemas con el paisajismo? / (SELECTION options: Invadido de maleza, Plantas Muertas / , Problemas de riego, Infestación de plagas, Ninguno.)
Número de secciones de pavimento agrietado/dañado (NUMBER)
Comentarios sobre las superficies de los caminos peatonales (TEXT)
Fecha del último servicio de jardinería (DATE)
Fotos de las condiciones exteriores (UPLOAD)

Capa de Protección de la Construcción (STEP)
Fugas en el techo (Escala del 0 al 5, 0=Ninguna, 5=Grave) (NUMBER)
Estado del techo (SELECTION options: Excelente., Bien., Justo, Pobre)
Número de vidrios rotos (NUMBER)
Estado del Marco de la Ventana (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Notas sobre el deterioro de las paredes exteriores (TEXT)
Última vez que se limpiaron los desagües. / (DATE)
Estado del burlete (SELECTION options: Bien. / , Justo, Pobre)
Fotos de cualquier daño (techo, paredes, ventanas) (UPLOAD)

Áreas comunes (STEP)
Funcionamiento de la iluminación de escaleras (1-5, siendo 5 completamente funcional) (NUMBER)
¿Obstrucciones en el pasillo? (SELECTION options: Cajas / , Mobiliario, Basura, Ninguno.)
Funcionamiento del ascensor (si aplica) (SELECTION options: Funcionando sin problemas., Problemas menores, Problemas Principales – Fuera de Servicio)
Descripción de la limpieza y el estado del vestíbulo. (TEXT)
Fecha de la última limpieza de alfombras (vestíbulo/pasillos) (DATE)
Estado de las puertas interiores (áreas comunes) (SELECTION options: Bien., Arañazos/Golpes menores, Daños/Reparación Necesaria / )
Ubicación de cualquier peligro observado (p. ej., suelo irregular). (LOCATION)

Sistemas de climatización (STEP)
Temperatura del Aire de Suministro (grados F) (NUMBER)
Temperatura del aire de retorno (grados F) / (NUMBER)
Revoluciones por minuto del extractor (NUMBER)
Condición de filtro (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre.)
Condición de la bobina del condensador (SELECTION options: Limpio, Ligeramente sucio/a, Sucio/a, Muy sucio)
Notas sobre ruido/vibración del compresor (TEXT)
Última fecha de mantenimiento (DATE)
Problemas detectados (Marque todas las que correspondan) / (SELECTION options: Fuga de refrigerante, Ruido inusual, Flujo de aire deficiente, Fallo eléctrico, Otro)

Sistemas de fontanería (STEP)
Presión de agua (PSI) (NUMBER)
Temperatura del agua caliente (F) / (SELECTION options: Por debajo de 49°C, 49-60 °C, Por encima de 60°C)
Funcionamiento del Grifo (SELECTION options: Funcionando correctamente, Goteando, Fugas, Roto.)
Función de descarga del inodoro (SELECTION options: Descarga adecuada, Juego flojo, Fugando, Obstruido)
¿Ha observado alguna fuga o ruidos inusuales? (TEXT)
Fecha de la última revisión de fontanería (DATE)

Sistemas eléctricos (STEP)
Voltaje (Amperios) (NUMBER)
Calificación del Interruptor Automático (Amperios) (NUMBER)
Estado del Panel (Visual) (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
¿Existe riesgo de descarga eléctrica? / (SELECTION options: Cableado expuesto, Enchufes dañados, Cables Deshilachados, Circuitos Sobrecargados, Ninguno.)
Fecha de última inspección (DATE)
Observaciones sobre el estado del cableado (TEXT)
Funcionamiento del detector de humo (¿Verificado?) (SELECTION options: Sí., No.)

Seguridad contra incendios (STEP)
Fecha de inspección del extintor (NUMBER)
Condición del extintor (SELECTION options: Bien., Necesita mantenimiento., Dañado/Faltante)
Funcionamiento del detector de humo (por detector) (SELECTION options: Trabajando / , Necesita pila, Defectuoso. / , Desaparecido/a)
Fecha de la última prueba del sistema de alarma contra incendios (DATE)
Estado del sistema de alarma contra incendios (SELECTION options: operativo / , Necesita reparación., Fuera de servicio / )
Observaciones sobre seguridad contra incendios (TEXT)

Seguridad (STEP)
Ubicaciones de Cámaras de Seguridad (LOCATION)
Niveles de Iluminación (Velas) (NUMBER)
Operación de la puerta (SELECTION options: Totalmente funcional., Avería - Se requiere informe., Requiere reparación., No operativo. / )
Estado del cilindro de la cerradura (entrada principal) / (SELECTION options: Bien. / , Desgastado., Dañado/a, Requiere reemplazo. / )
Fecha de la última revisión del patrullaje de seguridad (DATE)
Comentarios sobre la presencia general de seguridad. (TEXT)
Número de detectores de humo operativos (áreas comunes) (NUMBER)

Estado de la unidad (Ejemplo) (STEP)
Edad del electrodoméstico (refrigerador) (NUMBER)
Edad del electrodoméstico (horno/estufa) / (NUMBER)
¿Hay filtraciones de agua? (SELECTION options: Sí., No, Indeciso/a / )
¿Está funcionando el detector de humo? (SELECTION options: Sí., No., Indeciso/a)
Notas sobre el estado general de la unidad (TEXT)
¿Hay señales de plagas? (SELECTION options: Sí., No., Indeciso / )
Lectura del termostato de climatización (NUMBER)

Observaciones Generales y Puntos de Acción (STEP)
Comentarios/Observaciones Generales (TEXT)
Clasificación de gravedad (1-5, 1=Baja, 5=Alta) (NUMBER)
¿Problemas recurrentes? (SELECTION options: Sí., No, Desconocido / )
Fecha Acción requerida / (DATE)
Plan de Acción Detallado / (TEXT)
Asignado a (SELECTION options: Equipo de Mantenimiento, Contratista, Gestión)
Firma del inspector (SIGNATURE)
Número de referencia/Número de ticket (TEXT)