MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION POUR IMMEUBLE À APPARTEMENTS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EXTÉRIEUR ET TERRAIN ---

[ ] État général des terrains

[ ] Hauteur de la pelouse (pouces)

[ ] Problèmes d'aménagement paysager ? (Envahie, Plantes mortes, Problèmes d'irrigation, Infestation de nuisibles, Rien.)

[ ] Nombre de sections de chaussée fissurées/endommagées

[ ] Observations sur les revêtements piétonniers

[ ] Date du dernier entretien paysager

[ ] Photos des conditions extérieures

--- ENVELOPPE DU BÂTIMENT ---

[ ] Fuites au niveau du toit (Échelle de 0 à 5, 0 = Aucune, 5 = Sévère)

[ ] État de la toiture (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)

[ ] Nombre de carreaux de fenêtre fissurés

[ ] État du cadre de fenêtre (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)

[ ] Observations sur la détérioration des murs extérieurs

[ ] Dernière fois que le nettoyage des gouttières a été effectué

[ ] État des joints d'étanchéité (Bon., Juste, Pauvre)

[ ] Photos des dommages (toit, murs, fenêtres)

--- ESPACES COMMUNS ---

[ ] Fonctionnement de l'éclairage des escaliers (1-5, 5 étant parfaitement fonctionnel)

[ ] Obstructions dans le couloir ? (Boîtes, Meubles, Déchets, Rien.)

[ ] Fonctionnement de l'ascenseur (si applicable)

(Fonctionnement régulier, Problèmes mineurs, Problèmes majeurs - Hors service)

[ ] Description de la propreté et de l'état du hall d'entrée

[ ] Date du dernier nettoyage de tapis (hall d'entrée/couloirs)

[ ] État des portes intérieures (espaces communs) (Bien., Éraflures/Petits chocs, Dommages/Réparations nécessaires

)

[ ] Emplacement des dangers constatés (p. ex., sol irrégulier)

--- SYSTÈMES CVC ---

[ ] Température de l'air soufflé (Deg F)

[ ] Température de l'air extrait (Deg F)

[ ] Tours/min du ventilateur d'extraction

[ ] Condition de filtrage

(Excellent, Bien, Juste, Pauvre)

[ ] État de la batterie de condensation (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)

[ ] Notes sur le bruit/les vibrations du compresseur

[ ] Date du dernier entretien

[ ] Problèmes constatés (Cocher toutes les cases qui s'appliquent) (Fuite de fluide frigorigène, Bruit inhabituel, Mauvaise circulation de l'air, Panne électrique, Autre)

--- SYSTÈMES DE PLOMBERIE ---

[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] Température de l'eau chaude (F) (En dessous de 49°C, 120 à 140 °F, Au-dessus de 60°C)

[ ] Fonctionnement du robinet (Fonctionnement correct, Gouttant, Fuite, Brisé(e))

[ ] Fonction de chasse d'eau (Bon écoulement, Tir faible, Fuite, Obstrué)

[ ] Des fuites ou des bruits inhabituels constatés ?

[ ] Date du dernier entretien de plomberie

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ---

[ ] Tension (Ampères)

[ ] Capacité du disjoncteur (Ampères)

[ ] État du panneau (visuel) (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)

[ ] Risque d'électrocution ? (Câblage apparent, Prises endommagées, Cœurs usés, Circuits Surchargés, Rien.)

[ ] Date de la dernière inspection

[ ] Observations sur l'état du câblage

[ ] Détecteur de fumée (Fonctionnement vérifié ?) (Oui., Non.)

--- SÉCURITÉ INCENDIE ---

[ ] Date d'inspection de l'extincteur

[ ] État de l'extincteur (Bien., Nécessite un entretien, Endommagé(s)/Manquant(s))

[ ] Fonctionnalité du détecteur de fumée (par détecteur) (Travaillant, Nécessite une pile, dysfonctionnement, Manquant(e))

[ ] Date du dernier test du système d'alarme incendie

[ ] État du système d'alarme incendie (Opérationnel, À réparer, Hors service)

[ ] Observations sur la sécurité incendie

--- SÉCURITÉ ET SÛRETÉ ---

[ ] Emplacements des caméras de surveillance

[ ] Niveaux d'éclairage (pieds-bougies)

[ ] Fonctionnement des portails (Entièrement fonctionnel, Dysfonctionnement – Rapport nécessaire, Nécessite une réparation, Hors service)

[ ] État du cylindre de serrure (Entrée principale)

(Bon, Usé(e), Endommagé(e), Nécessite un remplacement.

)

[ ] Date du dernier examen de la ronde de sécurité

[ ] Observations sur la présence globale en matière de sécurité

[ ] Nombre de détecteurs de fumée opérationnels (espaces communs)

--- ÉTAT DE L'UNITÉ (EXEMPLE) ---

[ ] Âge de l'appareil (réfrigérateur)

[ ] Âge de l'appareil (four/plaque de cuisson)

[ ] Fuites d'eau constatées ? (Oui., Non., Incertain(e))

[ ] Détecteur de fumée fonctionnel ? (Oui., Non., Incertain(e))

[ ] Observations générales sur l'état de l'unité

[ ] Signes de nuisibles ?

(Oui., Non., Incertain(e))

[ ] Lecture du thermostat CVC

--- OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET ACTIONS À ENTREPRENDRE

---

[ ] Commentaires/Observations générales

[ ] Degré de gravité (1-5, 1=Faible, 5=Élevé)

[ ] Problèmes récurrents ? (Oui., Non., Inconnu(e)

)

[ ] Date Action requise

[ ] Plan d'action détaillé

[ ] Affecté(e) à (Équipe de maintenance

, Entrepreneur

, Gestion)

[ ] Signature de l'inspecteur

[ ] Numéro de référence/Numéro de ticket

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/apartment-building-maintenance-inspection-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)