## 6a3932113c56655ea55f574d
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Extérieur et terrain (STEP)
État général des terrains (LOCATION)
Hauteur de la pelouse (pouces) (NUMBER)
Problèmes d'aménagement paysager ? (SELECTION options: Envahie, Plantes mortes, Problèmes d'irrigation, Infestation de nuisibles, Rien.)
Nombre de sections de chaussée fissurées/endommagées (NUMBER)
Observations sur les revêtements piétonniers (TEXT)
Date du dernier entretien paysager (DATE)
Photos des conditions extérieures (UPLOAD)

Enveloppe du bâtiment (STEP)
Fuites au niveau du toit (Échelle de 0 à 5, 0 = Aucune, 5 = Sévère) (NUMBER)
État de la toiture (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
Nombre de carreaux de fenêtre fissurés (NUMBER)
État du cadre de fenêtre (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
Observations sur la détérioration des murs extérieurs (TEXT)
Dernière fois que le nettoyage des gouttières a été effectué (DATE)
État des joints d'étanchéité (SELECTION options: Bon., Juste, Pauvre)
Photos des dommages (toit, murs, fenêtres) (UPLOAD)

Espaces communs (STEP)
Fonctionnement de l'éclairage des escaliers (1-5, 5 étant parfaitement fonctionnel) (NUMBER)
Obstructions dans le couloir ? (SELECTION options: Boîtes, Meubles, Déchets, Rien.)
Fonctionnement de l'ascenseur (si applicable) / (SELECTION options: Fonctionnement régulier, Problèmes mineurs, Problèmes majeurs - Hors service)
Description de la propreté et de l'état du hall d'entrée (TEXT)
Date du dernier nettoyage de tapis (hall d'entrée/couloirs) / (DATE)
État des portes intérieures (espaces communs) (SELECTION options: Bien., Éraflures/Petits chocs, Dommages/Réparations nécessaires / )
Emplacement des dangers constatés (p. ex., sol irrégulier) / (LOCATION)

Systèmes CVC (STEP)
Température de l'air soufflé (Deg F) / (NUMBER)
Température de l'air extrait (Deg F) (NUMBER)
Tours/min du ventilateur d'extraction (NUMBER)
Condition de filtrage / (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
État de la batterie de condensation (SELECTION options: Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
Notes sur le bruit/les vibrations du compresseur (TEXT)
Date du dernier entretien (DATE)
Problèmes constatés (Cocher toutes les cases qui s'appliquent) (SELECTION options: Fuite de fluide frigorigène, Bruit inhabituel, Mauvaise circulation de l'air, Panne électrique, Autre)

Systèmes de plomberie (STEP)
Pression de l'eau (PSI) / (NUMBER)
Température de l'eau chaude (F) (SELECTION options: En dessous de 49°C, 120 à 140 °F, Au-dessus de 60°C)
Fonctionnement du robinet (SELECTION options: Fonctionnement correct, Gouttant, Fuite, Brisé(e))
Fonction de chasse d'eau (SELECTION options: Bon écoulement, Tir faible, Fuite, Obstrué)
Des fuites ou des bruits inhabituels constatés ? (TEXT)
Date du dernier entretien de plomberie (DATE)

Systèmes électriques (STEP)
Tension (Ampères) (NUMBER)
Capacité du disjoncteur (Ampères) / (NUMBER)
État du panneau (visuel) (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
Risque d'électrocution ? (SELECTION options: Câblage apparent, Prises endommagées, Cœurs usés, Circuits Surchargés, Rien.)
Date de la dernière inspection (DATE)
Observations sur l'état du câblage (TEXT)
Détecteur de fumée (Fonctionnement vérifié ?) (SELECTION options: Oui., Non.)

Sécurité incendie (STEP)
Date d'inspection de l'extincteur (NUMBER)
État de l'extincteur (SELECTION options: Bien., Nécessite un entretien, Endommagé(s)/Manquant(s))
Fonctionnalité du détecteur de fumée (par détecteur) (SELECTION options: Travaillant, Nécessite une pile, dysfonctionnement, Manquant(e))
Date du dernier test du système d'alarme incendie (DATE)
État du système d'alarme incendie (SELECTION options: Opérationnel, À réparer, Hors service)
Observations sur la sécurité incendie (TEXT)

Sécurité et sûreté (STEP)
Emplacements des caméras de surveillance (LOCATION)
Niveaux d'éclairage (pieds-bougies) / (NUMBER)
Fonctionnement des portails (SELECTION options: Entièrement fonctionnel, Dysfonctionnement – Rapport nécessaire, Nécessite une réparation, Hors service)
État du cylindre de serrure (Entrée principale) / (SELECTION options: Bon, Usé(e), Endommagé(e), Nécessite un remplacement. / )
Date du dernier examen de la ronde de sécurité (DATE)
Observations sur la présence globale en matière de sécurité (TEXT)
Nombre de détecteurs de fumée opérationnels (espaces communs) (NUMBER)

État de l'unité (Exemple) (STEP)
Âge de l'appareil (réfrigérateur) (NUMBER)
Âge de l'appareil (four/plaque de cuisson) / (NUMBER)
Fuites d'eau constatées ? (SELECTION options: Oui., Non., Incertain(e))
Détecteur de fumée fonctionnel ? (SELECTION options: Oui., Non., Incertain(e))
Observations générales sur l'état de l'unité (TEXT)
Signes de nuisibles ? / (SELECTION options: Oui., Non., Incertain(e))
Lecture du thermostat CVC (NUMBER)

Observations générales et actions à entreprendre / (STEP)
Commentaires/Observations générales (TEXT)
Degré de gravité (1-5, 1=Faible, 5=Élevé) (NUMBER)
Problèmes récurrents ? (SELECTION options: Oui., Non., Inconnu(e) / )
Date Action requise (DATE)
Plan d'action détaillé / (TEXT)
Affecté(e) à (SELECTION options: Équipe de maintenance / , Entrepreneur / , Gestion)
Signature de l'inspecteur / (SIGNATURE)
Numéro de référence/Numéro de ticket / (TEXT)