## 6a393781c864b52dafc5a495
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Zewnętrze i teren. (STEP)
Stan terenu w ogólnych założeniach (LOCATION)
Wysokość trawy (cale) (NUMBER)
Problemy z zagospodarowaniem terenu? (SELECTION options: Zarośnięty, Martwe rośliny, Problemy z nawadnianiem, Zaraza szkodników, Żaden.)
Liczba uszkodzonych/pękniętych odcinków chodnika (NUMBER)
Komentarze dotyczące nawierzchni chodnikowej (TEXT)
Data ostatniej usługi pielęgnacji krajobrazu (DATE)
Zdjęcia stanu zewnętrznego (UPLOAD)

Powłoka budynku (STEP)
Nieszczelność dachu (skala 0-5, 0 = brak, 5 = poważna) (NUMBER)
Stan dachu (SELECTION options: Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Liczba pękniętych szyb okiennych (NUMBER)
Stan ramy okiennej (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Uwagi dotyczące zużycia ścian zewnętrznych (TEXT)
Ostatni raz czyszczono rynny (DATE)
Stan uszczelek (SELECTION options: Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi. / )
Zdjęcia wszelkich uszkodzeń (dachu, ścian, okien) (UPLOAD)

Przestrzenie wspólne (STEP)
Funkcjonalność oświetlenia klatki schodowej (1-5, gdzie 5 oznacza pełną funkcjonalność) (NUMBER)
Zablokowane korytarze? (SELECTION options: Pudełka, Meble, Śmieci, Brak. / )
Obsługa windy (jeśli dotyczy) (SELECTION options: Płynne działanie, Drobne problemy, Główne problemy - niedostępne)
Opis czystości i stanu holu recepcyjnego (TEXT)
Data ostatniego czyszczenia dywanów (hol/korytarze) / (DATE)
Stan drzwi wewnętrznych (przestrzenie wspólne) (SELECTION options: Dobrze. / , Drobne rysy/wgniecenia, Uszkodzenia/Naprawa potrzebna)
Lokalizacja zauważonych zagrożeń (np. nierówne podłogi) (LOCATION)

Systemy HVAC (STEP)
Temperatura powietrza dostarczanego (°F) (NUMBER)
Temperatura Powrotnego Powietrza (°F) / (NUMBER)
Prędkość obrotowa wentylatora wyciągowego (NUMBER)
Warunek filtrowania (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Stan cewki skraplacza (SELECTION options: Czysty, Trochę brudny, Brudny, Bardzo brudny)
Uwagi dotyczące hałasu/wibracji sprężarki (TEXT)
Data ostatniej konserwacji (DATE)
Zidentyfikowano problemy (zaznacz wszystkie pasujące): / (SELECTION options: Wyciek czynnika chłodniczego, Nietypowy hałas, Słaba cyrkulacja powietrza, Awaria elektryczna, Inny)

Systemy hydrauliczne (STEP)
Ciśnienie wody (PSI) (NUMBER)
Temperatura gorącej wody (F) / (SELECTION options: Poniżej 49°C, 49–60°C, Powyżej 60°C)
Obsługa kranu (SELECTION options: Działanie bez zarzutu, Kapiące, Nieszczelność, Złamany)
Funkcja spłukiwania toalety (SELECTION options: Prawidłowe spłukiwanie, Słaby flush, Cieknący, Zablokowany)
Czy zaobserwowałeś jakieś wycieki lub nietypowe dźwięki? (TEXT)
Data ostatniego przeglądu instalacji sanitarnej (DATE)

Systemy elektryczne (STEP)
Napięcie (Ampery) / (NUMBER)
Bezpiecznik – znamionowy prąd (A) / (NUMBER)
Stan Panelu (wizualny) (SELECTION options: Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Czy występują zagrożenia elektryczne? (SELECTION options: Odsłonięte przewody, Uszkodzone gniazdka. / , Przetarte linki, Przeciążone obwody, Brak.)
Data ostatniej inspekcji (DATE)
Uwagi dotyczące stanu okablowania (TEXT)
Czujnik dymu – sprawność (sprawdzone?) (SELECTION options: Tak., Nie.)

Bezpieczeństwo pożarowe (STEP)
Data przeglądu gaśnicy (NUMBER)
Stan Gaśnicy (SELECTION options: Dobrze., Wymaga konserwacji. / , Uszkodzone/Brakujące)
Funkcjonalność detektora dymu (na detektor) / (SELECTION options: Praca, Wymaga baterii. / , Uszkodzony, Zaginiony. / )
Data ostatniego testu systemu sygnalizacji pożarowej (DATE)
Status systemu alarmowego przeciwpożarowego (SELECTION options: operacyjny, Do naprawy, Wyłączone)
Uwagi dotyczące obserwacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (TEXT)

Bezpieczeństwo i ochrona (STEP)
Lokalizacje kamer monitoringu (LOCATION)
Poziomy oświetlenia (luks) (NUMBER)
Obsługa bramy (SELECTION options: W pełni sprawny, Usterka - Potrzebny raport, Wymaga naprawy, Niesprawny)
Stan zamka (Główne wejście) / (SELECTION options: Dobrze., Zużyty, Uszkodzony, Wymaga wymiany. / )
Data ostatniego przeglądu patrolu bezpieczeństwa (DATE)
Komentarze dotyczące ogólnej obecności służb bezpieczeństwa (TEXT)
Liczba sprawnych czujników dymu (miejsca wspólne) / (NUMBER)

Stan jednostki (przykładowy) (STEP)
Wiek urządzenia (lodówka) (NUMBER)
Wiek urządzenia (piekarnik/kuchenka) / (NUMBER)
Czy występują wycieki wody? (SELECTION options: Tak, Nie., Niepewny)
Czy czujnik dymu działa? / (SELECTION options: Tak., Nie., Niepewny)
Ogólne uwagi dotyczące stanu urządzenia (TEXT)
Ślady szkodników? / (SELECTION options: Tak. / , Nie., Niewiadomy. / )
Odczyt termostatu HVAC (NUMBER)

Ogólne uwagi i zadania do wykonania (STEP)
Ogólne uwagi/obserwacje (TEXT)
Stopień nasilenia (1-5, 1=niski, 5=wysoki) (NUMBER)
Powtarzające się problemy? (SELECTION options: Tak, Nie., Nieznany / )
Data Wymagana Akcja (DATE)
Szczegółowy plan działania (TEXT)
Przydzielono do (SELECTION options: Zespół konserwacyjny, Wykonawca, Zarządzanie)
Podpis Inspektora (SIGNATURE)
Numer referencyjny/Numer biletu (TEXT)