LISTA DE VERIFICACIÓN DE RELLENO Y COMPACTACIÓN (ALREDEDOR DE LA CIMENTACIÓN)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VERIFICACIÓN PRE-RELLENO ---

[ ] ¿Se completó la evaluación de las condiciones del terreno existentes? (Sí., No)

[ ] Descripción de las condiciones del terreno existente (incluyendo cualquier materia orgánica o escombros).

[ ] Elevación del terreno existente (datum)

[ ] Fotos de las condiciones del terreno existente

[ ] ¿Localizadas y marcadas las instalaciones subterráneas? (Sí, No)

[ ] Detalles de la localización y marcado de servicios públicos (si procede)

[ ] Elevación de la cimentación (datum)

[ ] ¿Se especificó material de relleno aprobado? (Sí., No.)

--- APROBACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES ---

[ ] ¿Material de relleno aprobado? (Sí., No.)

[ ] Referencia de Especificaciones Técnicas (p. ej., especificaciones del proyecto, norma ASTM)

[ ] Informe de Pruebas de Material (MTR) – Entrega Inicial

[ ] Cantidad de Material de Relleno Entregado (m³ o toneladas)

[ ] ¿Confirmación de entrega de material? (Recibido según lo especificado., Recibido con Discrepancias – Ver Notas, No recibido.

)

[ ] Observaciones sobre discrepancias de material (si las hubiera)

[ ] Fecha de entrega del material

--- COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO ---

[ ] ¿Tipo de material de relleno aprobado? (Suelo granular, Arena, Piedra triturada

, Otro (Especificar en Texto Extenso)

)

[ ] Si se selecciona el tipo de material Otro, especificar:

[ ] Contenido de Humedad del Material de Relleno (%)

[ ] Espesor de la capa (pulgadas)

[ ] Descripción del método de colocación

[ ] ¿Se han abordado los peligros potenciales? (Servicios subterráneos señalizados., Medidas de control de la erosión instaladas., Consideraciones sobre la estabilidad de taludes, Estructuras existentes protegidas)

[ ] Número de lote/Origen del material de relleno

--- COMPACTACIÓN - CAPA 1 ---

[ ] Contenido de humedad (%) - Capa 1

[ ] Compactación (lbs/ft² o kN/m²) – Capa 1

[ ] Método de Compactación - Capa 1

(Apisonador manual

, Compactadora de placas, Rodillo de oveja, Rodillo vibratorio)

[ ] Número de Pasos - Capa 1

[ ] Espesor de la capa (pulgadas) - Capa 1 (Menos de 15 centímetros, 6-8 pulgadas, 20,32 centímetros)

[ ] Observaciones/Notas – Capa 1

[ ] Fotos/Video - Capa 1 Compactación

[ ] Firma del Inspector - Capa 1

--- COMPACTACIÓN - CAPAS SUCESIVAS ---

[ ] Espesor (pulgadas)

[ ] Contenido de humedad (%)

[ ] Esfuerzo de compactación (lbs/pies² o kN/m²)

[ ] Densidad Lograda (%)

[ ] Método de compactación utilizado

(Compactadora de placas, Rodillo de dientes de oveja, Rodillo vibratorio, Mano Tampor, Otro (Especifique en TEXTO_LARGO))

[ ] Si se selecciona el método de compactación 'Otro', especifique:

[ ] Tamaño de paso a tamiz (mm) (< 75 mm, < 50 mm, Menos de 25mm, Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO))

[ ] Si se selecciona el tamaño de tamiz 'Otro', especifique:

[ ] Resultados de la prueba de densidad (p. ej., prueba Proctor)

[ ] Firma del inspector - Capas posteriores

--- CALIFICACIÓN FINAL Y PROTECCIÓN ---

[ ] Elevación de Puesta a Nivel (pies)

[ ] Pendiente en el perímetro de la base (%),

[ ] ¿Existe capa de tierra vegetal? (Sí., No)

[ ] Descripción de las medidas de control de la erosión implementadas (p. ej., barreras de sedimentos, mantas).

[ ] Documentación fotográfica de la calificación y protección finales.

[ ] ¿Se aplicó protección contra las precipitaciones? (Sí., No.)

[ ] Detalles de la protección contra precipitaciones (p. ej., cubierta de lona, tipo de lona).

--- DOCUMENTACIÓN Y APROBACIÓN ---

[ ] Fecha de inicio del relleno

[ ] Fecha de finalización del relleno

[ ] Número de pruebas de compactación realizadas

[ ] Resumen de los resultados de la prueba de compactación (incluyendo las ubicaciones de la prueba y el estado de aprobación/reprobación)

[ ] ¿Tipo de material verificado? (Sí., No)

[ ] ¿Se cumplieron los requisitos de compactación? (Sí., No.)

[ ] Firma del capataz

[ ] Firma del Inspector

[ ] Identificador del proyecto/Número de referencia

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/backfilling-and-compaction-checklist-around-foundation

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)