LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE PARAFUSOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMAÇÕES GERAIS ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Tempo de Inspeção
[ ] Nome do projeto
[ ] Localização
[ ] Nome do Inspetor
[ ] ID do Inspetor
[ ] Nome da empresa

--- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO ---
[ ] Nome do projeto
[ ] Localização do projeto
[ ] Contratado
[ ] Cliente
[ ] Data da Inspeção
[ ] Revisão do desenho/projeto
[ ] Referência para as Especificações de Fixação com Parafusos
[ ] Localização exata dos parafusos inspecionados.

--- IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE PARAFUSOS ---
[ ] Diâmetro do parafuso (polegadas/mm)
[ ] Classe/Resistência do parafuso (A307, A325, A490, Outro (especifique no campo de texto longo))
[ ] Material do parafuso (por exemplo, aço carbono, aço ligado)
[ ] Número de parafusos inspecionados
[ ] Referência para as especificações detalhadas dos parafusos (por exemplo, AWS D1.1, especificações do projeto).
[ ] Tipo de parafuso (Parafuso de cabeça hexagonal, Estudante, Parafuso em J, Outro (especifique no campo de texto mais longo))
[ ] Comprimento do parafuso (polegadas/mm)

--- INSPEÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO ---
[ ] Diâmetro do parafuso (polegadas/mm)
[ ] Classe do parafuso (A325, A36, A490, Outro (especificar))
[ ] Se foi selecionada a opção «Outro» para o nível de escolaridade, especifique:
[ ] Tipo de revestimento do parafuso (Simples, Galvanizado, Zinco-alumínio, Outro (especificar))
[ ] Se for selecionada a opção «Outro» para o tipo de revestimento, especifique:
[ ] Estado da rosca (Bom., Ligeiramente danificado., Danificado(a), Gravemente danificado.)
[ ] Observações sobre o estado da rosca (se aplicável)
[ ] Carregar foto do parafuso (opcional)
[ ] Quantidade de parafusos inspecionados

--- VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO TORQUE ---
[ ] Valor de Torque Alvo (kNm/lb-ft)
[ ] Valor real do torque medido (kNm/lb-ft)
[ ] Método de Aplicação do Torque (Chave de impacto, Chave de aperto com catraca (tipo «clique»), Multiplicador de torque, Outro (especificar))
[ ] Detalhes relativos ao método de aplicação do torque (por exemplo, calibração da chave de aperto, técnica).
[ ] Unidades de torque (kNm, libras-pé)
[ ] Número de jogadas (se aplicável)
[ ] Estado de Calibração dos Equipamentos de Medição de Torque (Dentro do Período de Calibração, Fora do Período de Calibração – Registe a Desviação)
[ ] Observações sobre o estado da calibração/desvio (se aplicável)

--- INSPEÇÃO VISUAL – PARAFUSOS INSTALADOS ---
[ ] Estado da cabeça do parafuso. (Sem danos., Danos leves (superficiais), Danos Consideráveis (rachaduras, deformações), Danificado – Necessita de substituição., Inconclusivo – Necessária avaliação complementar.)
[ ] Estado da rosca (Limpo e intacto, Detritos menores, Presente irritante., Danos/Desgaste da rosca, Inseguro(a) / Incerto(a))
[ ] Número de parafusos com corrosão visível (estimativa)
[ ] Descrição detalhada de quaisquer defeitos visíveis.
[ ] Foi utilizada a arruela correta? (Sim, Não, Não se aplica., Inseguro(a))
[ ] Localização de Defeitos Significativos nos Parafusos (por exemplo, coordenadas da grelha)
[ ] Carregue fotografias de defeitos significativos nos parafusos (opcional).

--- AVALIAÇÃO DA CORROSÃO E DOS REVESTIMENTOS ---
[ ] Tipo de revestimento (Galvanizado, Pintado(a), Chrome, Nenhum)
[ ] Espessura do revestimento (mm)
[ ] Estado do revestimento (Excelente, Bom., Justo; claro; razoável; feira., Pobre)
[ ] Descrição da corrosão (se existente)
[ ] Percentagem da superfície do parafuso corroída (%)
[ ] Fotografias da corrosão (se aplicável)
[ ] Gravidade da corrosão (Nenhum., Luz, Moderado, Grave)

--- AVALIAÇÃO DE DESGASTE E DANOS ---
[ ] Foram observadas evidências de desgaste por abrasão? (Não, Menor, Moderado, Grave)
[ ] Descreva quaisquer sinais de desgaste ou corrosão observados (localização, gravidade, etc.).
[ ] Observa-se algum dano visível nos fios? (Não, Danos menores, Danos Moderados, Danos graves – recomenda-se a substituição.)
[ ] Descreva quaisquer danos observados nas roscas (tipo, localização, gravidade).
[ ] Número de parafusos com danos na rosca
[ ] Existem sinais de danos na cabeça do parafuso? (Não, Deformação leve, Quebrando/Arrebentando/Eficaz/Brilhante/Inovador, Danos Consideráveis – Recomenda-se a substituição.)
[ ] Descreva os danos na cabeça do parafuso (localização, tipo, gravidade).
[ ] Carregue uma fotografia da área afetada/danificada (se aplicável).

--- DOCUMENTAÇÃO E APROVAÇÃO FINAL ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Tempo de Inspeção
[ ] Nome do Inspetor
[ ] Número de Certificação/Licença do Inspetor
[ ] Resumo das conclusões e recomendações
[ ] Número de parafusos inspecionados
[ ] Estado da Inspeção (Passar, Falhar, Aprovação Condicional, Requer investigação adicional.)
[ ] Assinatura do Inspetor
[ ] Documentação de suporte (fotografias, registos de aperto)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/bolting-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)