КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ (САС)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЕКТ И ПРЕГЛЕД НА ДИЗАЙНА ---

[ ] Определете обхвата и целите на БАС

[ ] Тип на сградата (влияе на изискванията за БАС) (Офис

, Търговия на дребно

, гостоприемство

, Образование

, Индустриален, Друг)

[ ] Застроена площ

[ ] Обобщете изискванията на собственика за изпълнение (енергия, комфорт, устойчивост).

[ ] Прегледайте архитектурните чертежи за определяне на местоположението на оборудването и разпределението на пространството.

[ ] Потвърдете интегрирането на BAS със съществуващите системи (ако е приложимо). (Нито едно., Система за пожароизвестие, Система за сигурност, Система за асансьори

, Друг)

[ ] Забележете всички потенциални конфликти между изискванията на БАС и другите сградни системи.

--- ДОСТАВКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ---

[ ] Получени брой контролери BAS

[ ] Получени номера на модели на контролери и нива на ревизия (в сравнение със спецификацията)

[ ] Манифест за доставка / Опаковъчен списък

[ ] Състояние на оборудването при доставка (Визуална проверка) (Отлично, Добре., справедлив, Повредено – Изисква се документация.

, Неприемливо - Връщане към доставчика)

[ ] Дата на доставка на оборудване

[ ] Всички забележки, отбелязани при разопаковане или при визуална проверка. (Подробно описание)

[ ] Уникален идентификатор на доставения сензор (напр. сериен номер)

[ ] Получени материали: (Поставете отметка на всички приложими)

(Контролери БАС, Сензори (Температура, Влажност, CO2 и др.), Задвижващи устройства (Демпфери, Клапани)

, Входно-изходни модули, Графичен сървър, Комуникационни кабели)

--- ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ ---

[ ] Дата на първоначално включване на системата

[ ] Време на първоначално включване на системата

[ ] Околната температура при въвеждане в експлоатация (градуси Фаренхайт)

[ ] Проверка на захранващото напрежение (Волтове)

[ ] Успешно ли е завършено откриването на BACnet устройство?

(Да, Не., Н/П)

[ ] Списък на проверени критични системни последователности:

(Отопление (климатизация), Охлаждане на ОВК, Управление на осветлението, Интеграция на пожароизвестителна система, Интеграция на Системи за Сигурност, Други (Посочете в ДЪЛЪГ ТЕКСТ))

[ ] Проверени са детайлите на секвенция Други (ако е избрано).

[ ] Доклад за въвеждане в експлоатация – Първоначален старт

[ ] Потвърждава ли се, че общата производителност на системата отговаря на проектните спецификации? (Да, Не, Чака преглед

)

--- КОНФИГУРАЦИЯ И СИГУРНОСТ НА МРЕЖАТА ---

[ ] Проверена ли е мрежовата топология? (Да, Не., Не е приложимо.

)

[ ] Присвоени ли са статични IP адреси?

[ ] Приложени ли са протоколите за сигурност? (Конфигурация на защитна стена, Внедряване на VPN, Списъци за контрол на достъпа (ACL)

, Криптиране (SSL/TLS)

, Многофакторна автентификация (МФА)

, Система за откриване/предотвратяване на прониквания (СОП/СПП)

)

[ ] Схема на мрежата документирана ли е?

[ ] Внедрена ли е VLAN сегментация? (Да, Не., Не е приложимо.

)

[ ] Конфигурационен файл на защитна стена

[ ] Сменени ли са паролите по подразбиране?

[ ] Дата на последната проверка за сигурност на мрежата

--- КОНФИГУРИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА ТОЧКИ ---

[ ] Валидация на системата за номериране на точки

[ ] Проверка на типа вход/изход (напр. Аналогов, Цифров) (Аналогов вход, Цифров вход, Аналогов изход

, Дигитален изход

)

[ ] Стойности за калибриране на сензора (напр. обхват, мерни единици)

[ ] Тип на граница за аларма (напр. Висока, Ниска, Отклонение)

(Висок лимит, Минимален лимит, Времева девиация, Скорост на изменение)

[ ] Стойности на праговете за аларма

[ ] Свързано оборудване/системи (напр. ОВК, осветление, пожарогасене)

(ОВК, Осветление, Пожароизвестителна система, Сигурност

, асансьор)

[ ] Описание/Бележки за точка (напр. Цел, Местоположение)

[ ] Единици за измерване

(Целзий, Фаренхайт

, ПСИ

, Процент)

--- СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЕСТВАНЕ ---

[ ] Проверете интеграцията на BAS със системата за пожарна аларма.

(Докладване на аларми, Превключване на режим (напр. Зает/Свободен)

, Аварийно спиране, Нулиране)

[ ] Общ брой на тестваните последователности

[ ] Дата на комплексното системно тестване

[ ] Опишете всякакви трудности при интегрирането и предложените решения.

[ ] Потвърждаване на интеграция със система за сигурност (контрол на достъпа, видеонаблюдение) (Врати заключващи се взаимно, Графици, Събития при аларма

, Видео интеграция)

[ ] Брой проверени данни за точност по време на интеграционно тестване

[ ] Общо състояние на интеграционното тестване на системата (Минете.

, Провал

, Частичен проход)

[ ] Качване на документация с резултати от интеграционни тестове

[ ] Опишете процедурата за тестване на интеграцията между ОВК и осветление.

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

---

[ ] Преглед и одобрение на документа за описание на системата BAS

[ ] Преглед и приемане на чертежи на сградна автоматизация (BAS) – състояние след монтаж.

[ ] Документация за логиката на програмиране на BAS (включително последователност от операции)

[ ] Покрити теми на обучение (Отбележете всички приложими)

(Преглед на системата, Конфигурация на точките, Управление на аларми, Анализ на тенденциите

, Навигация в потребителския интерфейс, Докладване)

[ ] Брой обучени служители/персонал

[ ] Дата на обучение на персонала

[ ] Обобщение на оценката на компетентността след обучение (ако е приложимо)

[ ] Адекватност на обучителните материали (Отличен

, Добре., справедлив

, беден)

[ ] Подпис на служителите, потвърждаващ обучението

--- ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ---

[ ] Дата на финално приемане на тестове от БАН

[ ] Обобщение на резултатите от финалните приематeлни тестове и отклонения

[ ] Общ брой установени нерешени въпроси при приемането.

[ ] Решени ли са проблемите? (Да/Не) (Да, Не.)

[ ] Схеми на БСИ Както е построено

[ ] Описание на останалите нерешени въпроси (ако има такива)

[ ] Статус на ротацията на системата BAS (Завършен., Частичен, Непълно)

[ ] Подпис на представител на изпълнителя

[ ] Подпис на представител на клиента

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/building-automation-system-bas-configuration-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)