КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ (САС)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЕКТ И ПРЕГЛЕД НА ДИЗАЙНА ---
[ ] Определете обхвата и целите на БАС
[ ] Тип на сградата (влияе на изискванията за БАС) (Офис
, Търговия на дребно
, гостоприемство
, Образование
, Индустриален, Друг)
[ ] Застроена площ
[ ] Обобщете изискванията на собственика за изпълнение (енергия, комфорт, устойчивост).
[ ] Прегледайте архитектурните чертежи за определяне на местоположението на оборудването и разпределението на пространството.
[ ] Потвърдете интегрирането на BAS със съществуващите системи (ако е приложимо). (Нито едно., Система за пожароизвестие, Система за сигурност, Система за асансьори
, Друг)
[ ] Забележете всички потенциални конфликти между изискванията на БАС и другите сградни системи.

--- ДОСТАВКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ---
[ ] Получени брой контролери BAS
[ ] Получени номера на модели на контролери и нива на ревизия (в сравнение със спецификацията)

[ ] Манифест за доставка / Опаковъчен списък

[ ] Състояние на оборудването при доставка (Визуална проверка) (Отлично, Добре., справедлив, Повредено – Изисква се документация.
, Неприемливо - Връщане към доставчика)
[ ] Дата на доставка на оборудване
[ ] Всички забележки, отбелязани при разопаковане или при визуална проверка. (Подробно описание)
[ ] Уникален идентификатор на доставения сензор (напр. сериен номер)

[ ] Получени материали: (Поставете отметка на всички приложими)
 (Контролери БАС, Сензори (Температура, Влажност, CO2 и др.), Задвижващи устройства (Демпфери, Клапани)
, Входно-изходни модули, Графичен сървър, Комуникационни кабели)

--- ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ ---
[ ] Дата на първоначално включване на системата
[ ] Време на първоначално включване на системата
[ ] Околната температура при въвеждане в експлоатация (градуси Фаренхайт)

[ ] Проверка на захранващото напрежение (Волтове)

[ ] Успешно ли е завършено откриването на BACnet устройство?
 (Да, Не., Н/П)
[ ] Списък на проверени критични системни последователности:
 (Отопление (климатизация), Охлаждане на ОВК, Управление на осветлението, Интеграция на пожароизвестителна система, Интеграция на Системи за Сигурност, Други (Посочете в ДЪЛЪГ ТЕКСТ))
[ ] Проверени са детайлите на секвенция Други (ако е избрано).
[ ] Доклад за въвеждане в експлоатация – Първоначален старт
[ ] Потвърждава ли се, че общата производителност на системата отговаря на проектните спецификации? (Да, Не, Чака преглед
)

--- КОНФИГУРАЦИЯ И СИГУРНОСТ НА МРЕЖАТА ---
[ ] Проверена ли е мрежовата топология? (Да, Не., Не е приложимо.
)
[ ] Присвоени ли са статични IP адреси?

[ ] Приложени ли са протоколите за сигурност? (Конфигурация на защитна стена, Внедряване на VPN, Списъци за контрол на достъпа (ACL)
, Криптиране (SSL/TLS)
, Многофакторна автентификация (МФА)
, Система за откриване/предотвратяване на прониквания (СОП/СПП)
)
[ ] Схема на мрежата документирана ли е?
[ ] Внедрена ли е VLAN сегментация? (Да, Не., Не е приложимо.
)
[ ] Конфигурационен файл на защитна стена
[ ] Сменени ли са паролите по подразбиране?
[ ] Дата на последната проверка за сигурност на мрежата

--- КОНФИГУРИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА ТОЧКИ ---
[ ] Валидация на системата за номериране на точки
[ ] Проверка на типа вход/изход (напр. Аналогов, Цифров) (Аналогов вход, Цифров вход, Аналогов изход
, Дигитален изход
)
[ ] Стойности за калибриране на сензора (напр. обхват, мерни единици)

[ ] Тип на граница за аларма (напр. Висока, Ниска, Отклонение)
 (Висок лимит, Минимален лимит, Времева девиация, Скорост на изменение)
[ ] Стойности на праговете за аларма
[ ] Свързано оборудване/системи (напр. ОВК, осветление, пожарогасене)
 (ОВК, Осветление, Пожароизвестителна система, Сигурност
, асансьор)
[ ] Описание/Бележки за точка (напр. Цел, Местоположение)

[ ] Единици за измерване
 (Целзий, Фаренхайт
, ПСИ
, Процент)

--- СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЕСТВАНЕ ---
[ ] Проверете интеграцията на BAS със системата за пожарна аларма.
 (Докладване на аларми, Превключване на режим (напр. Зает/Свободен)
, Аварийно спиране, Нулиране)
[ ] Общ брой на тестваните последователности
[ ] Дата на комплексното системно тестване
[ ] Опишете всякакви трудности при интегрирането и предложените решения.
[ ] Потвърждаване на интеграция със система за сигурност (контрол на достъпа, видеонаблюдение) (Врати заключващи се взаимно, Графици, Събития при аларма
, Видео интеграция)
[ ] Брой проверени данни за точност по време на интеграционно тестване
[ ] Общо състояние на интеграционното тестване на системата (Минете.
, Провал
, Частичен проход)
[ ] Качване на документация с резултати от интеграционни тестове
[ ] Опишете процедурата за тестване на интеграцията между ОВК и осветление.

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
 ---
[ ] Преглед и одобрение на документа за описание на системата BAS
[ ] Преглед и приемане на чертежи на сградна автоматизация (BAS) – състояние след монтаж.
[ ] Документация за логиката на програмиране на BAS (включително последователност от операции)

[ ] Покрити теми на обучение (Отбележете всички приложими)
 (Преглед на системата, Конфигурация на точките, Управление на аларми, Анализ на тенденциите
, Навигация в потребителския интерфейс, Докладване)
[ ] Брой обучени служители/персонал
[ ] Дата на обучение на персонала
[ ] Обобщение на оценката на компетентността след обучение (ако е приложимо)
[ ] Адекватност на обучителните материали (Отличен
, Добре., справедлив
, беден)
[ ] Подпис на служителите, потвърждаващ обучението

--- ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ---
[ ] Дата на финално приемане на тестове от БАН
[ ] Обобщение на резултатите от финалните приематeлни тестове и отклонения
[ ] Общ брой установени нерешени въпроси при приемането.
[ ] Решени ли са проблемите? (Да/Не) (Да, Не.)
[ ] Схеми на БСИ Както е построено

[ ] Описание на останалите нерешени въпроси (ако има такива)
[ ] Статус на ротацията на системата BAS (Завършен., Частичен, Непълно)
[ ] Подпис на представител на изпълнителя
[ ] Подпис на представител на клиента

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/building-automation-system-bas-configuration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)