CHECKLISTE ZUR KONFIGURATION DES GEBÄUDEAUTOMATIONSSYSTEMS (GAS)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PROJEKTINITIIERUNG & DESIGNPRÜFUNG ---

[ ] Definieren Sie den Umfang und die Ziele von BAS

[ ] Gebäudetyp (beeinflusst die Anforderungen an das Gebäudeautomationssystem) (Büro, Einzelhandel, Gastfreundschaft, Bildung, Industriell, Andere)

[ ] Gebäudefläche

[ ] Zusammenfassung der Leistungsanforderungen des Eigentümers (Energie, Komfort, Nachhaltigkeit)

[ ] Überprüfen Sie die Baupläne hinsichtlich der Geräteplatzierung und der Raumzuweisung.

[ ] Bestätigen Sie die BAS-Integration mit bestehenden Systemen (falls zutreffend). (Keine., Brandmeldeanlage, Sicherheitssystem, Aufzugsanlage, Andere)

[ ] Beachten Sie etwaige Konflikte zwischen den BAS-Anforderungen und anderen Gebäudesystemen.

--- GERÄTEBESCHAFFUNG UND -LIEFERUNG ---

[ ] Anzahl der erhaltenen BAS-Steuerungen

[ ] Controller Modellnummern und Revisionsstände erhalten (im Vergleich zur Spezifikation)

[ ] Lieferschein / Packliste

[ ] Zustand der Ausrüstung bei Lieferung (Sichtprüfung) (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, Beschädigt – Dokumentation erforderlich, Unakzeptabel – Rücksendung an Lieferanten)

[ ] Lieferdatum der Ausrüstung

[ ] Alle bei der Auspackung oder bei der Sichtprüfung festgestellten Abweichungen. (Detaillierte Beschreibung)

[ ] Eindeutige Kennung des gelieferten Sensors (z. B. Seriennummer)

[ ] Empfangene Ausrüstung: (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (BAS-Steuerungen, Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, usw.), Aktoren (Dämpfer, Ventile), E/A-Module, Grafikserver, Kommunikationskabel)

--- INBETRIEBNAHME & ANLAUF ---

[ ] Erster Systemstart-Datum

[ ] Erste Systemstromversorgung

[ ] Ambiementtemperatur während der Inbetriebnahme (Grad Fahrenheit)

[ ] Spannungsprüfung (Volt)

[ ] Bestätigung: BACnet-Geräteerkennung erfolgreich? (Ja., Nein., N/A)

[ ] Liste der verifizierten kritischen Systemsequenzen: (Heiztechnik, Klimaanlage, Lichtsteuerung, Feuermelderintegration, Sicherheits­systemintegration, Andere (in LANGTEXT angeben))

[ ] Details der Anderen Sequenz verifiziert (falls ausgewählt)

[ ] Inbetriebnahmeprotokoll – Anlauf

[ ] Wird die Gesamtleistung des Systems die Designspezifikationen erfüllen? (Ja., Nein., Zur Überprüfung ausstehend)

--- NETZWERKKONFIGURATION & SICHERHEIT ---

[ ] Netzwerktopologie verifiziert? (Ja, Nein., Nicht zutreffend.)

[ ] Wurden statische IP-Adressen zugewiesen?

[ ] Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt? (Firewall-Konfiguration, VPN-Implementierung, Zugriffslisten, Verschlüsselung (SSL/TLS), Mehrfaktorauthentifizierung (MFA)

, Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS))

[ ] Netzwerkdiagramm dokumentiert?

[ ] Wurde VLAN-Segmentierung implementiert? (Ja., Nein, Nicht zutreffend.)

[ ] Firewall-Konfigurationsdatei

[ ] Standardpasswörter geändert?

[ ] Datum der letzten Netzwerksicherheitsprüfung

--- PUNKTKONFIGURATION & PROGRAMMIERUNG ---

[ ] Nummerierungssystemvalidierung

[ ] Eingabe-/Ausgabe-Typbestimmung (z. B. Analog, Digital) (Analoger Eingang, Digitaleingang, Analogausgang, Digitalausgabe)

[ ] Sensorkalibrierwerte (z. B. Bereich, Einheiten)

[ ] Alarmgrenzwerttyp (z. B. Hoch, Niedrig, Abweichung) (Höchstlimit, Niedriglimit, Zeitliche Abweichung, Änderungsrate)

[ ] Alarmschwellenwerte

[ ] Zugehörige Ausrüstung/Systeme (z. B. HLK, Beleuchtung, Brandmeldeanlage) (HLK, Beleuchtung, Feueralarm, Sicherheit, Aufzug)

[ ] Punktbeschreibung/Notizen (z. B. Zweck, Ort)

[ ] Maßeinheiten (Celsius, Fahrenheit, PSI, Prozent)

--- SYSTEMINTEGRATION UND -TESTS ---

[ ] Überprüfen der BAS-Integration mit dem Brandmeldesystem (Alarmmeldungen, Modusumschaltung (z. B. belegt/nicht belegt)

, Notfallabschaltung, Zurücksetzen)

[ ] Gesamtzahl der getesteten Sequenzen

[ ] Datum der integrierten Systemtests

[ ] Beschreiben Sie aufgetretene Integrationsherausforderungen und deren Lösungen.

[ ] Bestätigung der Integration mit Sicherheitssystem (Zugangskontrolle, Videoüberwachung) (Türverriegelungen, Fahrpläne, Alarmeereignisse, Videointegration)

[ ] Anzahl der für die Genauigkeit während der Integrationsprüfung validierten Datenpunkte

[ ] Gesamtstatus der Systemintegrationsprüfung (Pass., Fehl., Teilweiser Durchgang)

[ ] Hochladen der Dokumentation zu Integrationsergebnissen

[ ] Beschreiben Sie das Prüfverfahren für die Integration von HLK-Anlagen und Beleuchtung.

--- DOKUMENTATION & SCHULUNG ---

[ ] BAS Systembeschreibung – Überprüfung und Genehmigung

[ ] Überprüfung und Akzeptanz der Bestands-BAS-Zeichnungen

[ ] BAS-Programmierlogik Dokumentation (einschließlich Ablaufdiagramm)

[ ] Behandelte Schulungsthemen (Bitte alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Systemübersicht, Punktkonfiguration, Alarmverwaltung, Trendanalyse, Benutzerschnittstellen-Navigation, Berichterstattung)

[ ] Anzahl des geschulteten Personals

[ ] Betriebsdatum Personal Schulung

[ ] Zusammenfassung der Kompetenzbewertung nach der Schulung (falls zutreffend)

[ ] Angemessenheit der Trainingsmaterialien (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm)

[ ] Betriebspersonal – Unterschrift zur Bestätigung der Schulung

--- ENDGÜLTIGE ABNAHME UND ÜBERGABE ---

[ ] Datum der endgültigen BAS-Anwendungsabnahme

[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse der abschließenden Abnahmetests und Abweichungen

[ ] Gesamtzahl der festgestellten offenen Punkte während der Abnahme

[ ] Offene Punkte erledigt (J/N) (Ja., Nein.)

[ ] Bestandszeichnungen der Gebäudeautomationsanlage

[ ] Beschreibung der verbleibenden offenen Punkte (falls vorhanden)

[ ] BAS-System Umsatzstatus (Vollständig, Teilweise, Nicht vollständig)

[ ] Unterschrift des Auftragnehmervertreters

[ ] Unterschrift des Mandantenvertreters

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/building-automation-system-bas-configuration-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)