## 6a391e42a3c73f1a3e3e2cdb
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Projektinitiierung & Designprüfung (STEP)
Definieren Sie den Umfang und die Ziele von BAS (TEXT)
Gebäudetyp (beeinflusst die Anforderungen an das Gebäudeautomationssystem) (SELECTION options: Büro, Einzelhandel, Gastfreundschaft, Bildung, Industriell, Andere)
Gebäudefläche (NUMBER)
Zusammenfassung der Leistungsanforderungen des Eigentümers (Energie, Komfort, Nachhaltigkeit) / (TEXT)
Überprüfen Sie die Baupläne hinsichtlich der Geräteplatzierung und der Raumzuweisung. (UPLOAD)
Bestätigen Sie die BAS-Integration mit bestehenden Systemen (falls zutreffend). (SELECTION options: Keine., Brandmeldeanlage, Sicherheitssystem, Aufzugsanlage, Andere)
Beachten Sie etwaige Konflikte zwischen den BAS-Anforderungen und anderen Gebäudesystemen. (TEXT)

Gerätebeschaffung und -lieferung (STEP)
Anzahl der erhaltenen BAS-Steuerungen (NUMBER)
Controller Modellnummern und Revisionsstände erhalten (im Vergleich zur Spezifikation) (TEXT)
Lieferschein / Packliste (UPLOAD)
Zustand der Ausrüstung bei Lieferung (Sichtprüfung) (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, Beschädigt – Dokumentation erforderlich, Unakzeptabel – Rücksendung an Lieferanten)
Lieferdatum der Ausrüstung (DATE)
Alle bei der Auspackung oder bei der Sichtprüfung festgestellten Abweichungen. (Detaillierte Beschreibung) (TEXT)
Eindeutige Kennung des gelieferten Sensors (z. B. Seriennummer) (NUMBER)
Empfangene Ausrüstung: (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (SELECTION options: BAS-Steuerungen, Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, usw.), Aktoren (Dämpfer, Ventile), E/A-Module, Grafikserver, Kommunikationskabel)

Inbetriebnahme & Anlauf (STEP)
Erster Systemstart-Datum (DATE)
Erste Systemstromversorgung (DATE)
Ambiementtemperatur während der Inbetriebnahme (Grad Fahrenheit) (NUMBER)
Spannungsprüfung (Volt) / (NUMBER)
Bestätigung: BACnet-Geräteerkennung erfolgreich? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A)
Liste der verifizierten kritischen Systemsequenzen: (SELECTION options: Heiztechnik, Klimaanlage, Lichtsteuerung, Feuermelderintegration, Sicherheits­systemintegration, Andere (in LANGTEXT angeben))
Details der Anderen Sequenz verifiziert (falls ausgewählt) (TEXT)
Inbetriebnahmeprotokoll – Anlauf (UPLOAD)
Wird die Gesamtleistung des Systems die Designspezifikationen erfüllen? (SELECTION options: Ja., Nein., Zur Überprüfung ausstehend)

Netzwerkkonfiguration & Sicherheit (STEP)
Netzwerktopologie verifiziert? (SELECTION options: Ja, Nein., Nicht zutreffend.)
Wurden statische IP-Adressen zugewiesen? (NUMBER)
Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt? (SELECTION options: Firewall-Konfiguration, VPN-Implementierung, Zugriffslisten, Verschlüsselung (SSL/TLS), Mehrfaktorauthentifizierung (MFA) / , Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS))
Netzwerkdiagramm dokumentiert? (TEXT)
Wurde VLAN-Segmentierung implementiert? (SELECTION options: Ja., Nein, Nicht zutreffend.)
Firewall-Konfigurationsdatei (UPLOAD)
Standardpasswörter geändert? (TEXT)
Datum der letzten Netzwerksicherheitsprüfung (DATE)

Punktkonfiguration & Programmierung (STEP)
Nummerierungssystemvalidierung (NUMBER)
Eingabe-/Ausgabe-Typbestimmung (z. B. Analog, Digital) (SELECTION options: Analoger Eingang, Digitaleingang, Analogausgang, Digitalausgabe)
Sensorkalibrierwerte (z. B. Bereich, Einheiten) (NUMBER)
Alarmgrenzwerttyp (z. B. Hoch, Niedrig, Abweichung) (SELECTION options: Höchstlimit, Niedriglimit, Zeitliche Abweichung, Änderungsrate)
Alarmschwellenwerte (NUMBER)
Zugehörige Ausrüstung/Systeme (z. B. HLK, Beleuchtung, Brandmeldeanlage) (SELECTION options: HLK, Beleuchtung, Feueralarm, Sicherheit, Aufzug)
Punktbeschreibung/Notizen (z. B. Zweck, Ort) / (TEXT)
Maßeinheiten (SELECTION options: Celsius, Fahrenheit, PSI, Prozent)

Systemintegration und -tests (STEP)
Überprüfen der BAS-Integration mit dem Brandmeldesystem (SELECTION options: Alarmmeldungen, Modusumschaltung (z. B. belegt/nicht belegt) / , Notfallabschaltung, Zurücksetzen)
Gesamtzahl der getesteten Sequenzen (NUMBER)
Datum der integrierten Systemtests (DATE)
Beschreiben Sie aufgetretene Integrationsherausforderungen und deren Lösungen. (TEXT)
Bestätigung der Integration mit Sicherheitssystem (Zugangskontrolle, Videoüberwachung) (SELECTION options: Türverriegelungen, Fahrpläne, Alarmeereignisse, Videointegration)
Anzahl der für die Genauigkeit während der Integrationsprüfung validierten Datenpunkte (NUMBER)
Gesamtstatus der Systemintegrationsprüfung (SELECTION options: Pass., Fehl., Teilweiser Durchgang)
Hochladen der Dokumentation zu Integrationsergebnissen (UPLOAD)
Beschreiben Sie das Prüfverfahren für die Integration von HLK-Anlagen und Beleuchtung. (TEXT)

Dokumentation & Schulung (STEP)
BAS Systembeschreibung – Überprüfung und Genehmigung (TEXT)
Überprüfung und Akzeptanz der Bestands-BAS-Zeichnungen (TEXT)
BAS-Programmierlogik Dokumentation (einschließlich Ablaufdiagramm) / (UPLOAD)
Behandelte Schulungsthemen (Bitte alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (SELECTION options: Systemübersicht, Punktkonfiguration, Alarmverwaltung, Trendanalyse, Benutzerschnittstellen-Navigation, Berichterstattung)
Anzahl des geschulteten Personals (NUMBER)
Betriebsdatum Personal Schulung (DATE)
Zusammenfassung der Kompetenzbewertung nach der Schulung (falls zutreffend) (TEXT)
Angemessenheit der Trainingsmaterialien (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm)
Betriebspersonal – Unterschrift zur Bestätigung der Schulung (SIGNATURE)

Endgültige Abnahme und Übergabe (STEP)
Datum der endgültigen BAS-Anwendungsabnahme (DATE)
Zusammenfassung der Ergebnisse der abschließenden Abnahmetests und Abweichungen (TEXT)
Gesamtzahl der festgestellten offenen Punkte während der Abnahme (NUMBER)
Offene Punkte erledigt (J/N) (SELECTION options: Ja., Nein.)
Bestandszeichnungen der Gebäudeautomationsanlage (UPLOAD)
Beschreibung der verbleibenden offenen Punkte (falls vorhanden) (TEXT)
BAS-System Umsatzstatus (SELECTION options: Vollständig, Teilweise, Nicht vollständig)
Unterschrift des Auftragnehmervertreters (SIGNATURE)
Unterschrift des Mandantenvertreters (SIGNATURE)