CHECKLISTE ZUR KONFIGURATION DES GEBÄUDEAUTOMATIONSSYSTEMS (GAS)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PROJEKTINITIIERUNG & DESIGNPRÜFUNG ---
[ ] Definieren Sie den Umfang und die Ziele von BAS
[ ] Gebäudetyp (beeinflusst die Anforderungen an das Gebäudeautomationssystem) (Büro, Einzelhandel, Gastfreundschaft, Bildung, Industriell, Andere)
[ ] Gebäudefläche
[ ] Zusammenfassung der Leistungsanforderungen des Eigentümers (Energie, Komfort, Nachhaltigkeit)

[ ] Überprüfen Sie die Baupläne hinsichtlich der Geräteplatzierung und der Raumzuweisung.
[ ] Bestätigen Sie die BAS-Integration mit bestehenden Systemen (falls zutreffend). (Keine., Brandmeldeanlage, Sicherheitssystem, Aufzugsanlage, Andere)
[ ] Beachten Sie etwaige Konflikte zwischen den BAS-Anforderungen und anderen Gebäudesystemen.

--- GERÄTEBESCHAFFUNG UND -LIEFERUNG ---
[ ] Anzahl der erhaltenen BAS-Steuerungen
[ ] Controller Modellnummern und Revisionsstände erhalten (im Vergleich zur Spezifikation)
[ ] Lieferschein / Packliste
[ ] Zustand der Ausrüstung bei Lieferung (Sichtprüfung) (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, Beschädigt – Dokumentation erforderlich, Unakzeptabel – Rücksendung an Lieferanten)
[ ] Lieferdatum der Ausrüstung
[ ] Alle bei der Auspackung oder bei der Sichtprüfung festgestellten Abweichungen. (Detaillierte Beschreibung)
[ ] Eindeutige Kennung des gelieferten Sensors (z. B. Seriennummer)
[ ] Empfangene Ausrüstung: (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (BAS-Steuerungen, Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, usw.), Aktoren (Dämpfer, Ventile), E/A-Module, Grafikserver, Kommunikationskabel)

--- INBETRIEBNAHME & ANLAUF ---
[ ] Erster Systemstart-Datum
[ ] Erste Systemstromversorgung
[ ] Ambiementtemperatur während der Inbetriebnahme (Grad Fahrenheit)
[ ] Spannungsprüfung (Volt)

[ ] Bestätigung: BACnet-Geräteerkennung erfolgreich? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Liste der verifizierten kritischen Systemsequenzen: (Heiztechnik, Klimaanlage, Lichtsteuerung, Feuermelderintegration, Sicherheits­systemintegration, Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Details der Anderen Sequenz verifiziert (falls ausgewählt)
[ ] Inbetriebnahmeprotokoll – Anlauf
[ ] Wird die Gesamtleistung des Systems die Designspezifikationen erfüllen? (Ja., Nein., Zur Überprüfung ausstehend)

--- NETZWERKKONFIGURATION & SICHERHEIT ---
[ ] Netzwerktopologie verifiziert? (Ja, Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Wurden statische IP-Adressen zugewiesen?
[ ] Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt? (Firewall-Konfiguration, VPN-Implementierung, Zugriffslisten, Verschlüsselung (SSL/TLS), Mehrfaktorauthentifizierung (MFA)
, Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS))
[ ] Netzwerkdiagramm dokumentiert?
[ ] Wurde VLAN-Segmentierung implementiert? (Ja., Nein, Nicht zutreffend.)
[ ] Firewall-Konfigurationsdatei
[ ] Standardpasswörter geändert?
[ ] Datum der letzten Netzwerksicherheitsprüfung

--- PUNKTKONFIGURATION & PROGRAMMIERUNG ---
[ ] Nummerierungssystemvalidierung
[ ] Eingabe-/Ausgabe-Typbestimmung (z. B. Analog, Digital) (Analoger Eingang, Digitaleingang, Analogausgang, Digitalausgabe)
[ ] Sensorkalibrierwerte (z. B. Bereich, Einheiten)
[ ] Alarmgrenzwerttyp (z. B. Hoch, Niedrig, Abweichung) (Höchstlimit, Niedriglimit, Zeitliche Abweichung, Änderungsrate)
[ ] Alarmschwellenwerte
[ ] Zugehörige Ausrüstung/Systeme (z. B. HLK, Beleuchtung, Brandmeldeanlage) (HLK, Beleuchtung, Feueralarm, Sicherheit, Aufzug)
[ ] Punktbeschreibung/Notizen (z. B. Zweck, Ort)

[ ] Maßeinheiten (Celsius, Fahrenheit, PSI, Prozent)

--- SYSTEMINTEGRATION UND -TESTS ---
[ ] Überprüfen der BAS-Integration mit dem Brandmeldesystem (Alarmmeldungen, Modusumschaltung (z. B. belegt/nicht belegt)
, Notfallabschaltung, Zurücksetzen)
[ ] Gesamtzahl der getesteten Sequenzen
[ ] Datum der integrierten Systemtests
[ ] Beschreiben Sie aufgetretene Integrationsherausforderungen und deren Lösungen.
[ ] Bestätigung der Integration mit Sicherheitssystem (Zugangskontrolle, Videoüberwachung) (Türverriegelungen, Fahrpläne, Alarmeereignisse, Videointegration)
[ ] Anzahl der für die Genauigkeit während der Integrationsprüfung validierten Datenpunkte
[ ] Gesamtstatus der Systemintegrationsprüfung (Pass., Fehl., Teilweiser Durchgang)
[ ] Hochladen der Dokumentation zu Integrationsergebnissen
[ ] Beschreiben Sie das Prüfverfahren für die Integration von HLK-Anlagen und Beleuchtung.

--- DOKUMENTATION & SCHULUNG ---
[ ] BAS Systembeschreibung – Überprüfung und Genehmigung
[ ] Überprüfung und Akzeptanz der Bestands-BAS-Zeichnungen
[ ] BAS-Programmierlogik Dokumentation (einschließlich Ablaufdiagramm)

[ ] Behandelte Schulungsthemen (Bitte alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Systemübersicht, Punktkonfiguration, Alarmverwaltung, Trendanalyse, Benutzerschnittstellen-Navigation, Berichterstattung)
[ ] Anzahl des geschulteten Personals
[ ] Betriebsdatum Personal Schulung
[ ] Zusammenfassung der Kompetenzbewertung nach der Schulung (falls zutreffend)
[ ] Angemessenheit der Trainingsmaterialien (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm)
[ ] Betriebspersonal – Unterschrift zur Bestätigung der Schulung

--- ENDGÜLTIGE ABNAHME UND ÜBERGABE ---
[ ] Datum der endgültigen BAS-Anwendungsabnahme
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse der abschließenden Abnahmetests und Abweichungen
[ ] Gesamtzahl der festgestellten offenen Punkte während der Abnahme
[ ] Offene Punkte erledigt (J/N) (Ja., Nein.)
[ ] Bestandszeichnungen der Gebäudeautomationsanlage
[ ] Beschreibung der verbleibenden offenen Punkte (falls vorhanden)
[ ] BAS-System Umsatzstatus (Vollständig, Teilweise, Nicht vollständig)
[ ] Unterschrift des Auftragnehmervertreters
[ ] Unterschrift des Mandantenvertreters

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/building-automation-system-bas-configuration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)