## 6a392afb3c56655ea55f3ee3
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inicio del proyecto y revisión del diseño (STEP)
Definir el alcance y los objetivos de BAS. / (TEXT)
Tipo de Edificio (Afecta los Requisitos de la IQA) (SELECTION options: Oficina, Venta al por menor, Hospitalidad, Educación / , Industrial, Otro)
Superficie Construida (NUMBER)
Resumir los requisitos de rendimiento del propietario (energía, confort, sostenibilidad). / (TEXT)
Revisar planos arquitectónicos para la ubicación de equipos y la asignación de espacio. (UPLOAD)
Confirmar la integración de BAS con los sistemas existentes (si aplica). (SELECTION options: Ninguno., Sistema de alarma contra incendios / , Sistema de seguridad, Sistema de ascensores, Otro)
Anotar cualquier conflicto potencial entre los requisitos de BAS y otros sistemas del edificio. (TEXT)

Adquisición y entrega de equipos (STEP)
Cantidad de controladores BAS recibidos (NUMBER)
Números de modelo de los controladores y niveles de revisión recibidos (frente a especificaciones) (TEXT)
Manifiesto de Entrega / Lista de Empaque (UPLOAD)
Estado del Equipo al Momento de la Entrega (Inspección Visual) / (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Dañado - Requiere documentación, Inaceptable – Devolución al proveedor)
Fecha de Entrega del Equipo (DATE)
Cualquier discrepancia observada durante la desembalaje o la inspección visual. (Descripción detallada) (TEXT)
Identificador único del sensor entregado (p. ej., número de serie) / (NUMBER)
Equipo recibido: (Marque todas las que correspondan) (SELECTION options: Controladores BAS, Sensores (Temperatura, Humedad, CO2, etc.) / , Accionadores (Amortiguadores, Válvulas), Módulos de Entrada/Salida, Servidor de gráficos, Cables de Comunicación / )

Puesta en marcha y arranque (STEP)
Fecha inicial de puesta en marcha del sistema (DATE)
Hora de encendido inicial del sistema (DATE)
Temperatura ambiente durante la puesta en marcha (grados Fahrenheit) (NUMBER)
Verificación del voltaje de alimentación (voltios) (NUMBER)
¿Confirmar Descubrimiento Exitoso del Dispositivo BACnet? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
Lista de Secuencias Críticas del Sistema Verificadas: (SELECTION options: Calefacción HVAC, Refrigeración HVAC, Control de iluminación, Integración de alarmas de incendio, Integración de Sistemas de Seguridad, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
Detalles de la secuencia Otros verificados (si se seleccionó). (TEXT)
Informe de Puesta en Marcha – Arranque Inicial (UPLOAD)
¿Confirmar que el rendimiento general del sistema cumple con las especificaciones de diseño? (SELECTION options: Sí., No, En revisión / )

Configuración y Seguridad de la Red (STEP)
¿Topología de red verificada? (SELECTION options: Sí., No., No aplica.)
¿Se asignaron direcciones IP estáticas? (NUMBER)
¿Se han implementado los protocolos de seguridad? (SELECTION options: Configuración del cortafuegos, Implementación de VPN, Listas de Control de Acceso (LCA) / , Cifrado (SSL/TLS), Autenticación multifactor (AMF), Sistema de detección/prevención de intrusiones (IDS/IPS) / )
¿Diagrama de red documentado? / (TEXT)
¿Se ha implementado la segmentación VLAN? (SELECTION options: Sí., No., No aplicable. / )
Archivo de configuración del cortafuegos (UPLOAD)
¿Se modificaron las contraseñas predeterminadas? (TEXT)
Fecha de la última auditoría de seguridad de la red (DATE)

Configuración y programación de puntos (STEP)
Validación del sistema de numeración de puntos (NUMBER)
Verificación del tipo de entrada/salida (p. ej., analógica, digital) (SELECTION options: Entrada Analógica, Entrada digital, Salida analógica, Salida digital / )
Valores de calibración del sensor (p. ej., rango, unidades) (NUMBER)
Tipo de punto de ajuste de alarma (p. ej., Alto, Bajo, Desviación) (SELECTION options: Límite Superior, Límite mínimo, Desviación temporal, Tasa de variación)
Valores de punto de alarma (NUMBER)
Equipos/Sistemas asociados (p. ej., climatización, iluminación, protección contra incendios) (SELECTION options: HVAC, Iluminación, Alarma de incendios, Seguridad, ascensor / )
Descripción/Notas del punto (p. ej., Propósito, Ubicación) (TEXT)
Unidades de Medida (SELECTION options: Celsius, Fahrenheit, PSI, Porcentaje)

Integración y Pruebas de Sistemas (STEP)
Verificar la integración de BAS con el sistema de alarma contra incendios. (SELECTION options: Informes de alarmas, Cambio de modo (p. ej., Ocupado/Desocupado), Parada de emergencia, Restablecimiento)
Número total de secuencias probadas (NUMBER)
Fecha de las Pruebas de Sistemas Integrados (DATE)
Describa cualquier desafío de integración encontrado y las soluciones aplicadas. (TEXT)
Confirmar Integración con el Sistema de Seguridad (Control de Acceso, CCTV) (SELECTION options: Cerraduras de seguridad., Horarios, Eventos de Alarma, Integración de video)
Número de puntos de datos verificados para asegurar la precisión durante las pruebas de integración. (NUMBER)
Estado General de las Pruebas de Integración del Sistema (SELECTION options: Pasa., Fracasar / , Aprobación parcial)
Documentación de Resultados de Pruebas de Integración (UPLOAD)
Describe el procedimiento de la prueba para la integración de climatización e iluminación. (TEXT)

Documentación y Capacitación (STEP)
Revisión y Aceptación del Documento de Descripción del Sistema BAS (TEXT)
Revisión y Aceptación de Planos Tal Como Construido del SAI (TEXT)
Documentación de la Lógica de Programación BAS (Incluyendo Secuencia de Operaciones) (UPLOAD)
Temas de capacitación cubiertos (Marque todas las que correspondan) (SELECTION options: Visión general del sistema / , Configuración de puntos, Gestión de Alarmas, Análisis de Tendencias / , Navegación de la Interfaz de Usuario, Informes)
Número de personal capacitado en operaciones (NUMBER)
Fecha de Capacitación del Personal Operativo (DATE)
Resumen de la Evaluación de Competencias Post-Formación (si aplica) (TEXT)
Adecuación de los materiales de capacitación (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Firma del personal operativo, confirmando la capacitación. (SIGNATURE)

Aceptación y Entrega Final (STEP)
Fecha de la Aceptación Final de las Pruebas BAS (DATE)
Resumen de los Resultados Finales de las Pruebas de Aceptación y Desviaciones (TEXT)
Número total de incidencias pendientes identificadas durante la aceptación. (NUMBER)
Cuestiones pendientes resueltas (S/N) (SELECTION options: Sí., No)
Planos de BAS tal como se construyeron (UPLOAD)
Descripción de los asuntos pendientes (si los hay) (TEXT)
Estado de rotación del sistema BAS (SELECTION options: Completo, Parcial, Incompleto)
Firma del Representante del Contratista (SIGNATURE)
Firma del Representante del Cliente (SIGNATURE)