## 6a3931763c56655ea55f5530
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Lancement du projet et revue de conception (STEP)
Définir la portée et les objectifs de BAS (TEXT)
Type de bâtiment (influence les exigences de l'autogestion) / (SELECTION options: Bureau, Commerce de détail / , Hospitalité, Éducation / , industriel, Autre)
Superficie utile (NUMBER)
Synthétiser les exigences du propriétaire (énergie, confort, durabilité) / (TEXT)
Vérifier les plans d'architecture pour l'emplacement des équipements et l'allocation de l'espace. (UPLOAD)
Confirmer l'intégration de BAS avec les systèmes existants (le cas échéant). (SELECTION options: Rien., Système d'alarme incendie, Système de sécurité, Système d'ascenseurs, Autre)
Notez toute éventuelle contradiction entre les exigences du BAS et les autres systèmes du bâtiment. (TEXT)

Acquisition et livraison du matériel (STEP)
Quantité de contrôleurs BAS reçus (NUMBER)
Numéros de modèle des contrôleurs et niveaux de révision reçus (par rapport aux spécifications) / (TEXT)
Bon de livraison / Liste de colisage (UPLOAD)
État de l'équipement à la livraison (inspection visuelle) / (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Endommagé – Nécessite une justification. / , Inacceptable – Retour au fournisseur)
Date de livraison de l'équipement (DATE)
Toute anomalie constatée lors du déballage ou de l'inspection visuelle. (Description détaillée) / (TEXT)
Identifiant unique du capteur livré (p. ex. numéro de série) (NUMBER)
Matériel reçu : (Cochez toutes les cases pertinentes) / (SELECTION options: Contrôleurs BAS / , Capteurs (température, humidité, CO2, etc.), Actionneurs (Amortisseurs, Vannes), Modules d'entrées/sorties, Serveur graphique / , Câbles de communication)

Mise en service et démarrage (STEP)
Date de première mise sous tension (DATE)
Heure de mise sous tension du système (DATE)
Température ambiante lors de la mise en service (degrés Fahrenheit) / (NUMBER)
Vérification de la tension d'alimentation (Volts) / (NUMBER)
Confirmation de la réussite de la découverte d'appareils BACnet ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Liste des séquences système critiques vérifiées : (SELECTION options: Chauffage HVAC, Climatisation, Commande d'éclairage, Intégration des détecteurs d'incendie, Intégration des systèmes de sécurité, Autre (Préciser dans LONG_TEXT) / )
Détails de la séquence Autre vérifiés (si sélectionnée) (TEXT)
Rapport de mise en service – Démarrage initial (UPLOAD)
La performance globale du système satisfait-elle aux spécifications de conception ? / (SELECTION options: Oui., Non., En attente d'examen / )

Configuration et sécurité du réseau (STEP)
Topologie du réseau vérifiée ? (SELECTION options: Oui., Non., Non applicable. / )
Adresses IP statiques attribuées ? (NUMBER)
Protocoles de sécurité mis en place ? (SELECTION options: Configuration du pare-feu / , Mise en œuvre d'un VPN, Listes de contrôle d'accès (LCA) / , Chiffrement (SSL/TLS), Authentification Multi-Facteur (AMF), Système de détection/prévention d'intrusion (IDS/IPS) / )
Schéma réseau documenté ? (TEXT)
Segmentation VLAN implémentée ? / (SELECTION options: Oui, Non., Non applicable. / )
Fichier de configuration du pare-feu (UPLOAD)
Mot de passe par défaut modifié(s) ? (TEXT)
Date de la dernière vérification de la sécurité du réseau (DATE)

Configuration et programmation des points (STEP)
Validation du système de numérotation (NUMBER)
Vérification du type d'entrée/sortie (p. ex. analogique, numérique) (SELECTION options: Entrée analogique, Entrée numérique, Sortie analogique / , Sortie numérique / )
Valeurs de calibration des capteurs (p. ex., plage, unités) (NUMBER)
Type de seuil d'alarme (p. ex. élevé, bas, écart) (SELECTION options: Limite élevée, Limite minimale, Dérive temporelle, Taux de variation)
Valeurs de seuil d'alarme (NUMBER)
Équipements/systèmes associés (p. ex. CVC, éclairage, lutte contre l'incendie) (SELECTION options: CVC, Éclairage, Détecteur d'incendie, Sécurité, Ascenseur)
Description/Remarques (p. ex. Objectif, Localisation) (TEXT)
Unités de mesure (SELECTION options: Celsius, Fahrenheit, PSI, Pourcentage)

Intégration et tests de système (STEP)
Vérifier l'intégration BAS avec le système d'alarme incendie. (SELECTION options: Signalisation d'alarmes, Basculement de mode (p. ex. Occupé/Libre), Arrêt d'urgence, Réinitialisation)
Nombre total de séquences testées (NUMBER)
Date des tests d'intégration / (DATE)
Décrivez les difficultés d'intégration rencontrées et les solutions apportées. (TEXT)
Confirmer l'intégration avec le système de sécurité (contrôle d'accès, vidéosurveillance) (SELECTION options: Systèmes de verrouillage de portes, Horaires, Événements d'alarme, Intégration vidéo)
Nombre de points de données vérifiés pour leur exactitude pendant les tests d'intégration (NUMBER)
État général des tests d'intégration du système (SELECTION options: Passez., Échouer, Passage partiel)
Intégration des résultats des tests de bout en bout (UPLOAD)
Décrivez la procédure de test pour l'intégration du système CVC au système d'éclairage. (TEXT)

Documentation et formation (STEP)
Examen et acceptation du document de description du système BAS (TEXT)
Examen et acceptation des plans BAS en version « état des lieux » (TEXT)
Documentation de la logique de programmation BAS (y compris la séquence des opérations) / (UPLOAD)
Sujets de formation couverts (Cocher toutes les cases pertinentes) / (SELECTION options: Aperçu du système, Configuration des points, Gestion des alarmes, Analyse des tendances, Navigation de l'interface utilisateur, Rapports)
Nombre d'opérations – Personnel formé (NUMBER)
Date des opérations – Formation du personnel (DATE)
Bilan des compétences post-formation (le cas échéant) (TEXT)
Adéquation des supports de formation (SELECTION options: Excellent, Bien. / , Juste, Pauvre)
Signature du personnel opérationnel accusant réception de la formation. (SIGNATURE)

Acceptation finale et remise (STEP)
Date de l'acceptation finale des tests BAS (DATE)
Résumé des résultats des tests d'acceptation finaux et écarts (TEXT)
Nombre total de problèmes en suspens identifiés lors de l'acceptation (NUMBER)
Problèmes en suspens résolus (O/N) (SELECTION options: Oui., Non.)
Plans de BAS « état réél » (UPLOAD)
Description des questions ouvertes éventuelles (TEXT)
Statut du cycle de vie du système BAS (SELECTION options: Complète, Partiel, Pas terminé.)
Signature du représentant du contractant (SIGNATURE)
Signature du représentant du client (SIGNATURE)