LISTE DE CONTRÔLE DE CONFIGURATION DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION DES BÂTIMENTS (SAB)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- LANCEMENT DU PROJET ET REVUE DE CONCEPTION ---
[ ] Définir la portée et les objectifs de BAS
[ ] Type de bâtiment (influence les exigences de l'autogestion)
 (Bureau, Commerce de détail
, Hospitalité, Éducation
, industriel, Autre)
[ ] Superficie utile
[ ] Synthétiser les exigences du propriétaire (énergie, confort, durabilité)

[ ] Vérifier les plans d'architecture pour l'emplacement des équipements et l'allocation de l'espace.
[ ] Confirmer l'intégration de BAS avec les systèmes existants (le cas échéant). (Rien., Système d'alarme incendie, Système de sécurité, Système d'ascenseurs, Autre)
[ ] Notez toute éventuelle contradiction entre les exigences du BAS et les autres systèmes du bâtiment.

--- ACQUISITION ET LIVRAISON DU MATÉRIEL ---
[ ] Quantité de contrôleurs BAS reçus
[ ] Numéros de modèle des contrôleurs et niveaux de révision reçus (par rapport aux spécifications)

[ ] Bon de livraison / Liste de colisage
[ ] État de l'équipement à la livraison (inspection visuelle)
 (Excellent, Bien, Juste, Endommagé – Nécessite une justification.
, Inacceptable – Retour au fournisseur)
[ ] Date de livraison de l'équipement
[ ] Toute anomalie constatée lors du déballage ou de l'inspection visuelle. (Description détaillée)

[ ] Identifiant unique du capteur livré (p. ex. numéro de série)
[ ] Matériel reçu : (Cochez toutes les cases pertinentes)
 (Contrôleurs BAS
, Capteurs (température, humidité, CO2, etc.), Actionneurs (Amortisseurs, Vannes), Modules d'entrées/sorties, Serveur graphique
, Câbles de communication)

--- MISE EN SERVICE ET DÉMARRAGE ---
[ ] Date de première mise sous tension
[ ] Heure de mise sous tension du système
[ ] Température ambiante lors de la mise en service (degrés Fahrenheit)

[ ] Vérification de la tension d'alimentation (Volts)

[ ] Confirmation de la réussite de la découverte d'appareils BACnet ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Liste des séquences système critiques vérifiées : (Chauffage HVAC, Climatisation, Commande d'éclairage, Intégration des détecteurs d'incendie, Intégration des systèmes de sécurité, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
)
[ ] Détails de la séquence Autre vérifiés (si sélectionnée)
[ ] Rapport de mise en service – Démarrage initial
[ ] La performance globale du système satisfait-elle aux spécifications de conception ?
 (Oui., Non., En attente d'examen
)

--- CONFIGURATION ET SÉCURITÉ DU RÉSEAU ---
[ ] Topologie du réseau vérifiée ? (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Adresses IP statiques attribuées ?
[ ] Protocoles de sécurité mis en place ? (Configuration du pare-feu
, Mise en œuvre d'un VPN, Listes de contrôle d'accès (LCA)
, Chiffrement (SSL/TLS), Authentification Multi-Facteur (AMF), Système de détection/prévention d'intrusion (IDS/IPS)
)
[ ] Schéma réseau documenté ?
[ ] Segmentation VLAN implémentée ?
 (Oui, Non., Non applicable.
)
[ ] Fichier de configuration du pare-feu
[ ] Mot de passe par défaut modifié(s) ?
[ ] Date de la dernière vérification de la sécurité du réseau

--- CONFIGURATION ET PROGRAMMATION DES POINTS ---
[ ] Validation du système de numérotation
[ ] Vérification du type d'entrée/sortie (p. ex. analogique, numérique) (Entrée analogique, Entrée numérique, Sortie analogique
, Sortie numérique
)
[ ] Valeurs de calibration des capteurs (p. ex., plage, unités)
[ ] Type de seuil d'alarme (p. ex. élevé, bas, écart) (Limite élevée, Limite minimale, Dérive temporelle, Taux de variation)
[ ] Valeurs de seuil d'alarme
[ ] Équipements/systèmes associés (p. ex. CVC, éclairage, lutte contre l'incendie) (CVC, Éclairage, Détecteur d'incendie, Sécurité, Ascenseur)
[ ] Description/Remarques (p. ex. Objectif, Localisation)
[ ] Unités de mesure (Celsius, Fahrenheit, PSI, Pourcentage)

--- INTÉGRATION ET TESTS DE SYSTÈME ---
[ ] Vérifier l'intégration BAS avec le système d'alarme incendie. (Signalisation d'alarmes, Basculement de mode (p. ex. Occupé/Libre), Arrêt d'urgence, Réinitialisation)
[ ] Nombre total de séquences testées
[ ] Date des tests d'intégration

[ ] Décrivez les difficultés d'intégration rencontrées et les solutions apportées.
[ ] Confirmer l'intégration avec le système de sécurité (contrôle d'accès, vidéosurveillance) (Systèmes de verrouillage de portes, Horaires, Événements d'alarme, Intégration vidéo)
[ ] Nombre de points de données vérifiés pour leur exactitude pendant les tests d'intégration
[ ] État général des tests d'intégration du système (Passez., Échouer, Passage partiel)
[ ] Intégration des résultats des tests de bout en bout
[ ] Décrivez la procédure de test pour l'intégration du système CVC au système d'éclairage.

--- DOCUMENTATION ET FORMATION ---
[ ] Examen et acceptation du document de description du système BAS
[ ] Examen et acceptation des plans BAS en version « état des lieux »
[ ] Documentation de la logique de programmation BAS (y compris la séquence des opérations)

[ ] Sujets de formation couverts (Cocher toutes les cases pertinentes)
 (Aperçu du système, Configuration des points, Gestion des alarmes, Analyse des tendances, Navigation de l'interface utilisateur, Rapports)
[ ] Nombre d'opérations – Personnel formé
[ ] Date des opérations – Formation du personnel
[ ] Bilan des compétences post-formation (le cas échéant)
[ ] Adéquation des supports de formation (Excellent, Bien.
, Juste, Pauvre)
[ ] Signature du personnel opérationnel accusant réception de la formation.

--- ACCEPTATION FINALE ET REMISE ---
[ ] Date de l'acceptation finale des tests BAS
[ ] Résumé des résultats des tests d'acceptation finaux et écarts
[ ] Nombre total de problèmes en suspens identifiés lors de l'acceptation
[ ] Problèmes en suspens résolus (O/N) (Oui., Non.)
[ ] Plans de BAS « état réél »
[ ] Description des questions ouvertes éventuelles
[ ] Statut du cycle de vie du système BAS (Complète, Partiel, Pas terminé.)
[ ] Signature du représentant du contractant
[ ] Signature du représentant du client

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/building-automation-system-bas-configuration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)