LISTA KONTROLNA KONFIGURACJI SYSTEMU AUTOMATYKI BUDYNKU

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ROZPOCZĘCIE PROJEKTU I PRZEGLĄD PROJEKTU ---

[ ] Określ zakres i cele BAS.

[ ] Typ budynku (wpływa na wymagania systemu BAS)

(Biuro, Sprzedaż detaliczna, Gościnność, Edukacja, Przemysłowy, Inny)

[ ] Powierzchnia zabudowy

[ ] Podsumowanie wymagań właściciela dotyczących efektywności energetycznej, komfortu i zrównoważonego rozwoju.

[ ] Przeglądanie dokumentacji architektonicznej pod kątem rozmieszczenia urządzeń i alokacji przestrzeni.

[ ] Potwierdź integrację BAS z istniejącymi systemami (jeśli dotyczy). (Żaden., System sygnalizacji pożarowej, System zabezpieczeń, System windykacyjny, Inny)

[ ] Zauważ ewentualne konflikty między wymaganiami BAS a innymi systemami budynku.

--- ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU ---

[ ] Odebrana ilość sterowników BAS

[ ] Numery modeli kontrolerów i poziomy rewizji otrzymane (w porównaniu ze specyfikacją)

[ ] Lista Dołączenia/Lista Pakowania

[ ] Stan sprzętu przy dostawie (wizualna inspekcja)

(Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Uszkodzone - wymagana dokumentacja.

, Niedopuszczalne - Zwrot do dostawcy)

[ ] Data dostawy sprzętu

[ ] Wszelkie rozbieżności zauważone podczas rozpakowywania lub oględzin wizualnych. (Szczegółowy opis)

[ ] Unikalny identyfikator dostarczonego czujnika (np. numer seryjny)

[ ] Otrzymany sprzęt: (Zaznacz wszystkie odpowiednie)

(BAS Kontrolery, Czujniki (Temperatura, wilgotność, CO2, itp.), Siłowniki (Tłumiki, Zawory)

, Moduły IO, Serwer Grafiki, Kable komunikacyjne)

--- URUCHOMIENIE I ODDANIE DO UŻYTKU ---

[ ] Data pierwszego włączenia systemu

[ ] Czas pierwszego włączenia zasilania systemu

[ ] Temperatura otoczenia podczas uruchamiania (stopnie Fahrenheita)

[ ] Weryfikacja napięcia zasilania (V)

[ ] Czy potwierdzono pomyślne wykrycie urządzenia BACnet? (Tak, Nie., Brak danych.

)

[ ] Lista zweryfikowanych krytycznych sekwencji systemowych:

(Ogrzewanie HVAC, Chłodzenie systemów HVAC, Sterowanie oświetleniem

, Integracja systemu alarmu przeciwpożarowego, Integracja systemów zabezpieczeń, Inne (Określ w POLU_DŁUGIM_TEKSTU)

)

[ ] Zweryfikowano szczegóły sekwencji Inne (jeśli wybrano).

[ ] Raport z uruchomienia – pierwsze uruchomienie

[ ] Czy potwierdzono, że ogólna wydajność systemu spełnia wymagania projektowe? (Tak, Nie., W oczekiwaniu na weryfikację)

--- KONFIGURACJA I BEZPIECZEŃSTWO SIECI ---

[ ] Zweryfikowano topologię sieci? (Tak, Nie., Nie dotyczy.)

[ ] Czy przydzielone zostały statyczne adresy IP?

[ ] Czy wdrożono protokoły bezpieczeństwa? (Konfiguracja zapory ogniowej, Wdrożenie VPN, Listy kontroli dostępu (ACL)

, Szyfrowanie (SSL/TLS), Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (UWF)

, System Wykrywania/Zapobiegania Intruzom (IDS/IPS))

[ ] Zdokumentowano schemat sieci?

[ ] Czy wdrożono segmentację VLAN? (Tak, Nie., Nie dotyczy.

)

[ ] Konfiguracja pliku zapory ogniowej

[ ] Czy hasła domyślne zostały zmienione?

[ ] Data ostatniego audytu bezpieczeństwa sieci

--- KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE PUNKTÓW ---

[ ] Walidacja systemu numeracji punktów

[ ] Weryfikacja typu wejścia/wyjścia (np. analogowe, cyfrowe) (Wejście analogowe, Wejście cyfrowe, Wyjście analogowe, Wyjście cyfrowe)

[ ] Wartości kalibracji czujnika (np. zakres, jednostki)

[ ] Typ punktu alarmowego (np. Wysoki, Niski, Odchylenie) (Wysoki Limit, Niski limit, Zakłócenie Czasu, Tempo zmian)

[ ] Wartości punktów nastawienia alarmów

[ ] Powiązane urządzenia/systemy (np. systemy HVAC, oświetlenie, przeciwpożarowe)

(Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja, Oświetlenie, Czujnik pożarowy, Bezpieczeństwo, winda)

[ ] Opis punktu/Uwagi (np. cel, lokalizacja)

[ ] Jednostki miary (Celsjusza, Farenheit, PSI, Procent)

--- INTEGRACJA SYSTEMÓW I TESTOWANIE ---

[ ] Zweryfikuj integrację BAS z systemem przeciwpożarowym. (Raportowanie alarmów, Przełączanie trybów (np. Zajęty/Niezajęty), Zatrzymanie awaryjne

, Resetowanie)

[ ] Liczba przebadanych sekwencji

[ ] Data testów zintegrowanych systemów

[ ] Opisz wszelkie napotkane trudności związane z integracją oraz przedstaw rozwiązania.

[ ] Potwierdzenie integracji z systemem zabezpieczeń (kontrolą dostępu, monitoringiem). (Blokady drzwi, Harmonogramy, Wydarzenia alarmowe, Integracja wideo)

[ ] Liczba punktów danych zweryfikowanych pod kątem dokładności podczas testów integracyjnych.

[ ] Ogólny status testów integracji systemu (Przejdź., Zawód, Częściowe przejście)

[ ] Przesłanie dokumentacji wyników testów integracyjnych

[ ] Opisz procedurę testowania integracji systemów HVAC z oświetleniem.

--- DOKUMENTACJA I SZKOLENIA ---

[ ] Recenzja i zatwierdzenie dokumentacji systemu BAS

[ ] Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji BAS zgodnej z rzeczywistością.

[ ] Dokumentacja logiki programowania BAS (wraz z sekwencją operacji)

[ ] Obejmujące tematy szkoleniowe (Zaznacz wszystkie pasujące):

(Przegląd systemu, Konfiguracja punktów, Zarządzanie alarmami, Analiza trendów, Nawigacja interfejsu użytkownika, Raportowanie)

[ ] Liczba przeszkolonych pracowników operacyjnych

[ ] Data szkoleń personelu

[ ] Podsumowanie oceny kompetencji po szkoleniu (jeśli dotyczy)

[ ] Adekwatność materiałów szkoleniowych (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Podpisy personelu operacyjnego potwierdzające ukończenie szkolenia.

--- OSTATECZNE PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE ---

[ ] Data końcowego odbioru testów BAS

[ ] Podsumowanie Wyników Końcowych Testów Akceptacyjnych i Odchyleń

[ ] Liczba wszystkich zidentyfikowanych otwartych kwestii podczas odbioru.

[ ] Rozwiązane kwestie sporne (T/N)

(Tak, Nie.)

[ ] Rysunki BAS – Stan Jak Był

[ ] Opis nierozstrzygniętych kwestii (jeśli występują)

[ ] Status obrotu systemem BAS (Gotowe.

, Częściowy, Niekompletne.

)

[ ] Podpis przedstawiciela wykonawcy

[ ] Podpis przedstawiciela klienta

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/building-automation-system-bas-configuration-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)