## 6a3936fec864b52dafc59c41
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Rozpoczęcie Projektu i Przegląd Projektu (STEP)
Określ zakres i cele BAS. (TEXT)
Typ budynku (wpływa na wymagania systemu BAS) / (SELECTION options: Biuro, Sprzedaż detaliczna, Gościnność, Edukacja, Przemysłowy, Inny)
Powierzchnia zabudowy (NUMBER)
Podsumowanie wymagań właściciela dotyczących efektywności energetycznej, komfortu i zrównoważonego rozwoju. (TEXT)
Przeglądanie dokumentacji architektonicznej pod kątem rozmieszczenia urządzeń i alokacji przestrzeni. (UPLOAD)
Potwierdź integrację BAS z istniejącymi systemami (jeśli dotyczy). (SELECTION options: Żaden., System sygnalizacji pożarowej, System zabezpieczeń, System windykacyjny, Inny)
Zauważ ewentualne konflikty między wymaganiami BAS a innymi systemami budynku. (TEXT)

Zakup i dostawa sprzętu (STEP)
Odebrana ilość sterowników BAS (NUMBER)
Numery modeli kontrolerów i poziomy rewizji otrzymane (w porównaniu ze specyfikacją) / (TEXT)
Lista Dołączenia/Lista Pakowania / (UPLOAD)
Stan sprzętu przy dostawie (wizualna inspekcja) / (SELECTION options: Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Uszkodzone - wymagana dokumentacja. / , Niedopuszczalne - Zwrot do dostawcy)
Data dostawy sprzętu (DATE)
Wszelkie rozbieżności zauważone podczas rozpakowywania lub oględzin wizualnych. (Szczegółowy opis) (TEXT)
Unikalny identyfikator dostarczonego czujnika (np. numer seryjny) (NUMBER)
Otrzymany sprzęt: (Zaznacz wszystkie odpowiednie) / (SELECTION options: BAS Kontrolery, Czujniki (Temperatura, wilgotność, CO2, itp.), Siłowniki (Tłumiki, Zawory) / , Moduły IO, Serwer Grafiki, Kable komunikacyjne)

Uruchomienie i oddanie do użytku (STEP)
Data pierwszego włączenia systemu (DATE)
Czas pierwszego włączenia zasilania systemu (DATE)
Temperatura otoczenia podczas uruchamiania (stopnie Fahrenheita) (NUMBER)
Weryfikacja napięcia zasilania (V) / (NUMBER)
Czy potwierdzono pomyślne wykrycie urządzenia BACnet? (SELECTION options: Tak, Nie., Brak danych. / )
Lista zweryfikowanych krytycznych sekwencji systemowych: / (SELECTION options: Ogrzewanie HVAC, Chłodzenie systemów HVAC, Sterowanie oświetleniem / , Integracja systemu alarmu przeciwpożarowego, Integracja systemów zabezpieczeń, Inne (Określ w POLU_DŁUGIM_TEKSTU) / )
Zweryfikowano szczegóły sekwencji Inne (jeśli wybrano). (TEXT)
Raport z uruchomienia – pierwsze uruchomienie (UPLOAD)
Czy potwierdzono, że ogólna wydajność systemu spełnia wymagania projektowe? (SELECTION options: Tak, Nie., W oczekiwaniu na weryfikację)

Konfiguracja i bezpieczeństwo sieci (STEP)
Zweryfikowano topologię sieci? (SELECTION options: Tak, Nie., Nie dotyczy.)
Czy przydzielone zostały statyczne adresy IP? (NUMBER)
Czy wdrożono protokoły bezpieczeństwa? (SELECTION options: Konfiguracja zapory ogniowej, Wdrożenie VPN, Listy kontroli dostępu (ACL) / , Szyfrowanie (SSL/TLS), Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (UWF) / , System Wykrywania/Zapobiegania Intruzom (IDS/IPS))
Zdokumentowano schemat sieci? (TEXT)
Czy wdrożono segmentację VLAN? (SELECTION options: Tak, Nie., Nie dotyczy. / )
Konfiguracja pliku zapory ogniowej (UPLOAD)
Czy hasła domyślne zostały zmienione? (TEXT)
Data ostatniego audytu bezpieczeństwa sieci (DATE)

Konfiguracja i programowanie punktów (STEP)
Walidacja systemu numeracji punktów (NUMBER)
Weryfikacja typu wejścia/wyjścia (np. analogowe, cyfrowe) (SELECTION options: Wejście analogowe, Wejście cyfrowe, Wyjście analogowe, Wyjście cyfrowe)
Wartości kalibracji czujnika (np. zakres, jednostki) (NUMBER)
Typ punktu alarmowego (np. Wysoki, Niski, Odchylenie) (SELECTION options: Wysoki Limit, Niski limit, Zakłócenie Czasu, Tempo zmian)
Wartości punktów nastawienia alarmów (NUMBER)
Powiązane urządzenia/systemy (np. systemy HVAC, oświetlenie, przeciwpożarowe) / (SELECTION options: Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja, Oświetlenie, Czujnik pożarowy, Bezpieczeństwo, winda)
Opis punktu/Uwagi (np. cel, lokalizacja) / (TEXT)
Jednostki miary (SELECTION options: Celsjusza, Farenheit, PSI, Procent)

Integracja systemów i testowanie (STEP)
Zweryfikuj integrację BAS z systemem przeciwpożarowym. (SELECTION options: Raportowanie alarmów, Przełączanie trybów (np. Zajęty/Niezajęty), Zatrzymanie awaryjne / , Resetowanie)
Liczba przebadanych sekwencji (NUMBER)
Data testów zintegrowanych systemów (DATE)
Opisz wszelkie napotkane trudności związane z integracją oraz przedstaw rozwiązania. (TEXT)
Potwierdzenie integracji z systemem zabezpieczeń (kontrolą dostępu, monitoringiem). (SELECTION options: Blokady drzwi, Harmonogramy, Wydarzenia alarmowe, Integracja wideo)
Liczba punktów danych zweryfikowanych pod kątem dokładności podczas testów integracyjnych. (NUMBER)
Ogólny status testów integracji systemu (SELECTION options: Przejdź., Zawód, Częściowe przejście)
Przesłanie dokumentacji wyników testów integracyjnych (UPLOAD)
Opisz procedurę testowania integracji systemów HVAC z oświetleniem. (TEXT)

Dokumentacja i szkolenia (STEP)
Recenzja i zatwierdzenie dokumentacji systemu BAS (TEXT)
Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji BAS zgodnej z rzeczywistością. / (TEXT)
Dokumentacja logiki programowania BAS (wraz z sekwencją operacji) (UPLOAD)
Obejmujące tematy szkoleniowe (Zaznacz wszystkie pasujące): / (SELECTION options: Przegląd systemu, Konfiguracja punktów, Zarządzanie alarmami, Analiza trendów, Nawigacja interfejsu użytkownika, Raportowanie)
Liczba przeszkolonych pracowników operacyjnych (NUMBER)
Data szkoleń personelu (DATE)
Podsumowanie oceny kompetencji po szkoleniu (jeśli dotyczy) / (TEXT)
Adekwatność materiałów szkoleniowych (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Podpisy personelu operacyjnego potwierdzające ukończenie szkolenia. / (SIGNATURE)

Ostateczne Przyjęcie i Przekazanie (STEP)
Data końcowego odbioru testów BAS (DATE)
Podsumowanie Wyników Końcowych Testów Akceptacyjnych i Odchyleń (TEXT)
Liczba wszystkich zidentyfikowanych otwartych kwestii podczas odbioru. (NUMBER)
Rozwiązane kwestie sporne (T/N) / (SELECTION options: Tak, Nie.)
Rysunki BAS – Stan Jak Był (UPLOAD)
Opis nierozstrzygniętych kwestii (jeśli występują) (TEXT)
Status obrotu systemem BAS (SELECTION options: Gotowe. / , Częściowy, Niekompletne. / )
Podpis przedstawiciela wykonawcy (SIGNATURE)
Podpis przedstawiciela klienta (SIGNATURE)