LISTA KONTROLNA KONFIGURACJI SYSTEMU AUTOMATYKI BUDYNKU

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ROZPOCZĘCIE PROJEKTU I PRZEGLĄD PROJEKTU ---
[ ] Określ zakres i cele BAS.
[ ] Typ budynku (wpływa na wymagania systemu BAS)
 (Biuro, Sprzedaż detaliczna, Gościnność, Edukacja, Przemysłowy, Inny)
[ ] Powierzchnia zabudowy
[ ] Podsumowanie wymagań właściciela dotyczących efektywności energetycznej, komfortu i zrównoważonego rozwoju.
[ ] Przeglądanie dokumentacji architektonicznej pod kątem rozmieszczenia urządzeń i alokacji przestrzeni.
[ ] Potwierdź integrację BAS z istniejącymi systemami (jeśli dotyczy). (Żaden., System sygnalizacji pożarowej, System zabezpieczeń, System windykacyjny, Inny)
[ ] Zauważ ewentualne konflikty między wymaganiami BAS a innymi systemami budynku.

--- ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU ---
[ ] Odebrana ilość sterowników BAS
[ ] Numery modeli kontrolerów i poziomy rewizji otrzymane (w porównaniu ze specyfikacją)

[ ] Lista Dołączenia/Lista Pakowania

[ ] Stan sprzętu przy dostawie (wizualna inspekcja)
 (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Uszkodzone - wymagana dokumentacja.
, Niedopuszczalne - Zwrot do dostawcy)
[ ] Data dostawy sprzętu
[ ] Wszelkie rozbieżności zauważone podczas rozpakowywania lub oględzin wizualnych. (Szczegółowy opis)
[ ] Unikalny identyfikator dostarczonego czujnika (np. numer seryjny)
[ ] Otrzymany sprzęt: (Zaznacz wszystkie odpowiednie)
 (BAS Kontrolery, Czujniki (Temperatura, wilgotność, CO2, itp.), Siłowniki (Tłumiki, Zawory)
, Moduły IO, Serwer Grafiki, Kable komunikacyjne)

--- URUCHOMIENIE I ODDANIE DO UŻYTKU ---
[ ] Data pierwszego włączenia systemu
[ ] Czas pierwszego włączenia zasilania systemu
[ ] Temperatura otoczenia podczas uruchamiania (stopnie Fahrenheita)
[ ] Weryfikacja napięcia zasilania (V)

[ ] Czy potwierdzono pomyślne wykrycie urządzenia BACnet? (Tak, Nie., Brak danych.
)
[ ] Lista zweryfikowanych krytycznych sekwencji systemowych:
 (Ogrzewanie HVAC, Chłodzenie systemów HVAC, Sterowanie oświetleniem
, Integracja systemu alarmu przeciwpożarowego, Integracja systemów zabezpieczeń, Inne (Określ w POLU_DŁUGIM_TEKSTU)
)
[ ] Zweryfikowano szczegóły sekwencji Inne (jeśli wybrano).
[ ] Raport z uruchomienia – pierwsze uruchomienie
[ ] Czy potwierdzono, że ogólna wydajność systemu spełnia wymagania projektowe? (Tak, Nie., W oczekiwaniu na weryfikację)

--- KONFIGURACJA I BEZPIECZEŃSTWO SIECI ---
[ ] Zweryfikowano topologię sieci? (Tak, Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Czy przydzielone zostały statyczne adresy IP?
[ ] Czy wdrożono protokoły bezpieczeństwa? (Konfiguracja zapory ogniowej, Wdrożenie VPN, Listy kontroli dostępu (ACL)
, Szyfrowanie (SSL/TLS), Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (UWF)
, System Wykrywania/Zapobiegania Intruzom (IDS/IPS))
[ ] Zdokumentowano schemat sieci?
[ ] Czy wdrożono segmentację VLAN? (Tak, Nie., Nie dotyczy.
)
[ ] Konfiguracja pliku zapory ogniowej
[ ] Czy hasła domyślne zostały zmienione?
[ ] Data ostatniego audytu bezpieczeństwa sieci

--- KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE PUNKTÓW ---
[ ] Walidacja systemu numeracji punktów
[ ] Weryfikacja typu wejścia/wyjścia (np. analogowe, cyfrowe) (Wejście analogowe, Wejście cyfrowe, Wyjście analogowe, Wyjście cyfrowe)
[ ] Wartości kalibracji czujnika (np. zakres, jednostki)
[ ] Typ punktu alarmowego (np. Wysoki, Niski, Odchylenie) (Wysoki Limit, Niski limit, Zakłócenie Czasu, Tempo zmian)
[ ] Wartości punktów nastawienia alarmów
[ ] Powiązane urządzenia/systemy (np. systemy HVAC, oświetlenie, przeciwpożarowe)
 (Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja, Oświetlenie, Czujnik pożarowy, Bezpieczeństwo, winda)
[ ] Opis punktu/Uwagi (np. cel, lokalizacja)

[ ] Jednostki miary (Celsjusza, Farenheit, PSI, Procent)

--- INTEGRACJA SYSTEMÓW I TESTOWANIE ---
[ ] Zweryfikuj integrację BAS z systemem przeciwpożarowym. (Raportowanie alarmów, Przełączanie trybów (np. Zajęty/Niezajęty), Zatrzymanie awaryjne
, Resetowanie)
[ ] Liczba przebadanych sekwencji
[ ] Data testów zintegrowanych systemów
[ ] Opisz wszelkie napotkane trudności związane z integracją oraz przedstaw rozwiązania.
[ ] Potwierdzenie integracji z systemem zabezpieczeń (kontrolą dostępu, monitoringiem). (Blokady drzwi, Harmonogramy, Wydarzenia alarmowe, Integracja wideo)
[ ] Liczba punktów danych zweryfikowanych pod kątem dokładności podczas testów integracyjnych.
[ ] Ogólny status testów integracji systemu (Przejdź., Zawód, Częściowe przejście)
[ ] Przesłanie dokumentacji wyników testów integracyjnych
[ ] Opisz procedurę testowania integracji systemów HVAC z oświetleniem.

--- DOKUMENTACJA I SZKOLENIA ---
[ ] Recenzja i zatwierdzenie dokumentacji systemu BAS
[ ] Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji BAS zgodnej z rzeczywistością.

[ ] Dokumentacja logiki programowania BAS (wraz z sekwencją operacji)
[ ] Obejmujące tematy szkoleniowe (Zaznacz wszystkie pasujące):
 (Przegląd systemu, Konfiguracja punktów, Zarządzanie alarmami, Analiza trendów, Nawigacja interfejsu użytkownika, Raportowanie)
[ ] Liczba przeszkolonych pracowników operacyjnych
[ ] Data szkoleń personelu
[ ] Podsumowanie oceny kompetencji po szkoleniu (jeśli dotyczy)

[ ] Adekwatność materiałów szkoleniowych (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Podpisy personelu operacyjnego potwierdzające ukończenie szkolenia.

--- OSTATECZNE PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE ---
[ ] Data końcowego odbioru testów BAS
[ ] Podsumowanie Wyników Końcowych Testów Akceptacyjnych i Odchyleń
[ ] Liczba wszystkich zidentyfikowanych otwartych kwestii podczas odbioru.
[ ] Rozwiązane kwestie sporne (T/N)
 (Tak, Nie.)
[ ] Rysunki BAS – Stan Jak Był
[ ] Opis nierozstrzygniętych kwestii (jeśli występują)
[ ] Status obrotu systemem BAS (Gotowe.
, Częściowy, Niekompletne.
)
[ ] Podpis przedstawiciela wykonawcy
[ ] Podpis przedstawiciela klienta

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/building-automation-system-bas-configuration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)