## 6a393bedc864b52dafc5c685
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Външен оглед (STEP)
Температура (външна) / (NUMBER)
Област на фокус (напр. Северна стена) / (LOCATION)
Състояние на фасадата / (SELECTION options: Отлично., Добре., справедлив / , беден)
Снимки на екстериора (UPLOAD)
Ширина на пукнатината (ако има такава) (NUMBER)
Бележки относно състоянието на прозорците/вратите (TEXT)
Последна дата на водоструйно почистване (DATE)

Поддръжка на покрива / (STEP)
Дата на последна проверка на покрива (DATE)
Брой липсващи или повредени керемиди (NUMBER)
Описание на всякакви забелязани повреди по покрива (TEXT)
Притеснителни области (отбележете всички приложими) / (SELECTION options: Пропускания, Липсващи керемиди, Застояла вода, Растеж на мъх/водорасли, Повредена светкавица)
Качете снимки на състоянието на покрива. / (UPLOAD)
Приблизителна стойност за ремонти (ако е необходимо) (NUMBER)
Покривен материал / (SELECTION options: Асфалтови керемиди / , Метал, плочка, Дърво, Друг)

Отоплителна, вентилационна и климатична техника (STEP)
Температура на притопния въздух (входяща) (NUMBER)
Температура на връщащия въздух (NUMBER)
Температура на изходящия въздух (NUMBER)
Статично налягане (захранване) / (NUMBER)
Статично налягане (Връщане) / (NUMBER)
Филтърно условие / (SELECTION options: Отличен, Добре., Справедлив, беден)
Дата на последна смяна на филтър (DATE)
Има ли някакви необичайни шумове или притеснения? (TEXT)

Електрически системи (STEP)
Напрежение (Фаза 1) / (NUMBER)
Напрежение (Фаза 2) / (NUMBER)
Напрежение (Фаза 1) / (NUMBER)
Съпротивление на земята (Ом) / (NUMBER)
Състояние на предпазителя (SELECTION options: Добре, Изисква подмяна, Повреден)
Функционалност на осветлението (SELECTION options: Всички светлини работят. / , Някои светлини не функционират. / , Светлините не работят. / )
Дата на последна проверка / (DATE)
Бележки/Забележки / (TEXT)

Водопроводни системи (STEP)
Налягане на водата (psi) / (NUMBER)
Последна дата на промивка на бойлера (DATE)
Открити ли са някакви течове по водопровода? (TEXT)
Тип бойлер (SELECTION options: Газ, Електрически, Без резервоар)
Дебит на оттичане (GPM) / (NUMBER)
Описание на всякакви необичайни шумове от водопроводната инсталация (TEXT)
Състояние на обратния клапан (SELECTION options: Оперативен / , Изисква проверка, Има нужда от ремонт. / )

Пожарна безопасност / (STEP)
Дата на проверка на пожарогасител (NUMBER)
Система за напояване – последна профилактика (DATE)
Състояние на пожароизвестителната система / (SELECTION options: Оперативен, Има нужда от ремонт. / , Не работи)
Проверено е пожарната техника. (SELECTION options: Огнегасители / , Детектори за дим, Система за напояване, Знаци за аварийни изходи, Пожароустойчиви врати)
Забележки относно опасения за пожарна безопасност (TEXT)
Функционалност на аварийното осветление (SELECTION options: Напълно функционален, Някои светлини са угасени. / , Всички светлини угасени. / )
Следваща пожарна тренировка насрочена (DATE)

Системи за сигурност (STEP)
Време на работа на системата за видеонаблюдение (часове) / (NUMBER)
Дата на последната поддръжка на системата за видеонаблюдение (DATE)
Състояние на алармената система / (SELECTION options: Активен, Неактивен / , Тестване)
Проверени компоненти на охранителна система (SELECTION options: Датчици за врати/прозорци, Датчици за движение, Камери, Панел за аларма, Система за контрол на достъпа)
Бележки/Забележки за Системата за Сигурност (TEXT)

Съответствие с изискванията за достъпност / (STEP)
Наклон на рампа (%) / (NUMBER)
Ширина на врата (инчове) (NUMBER)
Размери на достъпно пространство (в квадратни фута) / (NUMBER)
Има ли осигурен достъп за хора с увреждания? / (SELECTION options: Да, Не, Няма данни. / )
Предоставят ли се тоалетни за хора с увреждания? / (SELECTION options: Да, Не., Н/П)
Дата на последна проверка за достъпност (DATE)
Бележки относно необходими подобрения за достъпност (TEXT)

Вътрешни пространства (STEP)
Оценка на състоянието на пода (1-5) / (NUMBER)
Описание на щети по стени (ако има такива) / (TEXT)
Проблеми с тавана? (SELECTION options: Нито едно. / , Петна, Провисване / , Пукнатини)
Обща оценка за чистотата (SELECTION options: Отличен, Добре., справедлив, беден)
Последна дата на почистване на килим/под (DATE)
Бележки относно миризми или качество на въздуха (TEXT)

Озеленяване и озеленени площи (STEP)
Налягане на напоителната система (PSI) (NUMBER)
Наблюдения относно вредители/болести / (SELECTION options: Акари, Паякообразни акари, Мухав гъбни образувания, Няма установени.)
Последна дата за косене на трева (DATE)
Подробни бележки за състоянието на ландшафта (TEXT)
Норма на торене (фунтове/дкар) / (NUMBER)
Състояние на мулча (SELECTION options: Отличен, Добре., справедлив, беден / )
Място на застояла вода (LOCATION)