LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO: REPARACIONES PREVENTIVAS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN EXTERIOR ---

[ ] Temperatura (Exterior)

[ ] Área de enfoque (p. ej., Pared Norte)

[ ] Estado de la Fachada (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Fotos del exterior

[ ] Ancho de la grieta (si aplica)

[ ] Notas sobre el estado de ventanas/puertas

[ ] Última Fecha de Limpieza a Presión

--- MANTENIMIENTO DE TECHOS ---

[ ] Fecha de última inspección del techo

[ ] Número de tejas faltantes o dañadas

[ ] Descripción de cualquier daño observado en el techo

[ ] Áreas de preocupación (marque todas las que correspondan) (Fugas, Tejas faltantes, Agua estancada, Crecimiento de musgo/algas, Destellos dañados)

[ ] Subir fotos del estado del tejado

[ ] Costo estimado de reparaciones (si es necesario)

[ ] Material de techado (Tejas asfálticas, Metal, Azulejo, Madera, Otro)

--- SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ---

[ ] Temperatura del aire de suministro (entrada)

[ ] Temperatura del aire de retorno

[ ] Temperatura del aire de escape

[ ] Presión estática (Suministro)

[ ] Presión Estática (Retorno)

[ ] Condición de filtro (Excelente, Bien.

, Justo, Pobre)

[ ] Fecha del último cambio de filtro

[ ] ¿Ha notado algún ruido inusual o tiene alguna preocupación?

--- SISTEMAS ELÉCTRICOS ---

[ ] Lectura de Voltaje (Fase 1)

[ ] Lectura de Voltaje (Fase 2)

[ ] Lectura de Voltaje (Fase 1)

[ ] Resistencia a tierra (Ohmios)

[ ] Condición del interruptor automático (Bien., Necesita reemplazo.

, Dañado)

[ ] Funcionalidad de iluminación (Todas las luces funcionan., Algunas luces están fallando.

, Luces apagadas.

)

[ ] Fecha de última inspección

[ ] Notas/Observaciones

--- SISTEMAS DE FONTANERÍA ---

[ ] Presión del agua (PSI)

[ ] Fecha del último lavado del calentador de agua

[ ] ¿Se observaron alguna fuga de agua?

[ ] Tipo de calentador de agua (Gas, Eléctrico, Sin tanque)

[ ] Caudal de drenaje (GPM)

[ ] Descripción de Cualquier Ruido Inusual Proveniente de la Fontanería

[ ] Estado del dispositivo antirretorno (operativo

, Requiere inspección.

, Necesita reparación.

)

--- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ---

[ ] Fecha de inspección del extintor

[ ] Sistema de riego, última revisión

[ ] Estado del sistema de alarma contra incendios (operativo

, Necesita reparación., Fuera de servicio

)

[ ] Equipo de seguridad contra incendios revisado. (Extintores, Detectores de humo, Sistema de riego por aspersión, Señalización de Salidas de Emergencia, Puertas cortafuegos)

[ ] Observaciones sobre la seguridad contra incendios

[ ] Funcionamiento de la iluminación de emergencia (Totalmente funcional, Algunas luces apagadas, Todas las luces apagadas.)

[ ] Próximo Simulacro de Incendio Programado

--- SISTEMAS DE SEGURIDAD ---

[ ] Tiempo de actividad del sistema de cámaras (horas)

[ ] Fecha de última revisión del sistema de cámaras

[ ] Estado del Sistema de Alarma (Activo, inactivo/a, Prueba

)

[ ] Componentes del sistema de seguridad verificados. (Sensores de puertas/ventanas, Detectores de movimiento, Cámaras, Panel de alarma, Sistema de Control de Acceso)

[ ] Notas/Observaciones sobre el sistema de seguridad

--- CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ---

[ ] Pendiente de la rampa (%)

[ ] Ancho de la puerta (pulgadas)

[ ] Tamaño de cabina accesible (pies cuadrados)

[ ] ¿Hay acceso para personas con movilidad reducida? (Sí, No., N/A)

[ ] ¿Se proporcionan baños accesibles? (Sí., No, N/A

)

[ ] Fecha de la última auditoría de accesibilidad

[ ] Observaciones sobre mejoras de accesibilidad necesarias

--- ESPACIOS INTERIORES ---

[ ] Puntuación del estado del suelo (1-5)

[ ] Descripción de los daños en la pared (si los hubiera)

[ ] ¿Problemas con el techo? (Ninguno., Manchas, Flácido, Grietas)

[ ] Clasificación de Limpieza General

(Excelente.

, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Última fecha de limpieza de alfombra/piso

[ ] Notas sobre olores o calidad del aire

--- PAISAJISMO Y JARDINERÍA ---

[ ] Presión del Sistema de Riego (PSI)

[ ] Observaciones sobre plagas/enfermedades (Áfidos, Ácaros de la telaraña, Crecimiento fúngico, Ninguna observada.

)

[ ] Última Fecha de Corte de Césped

[ ] Notas detalladas sobre el estado del paisaje

[ ] Tasa de aplicación de fertilizante (libras/acre)

[ ] Estado del acolchado (Excelente., Bien., Justo, Pobre)

[ ] Ubicación de agua estancada

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/building-maintenance-checklist-preventative-repairs-safety-inspections

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)