LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL DEPÓSITO DE AUTOBUSES - TRANSPORTE PÚBLICO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- CONDICIONES GENERALES DEL ALMACÉN. ---
[ ] Temperatura ambiente (en grados Celsius)
[ ] Humedad ambiental (%)
[ ] Impresión general sobre la limpieza del depósito.
[ ] Presencia de plagas (roedores, insectos) (Sí., No., Indicios de una infestación anterior)
[ ] Fotos del estado general del almacén.
[ ] Suficiencia de la iluminación (Excelente, Bien, Justo, imparcial., Pobre)
[ ] ¿Se detectó algún olor inusual?

--- EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ---
[ ] Cantidad de extintores
[ ] Fecha de la última inspección del extintor.
[ ] Estado del sistema de alarma contra incendios (Funcional, Defectuoso/a; que no funciona correctamente., En mantenimiento.)
[ ] Estado de las luces de emergencia (Funcional, Defectuoso / Que no funciona correctamente, En mantenimiento.)
[ ] Registros de la capacitación en seguridad contra incendios
[ ] Número de simulacros de incendio realizados en el último año.
[ ] Observaciones y comentarios sobre los procedimientos de seguridad contra incendios.

--- GESTIÓN DEL TRÁFICO Y SEGURIDAD DE LOS PEATONES ---
[ ] Ubicación(es) del paso de peatones
[ ] Límite de velocidad de los vehículos dentro del depósito (km/h)
[ ] ¿Están presentes y son visibles las señales de tráfico? (Sí., No., Parcialmente, No aplica.)
[ ] Estado de la señalización vial (Excelente, Bien, Justo; feria., Pobre)
[ ] Número de incidentes observados que involucraron a peatones.
[ ] Descripción de cualquier incidente de riesgo inminente.
[ ] Suficiencia de las barreras para peatones (Suficiente, Inadecuado, No aplica.)
[ ] Horario de observación de los patrones de tráfico

--- SEGURIDAD ELÉCTRICA ---
[ ] Nivel de tensión de la fuente de alimentación principal (kV)
[ ] Estado de los interruptores automáticos principales (Excelente, Bien, Justo, imparcial; feria., Pobre, Necesita reparación.)
[ ] ¿Integridad del sistema de puesta a tierra? (Sí., No, No aplica.)
[ ] Fecha de la última inspección del sistema eléctrico.
[ ] Número de riesgos eléctricos identificados
[ ] Descripción detallada de los peligros identificados.
[ ] Suba fotos de los equipos eléctricos (opcional)

--- ZONAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO. ---
[ ] Nivel de combustible en el tanque (galones/litros)
[ ] Inventario del kit de limpieza de derrames (cantidad de almohadillas absorbentes)
[ ] Estado de la calibración del surtidor de combustible (Calibrado en los últimos 6 meses., La calibración ha caducado.)
[ ] ¿Se han completado las inspecciones de seguridad del equipo de mantenimiento? (Prensas hidráulicas, Compresores de aire, Equipos de elevación)
[ ] Fecha de la última inspección del kit de contención de derrames
[ ] ¿Se ha detectado algún olor o fuga inusual?
[ ] ¿El sistema de ventilación funciona correctamente? (Sí., No.)
[ ] Suba una foto del área de repostaje.

--- GESTIÓN DE RESIDUOS ---
[ ] Cantidad de residuos comunes generados (kg)
[ ] Cantidad de materiales reciclables recogidos (kg)
[ ] Cantidad de residuos peligrosos generados (litros/kg)
[ ] Tipos de residuos que se reciclan actualmente (Papel/cartón, Plástico, Metal, Vidrio, Residuos orgánicos, Otro (especifique))
[ ] Detalles sobre los procedimientos de almacenamiento y manipulación de residuos peligrosos.
[ ] Método de eliminación de residuos (Vertedero, Incineración, Planta de reciclaje, Instalación de compostaje)
[ ] Última fecha de eliminación de residuos peligrosos.

--- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ---
[ ] Cantidad de gafas de seguridad disponibles.
[ ] Cantidad de guantes de trabajo disponibles.
[ ] Cantidad de chalecos de alta visibilidad disponibles.
[ ] Tipo de protección auditiva que se proporciona (tapones para los oídos o protectores auditivos) (Tapones para los oídos, Protectores para las orejas, Ambos)
[ ] ¿Qué equipos de protección personal (EPP) están disponibles para los trabajadores del depósito? (Gafas de seguridad, Guantes de trabajo, Chalecos de alta visibilidad, Protección auditiva, Respiradores, Botas de seguridad)
[ ] Fecha de la última capacitación sobre equipos de protección personal.
[ ] Observaciones sobre el estado o los problemas del equipo de protección personal.

--- PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ---
[ ] Número de teléfono de la comisaría para casos de emergencia.
[ ] Número de teléfono de contacto de emergencia: Departamento de Bomberos.
[ ] Número de teléfono de contacto de emergencia — Servicio de ambulancias
[ ] Rutas de evacuación: descripción detallada
[ ] Fecha del último simulacro de emergencia.
[ ] Hora programada para el simulacro de emergencia
[ ] Se han asignado las funciones del personal de emergencia. (Jefe de equipo, Técnico en Primeros Auxilios, Coordinador de la evacuación, Responsable de Comunicación)
[ ] Lista de contactos de emergencia (en formato PDF)

--- MEDIDAS DE SEGURIDAD ---
[ ] Estado de la valla perimetral (Excelente, Bien, Justo, equitativo; feria., Pobre)
[ ] Número de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) en funcionamiento.
[ ] Tipo de sistema de control de acceso (Teclado alfanumérico, Biométrico, Lector de tarjetas, Otros)
[ ] Fecha de la última auditoría del sistema de control de acceso
[ ] Incidencias de seguridad ocurridas en el último año. (Entrada no autorizada, Robo, Vandalismo, Ciberataque, Ninguno)
[ ] Ubicación de la sala de control de seguridad
[ ] Descripción de las vulnerabilidades de seguridad identificadas.

--- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO ---
[ ] Calificación de la limpieza de los baños (del 1 al 5)
[ ] Estado del dispensador de jabón/desinfectante (0 = vacío, 1 = lleno)
[ ] Disponibilidad de rollos de papel. (Disponible, Bajo nivel de existencias, No disponible.)
[ ] ¿Está funcionando el sistema de ventilación? (Sí., No, No aplica.)
[ ] Notas sobre cuestiones relacionadas con el saneamiento.
[ ] Estado del suelo (seco/húmedo) (Seco/a, Mojado, Resbaladizo)
[ ] Última fecha de limpieza

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/public-transport-management/bus-depot-safety-procedures-inspection-checklist-public-transit
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)