## 6a393c07c864b52dafc5c6de
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Идентификация и информация за оборудването (STEP)
Наименование/Описание на оборудването (TEXT)
Производител (TEXT)
Номер на модела / (TEXT)
Сериен номер (TEXT)
Номер на етикет за актив (NUMBER)
Дата на последната калибрация (DATE)
Следваща дата за калибриране (DATE)
Местоположение / (SELECTION options: Производствена линия 1, Производствена линия 2, Контрол на качеството / , склад, Друг)
Имаше ли предишни проблеми или бележки? (TEXT)

Околна среда (STEP)
Околната температура (°C) / (NUMBER)
Околната температура (°F) (NUMBER)
Относителна влажност (%) / (NUMBER)
Налягане (kPa) / (NUMBER)
Дата на екологично измерване (DATE)
Време на измерване на околната среда (DATE)
Бележки за условията на околната среда (напр. течения, необичайни колебания) (TEXT)

Калибрационни стандарти (STEP)
Стандартен сериен номер (NUMBER)
Стандартна несигурност (k=2) / (NUMBER)
Стандартна проследимост (напр. NIST, ISO) (SELECTION options: НИСТ, ISO, Други (Посочете))
Детайли за проследимост (Посочете произходния стандарт) / (TEXT)
Срок за периодична проверка (DATE)
Сертификат за стандартна калибровка (UPLOAD)
Стандартно състояние (както е получено) / (SELECTION options: В рамките на толерантност, Извън допустимите граници, Неизвестен)

Предварителни проверки и загрявка (STEP)
Сериен номер на оборудването (NUMBER)
Бележки от визуален оглед (щети, чистота и др.) (TEXT)
Състояние на захранването (SELECTION options: Номинален, Ниско, Висок, Нестабилен / )
Време за загрявка (минути) (NUMBER)
Време за загрявка (DATE)
Първоначални отчитания / Базови измервания (преди пълна калибрация) (TEXT)
Проверка за стабилност на оборудването – Преминат/Непреминат (SELECTION options: Преминаване. / , Проваляне)

Процедура за калибриране / (STEP)
Процедура – Стъпка 1: Първоначална настройка и нулиране. (TEXT)
Стойност за регулиране на разстоянието (ако е приложимо) (NUMBER)
Нулева стойност за корекция (ако е приложимо) (NUMBER)
Метод на калибриране (напр. относителен, абсолютен) / (SELECTION options: Приятелски настроен, Абсолютен, Друго (Моля, уточнете) / )
Бележки относно изпълнението на процедурата (напр. отклонения от стандартните) (TEXT)
Брой отчетени данни (NUMBER)
Използвани калибрационни точки (SELECTION options: 0% обхват, 25% обхват, 50% обхват, 75% обхват, 100% обхват, Друго (Моля, уточнете) / )
Приложете калибрационна графика (ако е приложимо). (UPLOAD)

Събиране и запис на данни / (STEP)
Измерване 1: Показания (NUMBER)
Измерване 2 – отчитане (NUMBER)
Измерване 3 - отчитане (NUMBER)
Околната температура (°C) (NUMBER)
Овлажненост на въздуха (%) / (NUMBER)
Дата на измерване (DATE)
Време за измерване (DATE)
Забележки/Наблюдения по време на измерване (TEXT)
Мерна единица (SELECTION options: mm, cm, м, инч / )

Оценка на толерантността / (STEP)
Измерена стойност 1 / (NUMBER)
Горна граница на толерантност (Стойност 1) (NUMBER)
Долен праг на толерантност (Стойност 1) / (NUMBER)
Резултат от Стойност 1 (В рамките на допустимото?) / (SELECTION options: Да, Не, Не е приложимо. / )
Обяснение/Коментари (ако Стойност 1 е извън допустимите граници) (TEXT)
Измерена стойност 2 / (NUMBER)
Резултат от Стойност 2 (В рамките на допустимото?) / (SELECTION options: Да, Не., Не е приложимо. / )
Обяснение/Коментари (ако Стойност 2 е извън допустимия диапазон) / (TEXT)

Корекция и допълнения (ако е необходимо) / (STEP)
Подробно описание на извършените настройки/корекции (TEXT)
Стойност за регулиране 1 (напр. отместване) (NUMBER)
Стойност на регулиране 2 (напр. усилване) / (NUMBER)
Метод на настройка (напр. софтуер, ръчно) / (SELECTION options: Софтуерна настройка, Ръчна настройка, Друго (Моля, уточнете) / )
Ако е избрана опцията „Друго“ по-горе, моля, посочете метода на корекция. (TEXT)
Брой цикли на регулиране (NUMBER)
Потвърждение за стабилност на корекциите (SELECTION options: Стабилен след един цикъл, Стабилен след 2 цикъла, Стабилен след 3+ цикъла, Нестабилен - Изисква се допълнително разследване.)
Дата на корекция / (DATE)
Време за адаптация (DATE)
Подпис на Техник (Потвърждение за Регулиране) / (SIGNATURE)

Окончателна проверка (STEP)
Стойност на диапазона (след корекция) / (NUMBER)
Нулева стойност (след корекция) (NUMBER)
Грешка при линеарност (макс.) / (NUMBER)
Повторяемост – Грешка (Макс.) / (NUMBER)
Резултат: издържал/не издържал / (SELECTION options: Преминаване. / , Провал / )
Коментари / Наблюдения (Ако Има) (TEXT)
Дата на последна проверка (DATE)
Време за крайна проверка (DATE)
Подпис на техник (SIGNATURE)

Сертификат за калибрация и документация / (STEP)
Номер на сертификат (NUMBER)
Дата на калибриране (DATE)
Следваща дата за калибриране (DATE)
Име на оборудването (TEXT)
Модел на оборудването (TEXT)
Сериен номер на оборудването (TEXT)
Обобщение на резултатите от калибрирането (TEXT)
Калибрационни файлове с данни (UPLOAD)
Подпис на Техник по Калибриране (SIGNATURE)

Връщане и маркиране на оборудване (STEP)
Място за връщане / (LOCATION)
Номер на етикет на оборудването (пред-калибровка) (TEXT)
Номер на етикет на оборудването (след калибриране) (TEXT)
Дата на връщане / (DATE)
Време за връщане (DATE)
Условие за връщане (SELECTION options: Чист, Леко замърсен, Мръсен, Повреден)
Забележки относно връщане/състояние (TEXT)
Подпис на техник (SIGNATURE)