СПИСЪК ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕТО ---
[ ] Наименование/Описание на оборудването
[ ] Производител
[ ] Номер на модела

[ ] Сериен номер
[ ] Номер на етикет за актив
[ ] Дата на последната калибрация
[ ] Следваща дата за калибриране
[ ] Местоположение
 (Производствена линия 1, Производствена линия 2, Контрол на качеството
, склад, Друг)
[ ] Имаше ли предишни проблеми или бележки?

--- ОКОЛНА СРЕДА ---
[ ] Околната температура (°C)

[ ] Околната температура (°F)
[ ] Относителна влажност (%)

[ ] Налягане (kPa)

[ ] Дата на екологично измерване
[ ] Време на измерване на околната среда
[ ] Бележки за условията на околната среда (напр. течения, необичайни колебания)

--- КАЛИБРАЦИОННИ СТАНДАРТИ ---
[ ] Стандартен сериен номер
[ ] Стандартна несигурност (k=2)

[ ] Стандартна проследимост (напр. NIST, ISO) (НИСТ, ISO, Други (Посочете))
[ ] Детайли за проследимост (Посочете произходния стандарт)

[ ] Срок за периодична проверка
[ ] Сертификат за стандартна калибровка
[ ] Стандартно състояние (както е получено)
 (В рамките на толерантност, Извън допустимите граници, Неизвестен)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ И ЗАГРЯВКА ---
[ ] Сериен номер на оборудването
[ ] Бележки от визуален оглед (щети, чистота и др.)
[ ] Състояние на захранването (Номинален, Ниско, Висок, Нестабилен
)
[ ] Време за загрявка (минути)
[ ] Време за загрявка
[ ] Първоначални отчитания / Базови измервания (преди пълна калибрация)
[ ] Проверка за стабилност на оборудването – Преминат/Непреминат (Преминаване.
, Проваляне)

--- ПРОЦЕДУРА ЗА КАЛИБРИРАНЕ
 ---
[ ] Процедура – Стъпка 1: Първоначална настройка и нулиране.
[ ] Стойност за регулиране на разстоянието (ако е приложимо)
[ ] Нулева стойност за корекция (ако е приложимо)
[ ] Метод на калибриране (напр. относителен, абсолютен)
 (Приятелски настроен, Абсолютен, Друго (Моля, уточнете)
)
[ ] Бележки относно изпълнението на процедурата (напр. отклонения от стандартните)
[ ] Брой отчетени данни
[ ] Използвани калибрационни точки (0% обхват, 25% обхват, 50% обхват, 75% обхват, 100% обхват, Друго (Моля, уточнете)
)
[ ] Приложете калибрационна графика (ако е приложимо).

--- СЪБИРАНЕ И ЗАПИС НА ДАННИ
 ---
[ ] Измерване 1: Показания
[ ] Измерване 2 – отчитане
[ ] Измерване 3 - отчитане
[ ] Околната температура (°C)
[ ] Овлажненост на въздуха (%)

[ ] Дата на измерване
[ ] Време за измерване
[ ] Забележки/Наблюдения по време на измерване
[ ] Мерна единица (, , м, инч
)

--- ОЦЕНКА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
 ---
[ ] Измерена стойност 1

[ ] Горна граница на толерантност (Стойност 1)
[ ] Долен праг на толерантност (Стойност 1)

[ ] Резултат от Стойност 1 (В рамките на допустимото?)
 (Да, Не, Не е приложимо.
)
[ ] Обяснение/Коментари (ако Стойност 1 е извън допустимите граници)
[ ] Измерена стойност 2

[ ] Резултат от Стойност 2 (В рамките на допустимото?)
 (Да, Не., Не е приложимо.
)
[ ] Обяснение/Коментари (ако Стойност 2 е извън допустимия диапазон)

--- КОРЕКЦИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ (АКО Е НЕОБХОДИМО)
 ---
[ ] Подробно описание на извършените настройки/корекции
[ ] Стойност за регулиране 1 (напр. отместване)
[ ] Стойност на регулиране 2 (напр. усилване)

[ ] Метод на настройка (напр. софтуер, ръчно)
 (Софтуерна настройка, Ръчна настройка, Друго (Моля, уточнете)
)
[ ] Ако е избрана опцията „Друго“ по-горе, моля, посочете метода на корекция.
[ ] Брой цикли на регулиране
[ ] Потвърждение за стабилност на корекциите (Стабилен след един цикъл, Стабилен след 2 цикъла, Стабилен след 3+ цикъла, Нестабилен - Изисква се допълнително разследване.)
[ ] Дата на корекция

[ ] Време за адаптация
[ ] Подпис на Техник (Потвърждение за Регулиране)

--- ОКОНЧАТЕЛНА ПРОВЕРКА ---
[ ] Стойност на диапазона (след корекция)

[ ] Нулева стойност (след корекция)
[ ] Грешка при линеарност (макс.)

[ ] Повторяемост – Грешка (Макс.)

[ ] Резултат: издържал/не издържал
 (Преминаване.
, Провал
)
[ ] Коментари / Наблюдения (Ако Има)
[ ] Дата на последна проверка
[ ] Време за крайна проверка
[ ] Подпис на техник

--- СЕРТИФИКАТ ЗА КАЛИБРАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
 ---
[ ] Номер на сертификат
[ ] Дата на калибриране
[ ] Следваща дата за калибриране
[ ] Име на оборудването
[ ] Модел на оборудването
[ ] Сериен номер на оборудването
[ ] Обобщение на резултатите от калибрирането
[ ] Калибрационни файлове с данни
[ ] Подпис на Техник по Калибриране

--- ВРЪЩАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ---
[ ] Място за връщане

[ ] Номер на етикет на оборудването (пред-калибровка)
[ ] Номер на етикет на оборудването (след калибриране)
[ ] Дата на връщане

[ ] Време за връщане
[ ] Условие за връщане (Чист, Леко замърсен, Мръсен, Повреден)
[ ] Забележки относно връщане/състояние
[ ] Подпис на техник

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)