KALIBRIERUNGSCHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- GERÄTEIDENTIFIKATION & -INFORMATION ---
[ ] Gerätename/Beschreibung

[ ] Hersteller
[ ] Modellnummer
[ ] Seriennummer
[ ] Bestandteilnummer
[ ] Datum der letzten Kalibrierung
[ ] Nächste Kalibrierungsfälligkeit
[ ] Ort (Produktionslinie 1, Produktionslinie 2, Qualitätskontrolle, Lager, Andere)
[ ] Gab es bereits frühere Probleme oder Anmerkungen?

--- UMWELTBEDINGUNGEN ---
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Umgebungstemperatur (°F)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Luftdruck (kPa)
[ ] Datum der Umweltmessung
[ ] Zeitpunkt der Umweltmessung
[ ] Hinweise zu Umweltbedingungen (z. B. Zugluft, ungewöhnliche Schwankungen)

--- KALIBRIERSTANDARDS ---
[ ] Standard-Seriennummer
[ ] Standardabweichung (k=2)
[ ] Standardisierte Rückverfolgbarkeit (z. B. NIST, ISO) (NIST, ISO, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Rückverfolgbarkeitsdetails (Ursprungsstandard angeben)

[ ] Kalibrierungsdatum für die Routineüberprüfung
[ ] Standard-Kalibrierungsbescheinigung
[ ] Standardzustand (Empfangszustand) (Innerhalb der Toleranzgrenzen, Aus der Toleranzgrenze, Unbekannt)

--- VORABPRÜFUNGEN & AUFWÄRMEN ---
[ ] Geräte-Seriennummer
[ ] Visuelle Prüfnotizen (Beschädigung, Sauberkeit usw.)
[ ] Netzteilstatus (Nominal, Niedrig, Hoch, instabil)
[ ] Aufwärmzeit (Minuten)

[ ] Aufwärmbeginn
[ ] Erste Messwerte / Basiswerte (vor vollständiger Kalibrierung)
[ ] Geräte-Stabilitätstest – Bestanden/Nicht bestanden (Pass, Fehlern)

--- KALIBRIERUNGSVERFAHREN ---
[ ] Verfahren Schritt 1: Erste Einstellung & Nullstellung
[ ] Spananpassungswert (falls zutreffend)
[ ] Null-Einstellwert (falls zutreffend)
[ ] Verwendete Kalibriermethode (z. B. Relativ, Absolut) (Relativ, Absolut, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Hinweise zur Verfahrensausführung (z. B. Abweichungen vom Standard)
[ ] Anzahl der durchgeführten Messungen
[ ] Verwendete Kalibrierpunkte (0 % Spann, 25 % Anteil, 50% Span, 75 % Anteil, 100% spanische Qualität, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Kalibriergraph beifügen (falls zutreffend).

--- DATENERFASSUNG UND -AUFZEICHNUNG ---
[ ] Messwert 1
[ ] Messwert 2
[ ] Messwert 3
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Datum der Messung
[ ] Messzeitpunkt
[ ] Messnotizen / Beobachtungen während der Messung
[ ] Maßeinheit (mm, cm, m, Zoll)

--- TOLERANZBEWERTUNG ---
[ ] Messwert 1
[ ] Toleranzgrenze (Wert 1)
[ ] Toleranzuntergrenze (Wert 1)

[ ] Ergebnis von Wert 1 (Innerhalb der Toleranz?) (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Erläuterung/Kommentare (falls Wert 1 außerhalb der Toleranz liegt)
[ ] Messwert 2
[ ] Ergebnis von Wert 2 (Innerhalb der Toleranz?)
 (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Erläuterung/Kommentare (falls Wert 2 außerhalb der Toleranz liegt)

--- ANPASSUNG UND KORREKTUR (FALLS ERFORDERLICH) ---
[ ] Detaillierte Beschreibung der durchgeführten Anpassung(en)
[ ] Anpassungswert 1 (z. B. Versatz)
[ ] Anpassungswert 2 (z. B. Verstärkung)
[ ] Verwendete Anpassungsmethode (z. B. Software, Manuell) (Softwareanpassung, Manuelle Einstellung, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Wenn "Sonstiges" oben ausgewählt wurde, geben Sie bitte die Methode für die Anpassung an.
[ ] Anzahl der Anpassungszyklen
[ ] Bestätigung der Anpassungsstabilität (Stabil nach 1 Zyklus, Stabil nach 2 Zyklen, Stabil nach 3+ Zyklen, Instabil – Weitere Untersuchungen erforderlich)
[ ] Anpassungsdatum
[ ] Anpassungszeit
[ ] Technikerunterschrift (Einstellbestätigung)

--- ENDGÜLTIGE PRÜFUNG ---
[ ] Span-Wert (Nachjustierung)
[ ] Nullwert (Nachjustierung)
[ ] Linearitätsfehler (Max)
[ ] Wiederholbarkeit (Max.)
[ ] Bestanden/Nicht bestanden (Pass, Fehl.)
[ ] Kommentare / Beobachtungen (Falls zutreffend)
[ ] Datum der endgültigen Prüfung
[ ] Zeit der Endgültigen Prüfung
[ ] Techniker-Unterschrift

--- KALIBRIERUNGSZERTIFIKAT & DOKUMENTATION ---
[ ] Zertifikatsnummer
[ ] Kalibrierdatum
[ ] Nächste Kalibrierungsfälligkeit
[ ] Gerätename
[ ] Geräte-Modell
[ ] Geräte-Seriennummer
[ ] Kalibrierungsergebnisse – Übersicht
[ ] Kalibrierungsdaten-Dateien
[ ] Kalibrierungstechniker/in Unterschrift

--- AUSRÜCKUNG UND KENNZEICHNUNG ---
[ ] Rückgabepunkt
[ ] Gerätekennnummer (Vorabkalibrierung)
[ ] Geräte-Kennnummer (nach Kalibrierung)
[ ] Rückgabedatum
[ ] Rückkehrzeit
[ ] Rückgabebedingung (sauber, Leicht schmutzig, schmutzig, beschädigt)
[ ] Rückgabehinweise / Zustand
[ ] Technikerunterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)