## 6a392af43c56655ea55f3ec8
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Identificación e Información del Equipo (STEP)
Nombre/Descripción del equipo (TEXT)
Fabricante (TEXT)
Número de modelo / (TEXT)
Número de serie (TEXT)
Número de etiqueta de activo (NUMBER)
Fecha de la última calibración (DATE)
Próxima fecha de calibración (DATE)
Ubicación (SELECTION options: Línea de producción 1, Línea de Producción 2, Control de Calidad, Almacén, Otro)
¿Hubo algún problema o nota previa? (TEXT)

Condiciones ambientales (STEP)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Temperatura ambiente (°F) / (NUMBER)
Humedad Relativa (%) (NUMBER)
Presión del Aire (kPa) (NUMBER)
Fecha de medición ambiental (DATE)
Tiempo de medición ambiental (DATE)
Notas sobre condiciones ambientales (p. ej., corrientes de aire, fluctuaciones inusuales) (TEXT)

Estándares de calibración (STEP)
Número de serie estándar (NUMBER)
Incertidumbre Estándar (k=2) / (NUMBER)
Trazabilidad estándar (p. ej., NIST, ISO) (SELECTION options: NIST, ISO, Otros (Especificar))
Detalles de trazabilidad (Especificar norma de origen) / (TEXT)
Fecha de Calibración Programada (DATE)
Certificado de Calibración Estándar (UPLOAD)
Condición Estándar (Como se Recibió) (SELECTION options: Dentro de la tolerancia., Fuera de tolerancia / , Desconocido / )

Verificaciones preliminares y calentamiento. (STEP)
Número de serie del equipo (NUMBER)
Notas de inspección visual (daños, limpieza, etc.) / (TEXT)
Condición de la fuente de alimentación (SELECTION options: Nominal, Bajo, Alto, inestable)
Tiempo de calentamiento (minutos) (NUMBER)
Hora de calentamiento (DATE)
Lecturas iniciales / Medidas base (antes de la calibración completa) (TEXT)
Comprobación de Estabilidad del Equipo - Aprobado/Suspendido (SELECTION options: Pasa., Fallar / )

Procedimiento de calibración (STEP)
Procedimiento Paso 1: Configuración inicial y ajuste a cero. / (TEXT)
Valor de ajuste de la distancia (si aplica) (NUMBER)
Valor de ajuste cero (si aplica) / (NUMBER)
Método de calibración utilizado (p. ej., Relativo, Absoluto) (SELECTION options: Relativo, Absoluto, Otros (Especificar))
Notas sobre la ejecución del procedimiento (p. ej., cualquier desviación de lo estándar) (TEXT)
Número de lecturas realizadas (NUMBER)
Puntos de Calibración Utilizados / (SELECTION options: 0% Span, 25% Span, 50% Español, 75% Span, 100% Español, Otro (Especificar))
Adjuntar gráfico de calibración (si aplica). (UPLOAD)

Adquisición y registro de datos (STEP)
Medición 1 Lectura (NUMBER)
Medición 2 Lectura / (NUMBER)
Medición 3 Lectura (NUMBER)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Humedad ambiente (%) / (NUMBER)
Fecha de medición (DATE)
Tiempo de medición (DATE)
Notas/Observaciones durante la medición (TEXT)
Unidad de medida (SELECTION options: mm / , cm, m, pulgada)

Evaluación de la Tolerancia (STEP)
Valor Medido 1 / (NUMBER)
Límite Superior de Tolerancia (Valor 1) (NUMBER)
Límite Inferior de Tolerancia (Valor 1) / (NUMBER)
Resultado del Valor 1 (¿Dentro de la Tolerancia?) / (SELECTION options: Sí., No., No aplicable.)
Explicación/Comentarios (si el Valor 1 está fuera de tolerancia) (TEXT)
Valor Medido 2 / (NUMBER)
Resultado del Valor 2 (¿Dentro del rango de tolerancia?) (SELECTION options: Sí., No., No aplicable. / )
Explicación/Comentarios (si el valor 2 está fuera de la tolerancia) (TEXT)

Ajuste y corrección (si es necesario) (STEP)
Descripción detallada de la(s) ajuste(s) realizado(s) (TEXT)
Valor de Ajuste 1 (p. ej., Desfase) (NUMBER)
Valor de ajuste 2 (p. ej., Ganancia) (NUMBER)
Método de Ajuste Utilizado (p. ej., Software, Manual) / (SELECTION options: Ajuste de software, Ajuste manual, Otros (Especificar))
Si se seleccionó "Otro" anteriormente, por favor especifique el método de ajuste. (TEXT)
Número de ciclos de ajuste (NUMBER)
Confirmación de Estabilidad de Ajuste (SELECTION options: Estable tras un ciclo, Estable después de 2 ciclos, Estable después de 3 o más ciclos., Inestable – Se requiere investigación adicional.)
Fecha de ajuste (DATE)
Tiempo de adaptación (DATE)
Firma del Técnico (Confirmación de Ajuste) (SIGNATURE)

Verificación final (STEP)
Valor de Alcance (Ajuste Posterior) (NUMBER)
Valor Cero (Ajuste Posterior) (NUMBER)
Error de linealidad (Máx.) (NUMBER)
Error de Repetibilidad (Máx.) (NUMBER)
Resultado: Aprobado/Reprobado (SELECTION options: Pasa., Fallar)
Comentarios / Observaciones (Si Aplica) (TEXT)
Fecha de Verificación Final (DATE)
Hora de Verificación Final (DATE)
Firma del Técnico / (SIGNATURE)

Certificado de Calibración y Documentación / (STEP)
Número de certificado / (NUMBER)
Fecha de calibración (DATE)
Próxima fecha de calibración. (DATE)
Nombre del equipo / (TEXT)
Modelo de Equipo (TEXT)
Número de serie del equipo (TEXT)
Resumen de Resultados de Calibración (TEXT)
Archivos de Datos de Calibración (UPLOAD)
Firma del Técnico de Calibración (SIGNATURE)

Devolución y Etiquetado de Equipos (STEP)
Ubicación de devolución (LOCATION)
Número de Etiqueta de Equipo (Pre-Calibración) (TEXT)
Número de Etiqueta del Equipo (Post-Calibración) (TEXT)
Fecha de devolución (DATE)
Hora de regreso (DATE)
Condición de devolución (SELECTION options: Limpio, Ligeramente sucio., Sucio, Dañado)
Notas sobre devolución/condición (TEXT)
Firma del técnico (SIGNATURE)