LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN DEL EQUIPO ---
[ ] Nombre/Descripción del equipo
[ ] Fabricante
[ ] Número de modelo

[ ] Número de serie
[ ] Número de etiqueta de activo
[ ] Fecha de la última calibración
[ ] Próxima fecha de calibración
[ ] Ubicación (Línea de producción 1, Línea de Producción 2, Control de Calidad, Almacén, Otro)
[ ] ¿Hubo algún problema o nota previa?

--- CONDICIONES AMBIENTALES ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Temperatura ambiente (°F)

[ ] Humedad Relativa (%)
[ ] Presión del Aire (kPa)
[ ] Fecha de medición ambiental
[ ] Tiempo de medición ambiental
[ ] Notas sobre condiciones ambientales (p. ej., corrientes de aire, fluctuaciones inusuales)

--- ESTÁNDARES DE CALIBRACIÓN ---
[ ] Número de serie estándar
[ ] Incertidumbre Estándar (k=2)

[ ] Trazabilidad estándar (p. ej., NIST, ISO) (NIST, ISO, Otros (Especificar))
[ ] Detalles de trazabilidad (Especificar norma de origen)

[ ] Fecha de Calibración Programada
[ ] Certificado de Calibración Estándar
[ ] Condición Estándar (Como se Recibió) (Dentro de la tolerancia., Fuera de tolerancia
, Desconocido
)

--- VERIFICACIONES PRELIMINARES Y CALENTAMIENTO. ---
[ ] Número de serie del equipo
[ ] Notas de inspección visual (daños, limpieza, etc.)

[ ] Condición de la fuente de alimentación (Nominal, Bajo, Alto, inestable)
[ ] Tiempo de calentamiento (minutos)
[ ] Hora de calentamiento
[ ] Lecturas iniciales / Medidas base (antes de la calibración completa)
[ ] Comprobación de Estabilidad del Equipo - Aprobado/Suspendido (Pasa., Fallar
)

--- PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN ---
[ ] Procedimiento Paso 1: Configuración inicial y ajuste a cero.

[ ] Valor de ajuste de la distancia (si aplica)
[ ] Valor de ajuste cero (si aplica)

[ ] Método de calibración utilizado (p. ej., Relativo, Absoluto) (Relativo, Absoluto, Otros (Especificar))
[ ] Notas sobre la ejecución del procedimiento (p. ej., cualquier desviación de lo estándar)
[ ] Número de lecturas realizadas
[ ] Puntos de Calibración Utilizados
 (0% Span, 25% Span, 50% Español, 75% Span, 100% Español, Otro (Especificar))
[ ] Adjuntar gráfico de calibración (si aplica).

--- ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE DATOS ---
[ ] Medición 1 Lectura
[ ] Medición 2 Lectura

[ ] Medición 3 Lectura
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Humedad ambiente (%)

[ ] Fecha de medición
[ ] Tiempo de medición
[ ] Notas/Observaciones durante la medición
[ ] Unidad de medida (mm
, cm, m, pulgada)

--- EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA ---
[ ] Valor Medido 1

[ ] Límite Superior de Tolerancia (Valor 1)
[ ] Límite Inferior de Tolerancia (Valor 1)

[ ] Resultado del Valor 1 (¿Dentro de la Tolerancia?)
 (Sí., No., No aplicable.)
[ ] Explicación/Comentarios (si el Valor 1 está fuera de tolerancia)
[ ] Valor Medido 2

[ ] Resultado del Valor 2 (¿Dentro del rango de tolerancia?) (Sí., No., No aplicable.
)
[ ] Explicación/Comentarios (si el valor 2 está fuera de la tolerancia)

--- AJUSTE Y CORRECCIÓN (SI ES NECESARIO) ---
[ ] Descripción detallada de la(s) ajuste(s) realizado(s)
[ ] Valor de Ajuste 1 (p. ej., Desfase)
[ ] Valor de ajuste 2 (p. ej., Ganancia)
[ ] Método de Ajuste Utilizado (p. ej., Software, Manual)
 (Ajuste de software, Ajuste manual, Otros (Especificar))
[ ] Si se seleccionó "Otro" anteriormente, por favor especifique el método de ajuste.
[ ] Número de ciclos de ajuste
[ ] Confirmación de Estabilidad de Ajuste (Estable tras un ciclo, Estable después de 2 ciclos, Estable después de 3 o más ciclos., Inestable – Se requiere investigación adicional.)
[ ] Fecha de ajuste
[ ] Tiempo de adaptación
[ ] Firma del Técnico (Confirmación de Ajuste)

--- VERIFICACIÓN FINAL ---
[ ] Valor de Alcance (Ajuste Posterior)
[ ] Valor Cero (Ajuste Posterior)
[ ] Error de linealidad (Máx.)
[ ] Error de Repetibilidad (Máx.)
[ ] Resultado: Aprobado/Reprobado (Pasa., Fallar)
[ ] Comentarios / Observaciones (Si Aplica)
[ ] Fecha de Verificación Final
[ ] Hora de Verificación Final
[ ] Firma del Técnico

--- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
 ---
[ ] Número de certificado

[ ] Fecha de calibración
[ ] Próxima fecha de calibración.
[ ] Nombre del equipo

[ ] Modelo de Equipo
[ ] Número de serie del equipo
[ ] Resumen de Resultados de Calibración
[ ] Archivos de Datos de Calibración
[ ] Firma del Técnico de Calibración

--- DEVOLUCIÓN Y ETIQUETADO DE EQUIPOS ---
[ ] Ubicación de devolución
[ ] Número de Etiqueta de Equipo (Pre-Calibración)
[ ] Número de Etiqueta del Equipo (Post-Calibración)
[ ] Fecha de devolución
[ ] Hora de regreso
[ ] Condición de devolución (Limpio, Ligeramente sucio., Sucio, Dañado)
[ ] Notas sobre devolución/condición
[ ] Firma del técnico

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)