LISTE DE VÉRIFICATION D'ÉTALONNAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICATION ET INFORMATIONS SUR LE MATÉRIEL ---
[ ] Nom/Description de l'équipement
[ ] Fabricant
[ ] Numéro de modèle
[ ] Numéro de série

[ ] Numéro d'identification des actifs
[ ] Date du dernier étalonnage
[ ] Prochain contrôle périodique à effectuer
[ ] Lieu (Ligne de production 1, Ligne de production 2, Contrôle qualité
, entrepôt
, Autre)
[ ] Des problèmes ou des remarques antérieurs ?

--- CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ---
[ ] Température ambiante (°C)

[ ] Température ambiante (°F)
[ ] Humidité relative (%)

[ ] Pression atmosphérique (kPa)

[ ] Date de mesure environnementale
[ ] Moment de mesure environnementale
[ ] Observations concernant les conditions environnementales (par exemple, courants d'air, fluctuations inhabituelles)

--- NORMES D'ÉTALONNAGE ---
[ ] Numéro de série standard
[ ] Incertitude standard (k=2)
[ ] Traçabilité standard (p. ex. NIST, ISO) (NIST, ISO, Autre (préciser)
)
[ ] Détails de traçabilité (Préciser la norme d'origine)
[ ] Date d'étalonnage périodique
[ ] Certificat de Calibrage Standard
[ ] État standard (tel que reçu) (Dans les tolérances, Hors tolérance, Inconnu(e)
)

--- VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES ET ÉCHAUFFEMENT ---
[ ] Numéro de série de l'équipement
[ ] Notes d'inspection visuelle (défauts, propreté, etc.)
[ ] État de l'alimentation électrique
 (Nominal, Bas, Élevé, Instable)
[ ] Temps d'échauffement (minutes)

[ ] Heure d'échauffement
[ ] Premières mesures / Valeurs de référence (avant étalonnage complet)

[ ] Vérification de la stabilité de l'équipement – Réussi/Échec (Passez., Échouer)

--- PROCÉDURE D'ÉTALONNAGE ---
[ ] Procédure, étape 1 : Réglage initial et mise à zéro.
[ ] Valeur de réglage de l'écart (si applicable)

[ ] Valeur de réglage nul (si applicable)
[ ] Méthode d'étalonnage utilisée (p. ex., relative, absolue)
 (Relative, Absolu, Autre (préciser)
)
[ ] Observations sur l'exécution des procédures (par exemple, tout écart par rapport à la norme)
[ ] Nombre de lectures effectuées
[ ] Points d'étalonnage utilisés (0 % d'envergure, 25 % d'envergure, 50 % d'espaces, 75 % de couverture, 100 % Span
, Autre (préciser))
[ ] Joindre le graphique d'étalonnage (si applicable).

--- ACQUISITION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES ---
[ ] Mesure 1 - Lecture
[ ] Mesure 2
[ ] Mesure 3 - Lecture
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Humidité ambiante (%)

[ ] Date de mesure
[ ] Temps de mesure
[ ] Observations/Remarques pendant la mesure
[ ] Unité de mesure (mm, cm, m, pouce)

--- ÉVALUATION DE LA TOLÉRANCE ---
[ ] Valeur mesurée 1

[ ] Limite supérieure de tolérance (Valeur 1)
[ ] Limite de tolérance (Valeur 1)
[ ] Résultat de la valeur 1 (dans la tolérance ?)
 (Oui., Non., Non applicable.)
[ ] Explication/Commentaires (si la Valeur 1 est hors tolérance)
[ ] Valeur mesurée 2

[ ] Résultat de la Valeur 2 (Dans la Tolérance ?) (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Explication/Commentaires (si la valeur 2 est hors tolérance)

--- AJUSTEMENT ET CORRECTION (SI NÉCESSAIRE) ---
[ ] Description détaillée des ajustements effectués
[ ] Valeur d'ajustement 1 (p. ex., décalage)
[ ] Valeur d'ajustement 2 (p. ex., Gain)
[ ] Méthode de réglage utilisée (p. ex., logiciel, manuel)
 (Réglage logiciel, Réglage manuel, Autre (Préciser)
)
[ ] Si « Autre » a été sélectionné ci-dessus, veuillez préciser la méthode d'ajustement.
[ ] Nombre de cycles de réglage
[ ] Confirmation de stabilité du réglage (Stable après un cycle, Stable après 2 cycles, Stable après plus de 3 cycles, Instable – Nécessite des investigations complémentaires.)
[ ] Date de révision
[ ] Période d'adaptation
[ ] Signature du technicien (Confirmation de l'ajustement)

--- VÉRIFICATION FINALE ---
[ ] Valeur d'amplitude (ajustement de traitement)
[ ] Valeur nulle (ajustement postérieur)
[ ] Erreur de linéarité (max.)

[ ] Erreur de reproductibilité (Max)
[ ] Résultat : réussite/échec (Passez., Échouer)
[ ] Commentaires / Observations (Si Applicable)

[ ] Date de vérification finale
[ ] Moment de vérification finale
[ ] Signature du technicien

--- CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE ET DOCUMENTATION ---
[ ] Numéro de certificat

[ ] Date de calibration
[ ] Prochain contrôle périodique à effectuer
[ ] Nom de l'équipement
[ ] Modèle d'équipement
[ ] Numéro de série de l'équipement
[ ] Bilan des résultats d'étalonnage
[ ] Fichiers de données d'étalonnage
[ ] Signature du Technicien de Calibrage

--- RETOUR ET ÉTIQUETAGE DU MATÉRIEL ---
[ ] Lieu de retour

[ ] Numéro d'identification de l'équipement (avant étalonnage)
[ ] Numéro d'identification de l'équipement (après étalonnage)

[ ] Date de retour
[ ] Heure de retour
[ ] Sous réserve de retour (Propre, Légèrement sale, Sale, Endommagé(e))
[ ] Notes sur le retour / État
[ ] Signature du technicien

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)