LISTA KONTROLNA KALIBRACJI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTYFIKACJA I INFORMACJE O SPRZĘCIE ---
[ ] Nazwa/Opis sprzętu
[ ] Producent
[ ] Numer modelu
[ ] Numer seryjny
[ ] Numer identyfikacyjny aktywa
[ ] Data ostatniej kalibracji
[ ] Następna data kalibracji
[ ] Lokalizacja (Linia Produkcyjna 1, Linia Produkcyjna 2, Kontrola jakości, Magazyn, Inny)
[ ] Czy były jakieś poprzednie problemy lub uwagi?

--- WARUNKI ŚRODOWISKOWE ---
[ ] Temperatura otoczenia (°C)

[ ] Temperatura otoczenia (°F)
[ ] Wilgotność względna (%)

[ ] Ciśnienie (kPa)
[ ] Data pomiaru środowiskowego
[ ] Czas pomiaru środowiska
[ ] Uwagi dotyczące warunków środowiskowych (np. przeciągi, nietypowe wahania)

--- NORMY KALIBRACYJNE ---
[ ] Numer Seryjny
[ ] Niepewność rozszerzona (k=2)

[ ] Standardowa identyfikowalność (np. NIST, ISO) (NIST, ISO, Inne (proszę określić)
)
[ ] Szczegóły identyfikowalności (określić standard pochodzenia)

[ ] Data ważności kalibracji
[ ] Certyfikat Kalibracji Standardowej
[ ] Stan Standardowy (Otrzymany)
 (W granicach tolerancji, Poza dopuszczalnymi granicami, Nieznany
)

--- WSTĘPNE SPRAWDZENIA I ROZGRZEWKA ---
[ ] Numer seryjny urządzenia
[ ] Notatki z oględzin wizualnych (uszkodzenia, czystość, itp.)
[ ] Stan zasilania (Nominalny, Niski, Wysoki, Niestabilny)
[ ] Czas rozgrzewki (minuty)

[ ] Czas Rozgrzewki
[ ] Pierwsze odczyty / Pomiarów podstawowych (przed pełną kalibracją)
[ ] Sprawdzenie Stabilności Urządzenia – Pass/Fail (Przejdź., Zawieść)

--- PROCEDURA KALIBRACJI ---
[ ] Procedura – Krok 1: Początkowe ustawienia i zerowanie
[ ] Wartość korekty rozpiętości (jeśli dotyczy)
[ ] Wartość korekty (jeśli dotyczy)
[ ] Metoda kalibracji (np. względna, bezwzględna)
 (Kuzyn/Kuzynka (depending on gender)
, Bezwzględny, Inne (określ)
)
[ ] Uwagi dotyczące wykonywania procedur (np. wszelkie odstępstwa od standardu)
[ ] Liczba wykonanych odczytów
[ ] Użyte punkty kalibracyjne (0% zasięgu, 25% zasięg, 50% udział, 75% zasięg, 100% rozpiętość, Inne (określ)
)
[ ] Dołącz wykres kalibracji (jeśli dotyczy).

--- POZYSKIWANIE I REJESTRACJA DANYCH ---
[ ] Pomiar 1 Odczyt
[ ] Pomiar 2 – Odczyt
[ ] Pomiar 3 Odczyt
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Wilgotność względna (%)
[ ] Data pomiaru
[ ] Czas pomiaru
[ ] Uwagi/Obserwacje podczas pomiaru
[ ] Jednostka miary (mm
, cm, m, cal
)

--- OCENA TOLERANCJI ---
[ ] Zmierzona wartość 1

[ ] Maksymalna granica tolerancji (Wartość 1)

[ ] Próg tolerancji (wartość 1)
[ ] Wynik Wartości 1 (W granicach tolerancji?)
 (Tak., Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Wyjaśnienie/Komentarze (jeśli Wartość 1 jest poza zakresem dopuszczalności)

[ ] Zmierzona wartość 2
[ ] Wynik wartości 2 (w zakresie tolerancji?) (Tak.
, Nie., Nie dotyczy.
)
[ ] Wyjaśnienie/Komentarze (jeśli wartość 2 jest poza tolerancją)

--- POPRAWKI I KOREKTA (JEŚLI TO KONIECZNE)
 ---
[ ] Szczegółowy opis wykonanych poprawek
[ ] Wartość korekty 1 (np. przesunięcie)
[ ] Wartość korekty 2 (np. wzmocnienie)
[ ] Metoda korekcji (np. oprogramowanie, ręcznie)
 (Dostosowanie oprogramowania, Ręczna regulacja, Inne (określ)
)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, proszę określić sposób dostosowania.
[ ] Liczba cykli regulacji
[ ] Potwierdzenie stabilności dostosowania (Stabilny po jednym cyklu, Stabilny po 2 cyklach, Stabilny po 3+ cyklach, Niestabilne – Wymagane dalsze dochodzenie.
)
[ ] Data dostosowania
[ ] Okres adaptacji
[ ] Podpis Technik(a) (Potwierdzenie Regulacji)

--- OSTATECZNA WERYFIKACJA ---
[ ] Wartość przedziału (poprawa po dostosowaniu)
[ ] Wartość zerowa (popostępowa)
[ ] Błąd liniowości (maks.)

[ ] Błąd powtarzalności (maks.)
[ ] Wynik: zdano/niezdano (Przejdź.
, Niepowodzenie.)
[ ] Komentarze / Uwagi (jeśli dotyczy)
[ ] Data końcowego potwierdzenia
[ ] Czas Końcowej Weryfikacji
[ ] Podpis technika

--- CERTYFIKAT KALIBRACJI I DOKUMENTACJA ---
[ ] Numer certyfikatu
[ ] Data kalibracji
[ ] Następna data kalibracji
[ ] Nazwa Urządzenia

[ ] Model urządzenia
[ ] Numer seryjny urządzenia
[ ] Podsumowanie Wyników Kalibracji

[ ] Pliki danych kalibracji
[ ] Podpis Technika Kalibracji

--- ZWROT I OZNACZANIE SPRZĘTU ---
[ ] Miejsce powrotu
[ ] Numer identyfikacyjny sprzętu (przed kalibracją)
[ ] Numer identyfikacyjny urządzenia (po kalibracji)
[ ] Data zwrotu
[ ] Czas powrotu
[ ] Warunek zwrotu (Czysty, Trochę brudny, Brudny, Uszkodzony)
[ ] Uwagi dotyczące zwrotu/stanu.

[ ] Podpis technika

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)