LISTA DE VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS ---

[ ] Nome/Descrição do equipamento

[ ] Fabricante

[ ] Número do modelo

[ ] Número de série

[ ] Número de identificação do ativo

[ ] Data da Última Calibração

[ ] Próxima data prevista para a calibração

[ ] Localização (Linha de produção 1, Linha de produção nº 2, Controlo de Qualidade, Armazém, Outros)

[ ] Existem questões ou observações anteriores sobre este assunto?

--- CONDIÇÕES AMBIENTAIS ---

[ ] Temperatura ambiente (°C)

[ ] Temperatura ambiente (°F)

[ ] Humidade Relativa (%)

[ ] Pressão do ar (kPa)

[ ] Data da medição ambiental

[ ] Período de Realização da Medição Ambiental

[ ] Observações sobre as condições ambientais (por exemplo, correntes de ar, variações incomuns)

--- PADRÕES DE CALIBRAÇÃO ---

[ ] Número de Série Padrão

[ ] Incerteza padrão (k=2)

[ ] Rastreabilidade padrão (por exemplo, NIST, ISO) (NIST, ISO, Outro (especificar))

[ ] Detalhes da Rastreabilidade (indique o padrão de origem)

[ ] Data de vencimento da calibração padrão.

[ ] Certificado de Calibração Padrão

[ ] Condição padrão (tal como recebido) (Dentro da tolerância., Fora dos limites da tolerância., Desconhecido)

--- VERIFICAÇÕES PRELIMINARES E AQUECIMENTO ---

[ ] Número de série do equipamento

[ ] Observações sobre a inspeção visual (danos, sujidade, etc.)

[ ] Estado da Fonte de Alimentação (Nominal, Baixo, Alto, Instável)

[ ] Tempo de aquecimento (em minutos)

[ ] Hora de início do aquecimento

[ ] Leituras iniciais / Medições de referência (antes da calibração completa)

[ ] Verificação da estabilidade do equipamento – Aprovado/Reprovado (Passar, Falhar)

--- PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO ---

[ ] Passo 1 do Procedimento: Configuração Inicial e Ajuste de Referência

[ ] Valor de ajuste do intervalo (se aplicável)

[ ] Valor de Ajuste Zero (se aplicável)

[ ] Método de calibração utilizado (por exemplo, relativo, absoluto) (Parente, Absoluto, Outro (especificar))

[ ] Observações sobre a execução do procedimento (por exemplo, quaisquer desvios do padrão)

[ ] Número de leituras efetuadas.

[ ] Pontos de Calibração Utilizados (0% de abrangência, 25% de largura, 50% de largura, 75% de largura, 100% de spaniel, Outro (especificar))

[ ] Anexe o gráfico de calibração (se aplicável).

--- AQUISIÇÃO E REGISTO DE DADOS ---

[ ] Medição 1 – Leitura

[ ] Medição 2, leitura.

[ ] Medição 3 – Leitura

[ ] Temperatura ambiente (°C)

[ ] Humidade ambiente (%)

[ ] Data da medição

[ ] Momento da medição

[ ] Notas/Observações Durante a Medição

[ ] Unidade de medida (mm, cm, m, polegada)

--- AVALIAÇÃO DA TOLERÂNCIA ---

[ ] Valor Medido 1

[ ] Limite Superior de Tolerância (Valor 1)

[ ] Limite inferior de tolerância (Valor 1)

[ ] Resultado do Valor 1 (Dentro da Tolerância?) (Sim, Não., Não se aplica.)

[ ] Explicação/Comentários (se o Valor 1 estiver fora da faixa de tolerância)

[ ] Valor Medido 2

[ ] Resultado do Valor 2 (Dentro da Tolerância?) (Sim., Não, Não se aplica.)

[ ] Explicação/Comentários (se o Valor 2 estiver fora da faixa de tolerância)

--- AJUSTES E CORREÇÕES (SE NECESSÁRIO) ---

[ ] Descrição detalhada do(s) ajuste(s) efetuado(s)

[ ] Valor de Ajuste 1 (por exemplo, Deslocamento)

[ ] Valor de Ajuste 2 (por exemplo, Ganho)

[ ] Método de Ajuste Utilizado (por exemplo, software, manual) (Ajuste do software, Ajuste Manual, Outro (especificar))

[ ] Se foi selecionada a opção «Outro» acima, indique, por favor, o método de ajuste utilizado.

[ ] Número de ciclos de ajuste

[ ] Confirmação da Estabilidade do Ajuste (Estável após 1 ciclo., Estável após 2 ciclos., Estável após 3 ou mais ciclos., Instável — Necessária investigação adicional.)

[ ] Data do ajuste

[ ] Período de Ajuste

[ ] Assinatura do Técnico (Confirmação do Ajuste)

--- VERIFICAÇÃO FINAL ---

[ ] Valor do intervalo (após o ajuste)

[ ] Valor Zero (após o ajuste)

[ ] Erro de linearidade (máximo)

[ ] Erro de repetibilidade (máximo)

[ ] Resultado: Aprovado/Reprovado (Passar, Falhar)

[ ] Comentários / Observações (se aplicável)

[ ] Data da Verificação Final

[ ] Data da Verificação Final

[ ] Assinatura do Técnico

--- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ---

[ ] Número do certificado

[ ] Data de Calibração

[ ] Próxima data prevista para a calibração

[ ] Nome do equipamento

[ ] Modelo do equipamento

[ ] Número de série do equipamento

[ ] Resumo dos Resultados da Calibração

[ ] Ficheiros de Dados de Calibração

[ ] Assinatura do Técnico de Calibração

--- DEVOLUÇÃO E ETIQUETAGEM DE EQUIPAMENTOS ---

[ ] Local de Devolução

[ ] Número de Identificação do Equipamento (Antes da Calibração)

[ ] Número de Identificação do Equipamento (após a calibração)

[ ] Data de Retorno

[ ] Tempo de Retorno

[ ] Condições para a Devolução (Limpo, Ligeiramente sujo., Sujo, Danificado(a))

[ ] Observações sobre a devolução/estado do produto

[ ] Assinatura do Técnico

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/calibration-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)