LISTA DE VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS ---
[ ] Nome/Descrição do equipamento
[ ] Fabricante
[ ] Número do modelo
[ ] Número de série
[ ] Número de identificação do ativo
[ ] Data da Última Calibração
[ ] Próxima data prevista para a calibração
[ ] Localização (Linha de produção 1, Linha de produção nº 2, Controlo de Qualidade, Armazém, Outros)
[ ] Existem questões ou observações anteriores sobre este assunto?

--- CONDIÇÕES AMBIENTAIS ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Temperatura ambiente (°F)
[ ] Humidade Relativa (%)
[ ] Pressão do ar (kPa)
[ ] Data da medição ambiental
[ ] Período de Realização da Medição Ambiental
[ ] Observações sobre as condições ambientais (por exemplo, correntes de ar, variações incomuns)

--- PADRÕES DE CALIBRAÇÃO ---
[ ] Número de Série Padrão
[ ] Incerteza padrão (k=2)
[ ] Rastreabilidade padrão (por exemplo, NIST, ISO) (NIST, ISO, Outro (especificar))
[ ] Detalhes da Rastreabilidade (indique o padrão de origem)
[ ] Data de vencimento da calibração padrão.
[ ] Certificado de Calibração Padrão
[ ] Condição padrão (tal como recebido) (Dentro da tolerância., Fora dos limites da tolerância., Desconhecido)

--- VERIFICAÇÕES PRELIMINARES E AQUECIMENTO ---
[ ] Número de série do equipamento
[ ] Observações sobre a inspeção visual (danos, sujidade, etc.)
[ ] Estado da Fonte de Alimentação (Nominal, Baixo, Alto, Instável)
[ ] Tempo de aquecimento (em minutos)
[ ] Hora de início do aquecimento
[ ] Leituras iniciais / Medições de referência (antes da calibração completa)
[ ] Verificação da estabilidade do equipamento – Aprovado/Reprovado (Passar, Falhar)

--- PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO ---
[ ] Passo 1 do Procedimento: Configuração Inicial e Ajuste de Referência
[ ] Valor de ajuste do intervalo (se aplicável)
[ ] Valor de Ajuste Zero (se aplicável)
[ ] Método de calibração utilizado (por exemplo, relativo, absoluto) (Parente, Absoluto, Outro (especificar))
[ ] Observações sobre a execução do procedimento (por exemplo, quaisquer desvios do padrão)
[ ] Número de leituras efetuadas.
[ ] Pontos de Calibração Utilizados (0% de abrangência, 25% de largura, 50% de largura, 75% de largura, 100% de spaniel, Outro (especificar))
[ ] Anexe o gráfico de calibração (se aplicável).

--- AQUISIÇÃO E REGISTO DE DADOS ---
[ ] Medição 1 – Leitura
[ ] Medição 2, leitura.
[ ] Medição 3 – Leitura
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Humidade ambiente (%)
[ ] Data da medição
[ ] Momento da medição
[ ] Notas/Observações Durante a Medição
[ ] Unidade de medida (mm, cm, m, polegada)

--- AVALIAÇÃO DA TOLERÂNCIA ---
[ ] Valor Medido 1
[ ] Limite Superior de Tolerância (Valor 1)
[ ] Limite inferior de tolerância (Valor 1)
[ ] Resultado do Valor 1 (Dentro da Tolerância?) (Sim, Não., Não se aplica.)
[ ] Explicação/Comentários (se o Valor 1 estiver fora da faixa de tolerância)
[ ] Valor Medido 2
[ ] Resultado do Valor 2 (Dentro da Tolerância?) (Sim., Não, Não se aplica.)
[ ] Explicação/Comentários (se o Valor 2 estiver fora da faixa de tolerância)

--- AJUSTES E CORREÇÕES (SE NECESSÁRIO) ---
[ ] Descrição detalhada do(s) ajuste(s) efetuado(s)
[ ] Valor de Ajuste 1 (por exemplo, Deslocamento)
[ ] Valor de Ajuste 2 (por exemplo, Ganho)
[ ] Método de Ajuste Utilizado (por exemplo, software, manual) (Ajuste do software, Ajuste Manual, Outro (especificar))
[ ] Se foi selecionada a opção «Outro» acima, indique, por favor, o método de ajuste utilizado.
[ ] Número de ciclos de ajuste
[ ] Confirmação da Estabilidade do Ajuste (Estável após 1 ciclo., Estável após 2 ciclos., Estável após 3 ou mais ciclos., Instável — Necessária investigação adicional.)
[ ] Data do ajuste
[ ] Período de Ajuste
[ ] Assinatura do Técnico (Confirmação do Ajuste)

--- VERIFICAÇÃO FINAL ---
[ ] Valor do intervalo (após o ajuste)
[ ] Valor Zero (após o ajuste)
[ ] Erro de linearidade (máximo)
[ ] Erro de repetibilidade (máximo)
[ ] Resultado: Aprovado/Reprovado (Passar, Falhar)
[ ] Comentários / Observações (se aplicável)
[ ] Data da Verificação Final
[ ] Data da Verificação Final
[ ] Assinatura do Técnico

--- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ---
[ ] Número do certificado
[ ] Data de Calibração
[ ] Próxima data prevista para a calibração
[ ] Nome do equipamento
[ ] Modelo do equipamento
[ ] Número de série do equipamento
[ ] Resumo dos Resultados da Calibração
[ ] Ficheiros de Dados de Calibração
[ ] Assinatura do Técnico de Calibração

--- DEVOLUÇÃO E ETIQUETAGEM DE EQUIPAMENTOS ---
[ ] Local de Devolução
[ ] Número de Identificação do Equipamento (Antes da Calibração)
[ ] Número de Identificação do Equipamento (após a calibração)
[ ] Data de Retorno
[ ] Tempo de Retorno
[ ] Condições para a Devolução (Limpo, Ligeiramente sujo., Sujo, Danificado(a))
[ ] Observações sobre a devolução/estado do produto
[ ] Assinatura do Técnico

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)