РАБОТЕН ПРОЦЕС ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА ЧИСТА СТАЯ: УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С HVAC И GMP

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Генериране на ежедневна контролна листа преди инспекция: Създайте задачи за назначените инспектори за всички необходими ежедневни проверки преди влизане в чистата стая.
[ ] Изтеглете данните от последна проверка: Изтеглете предишни резултати от инспекция, свързано оборудване и отклонения за сравнение.
[ ] Погледнете текущите екологични показатели: Извличане на данни в реално време за необходимите параметри катоференциално налягане, температура и влажност от сензори на отопление, вентилация и климатизация.
[ ] Протокол от инспекция: Актуализирайте протокола от проверка с извадки, наблюдения и статус на завършване за всеки пункт от контролния списък.
[ ] Изчислете показател на отклонение: Изпълнете формула, за да изчислите резултат за тежест или риск въз основа на множество несъстоятелни проверки.
[ ] Назначете задачи за корективни действия: Автоматично генерирайте следващи задачи за незабавни коригиращи действия, необходими по време на инспекцията.
[ ] Проверете статуса на обучението на персонала: Проверете потребителските права и най-новите записи за обучение спрямо изискваните роли за достъп до чиста стая.
[ ] Генериране на доклад за ежедневна проверка: Съставете всички данни от проверки, корективни действия и екологични показания в финално, одитируемо докладно.
[ ] Уведомете надзирателя за проблемите: Изпращайте автоматични имейли с предупреждение към надзирателя при откриване на критични несъответствия.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/cleanroom-inspection-workflow-hvac-gmp-compliance-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)