## 6a41188354e2388b2c490509
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Generar lista de verificación diaria de preinspección (TASK_CREATE)	Crear tareas para los inspectores asignados para todas las revisiones diarias requeridas antes de ingresar al área de sala limpia.
2. Recuperar datos de última inspección (ENTRY_GET)	Recuperar los resultados de inspecciones anteriores, el equipo asociado y las desviaciones para comparar.
3. Obtener lecturas ambientales actuales (ENTRY_GET)	Extraer datos en tiempo real de parámetros requeridos como presión diferencial, temperatura y humedad de sensores HVAC.
4. Hallazgos de Inspección de Registros (ENTRY_UPDATE)	Actualice el registro de inspección con los hallazgos, observaciones y estado de finalización de cada elemento de la lista de verificación.
5. Calcular Puntuación de Desviación (CALCULATION)	Ejecutar una fórmula para calcular una puntuación de gravedad o riesgo basada en múltiples comprobaciones fallidas.
6. Asignar tareas de acción correctiva (TASK_CREATE)	Generar automáticamente tareas de seguimiento para acciones correctivas inmediatas requeridas durante la inspección.
7. Verificar el estado de formación del personal (ENTRY_GET)	Verifique los permisos del usuario y los últimos registros de capacitación con respecto a los roles requeridos para el acceso a la sala limpia.
8. Generar informe de inspección diario (REPORT_CREATE)	Compile todos los datos de inspección, acciones correctivas y lecturas ambientales en un informe final y auditable.
9. Notificar al Supervisor sobre los Problemas (EMAIL)	Enviar alertas de correo electrónico automatizadas al supervisor al identificar no conformidades críticas.
End (END)	End of the Workflow/Process