FLUJO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN DE SALA LIMPIA: GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE HVAC Y BPA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Generar lista de verificación diaria de preinspección: Crear tareas para los inspectores asignados para todas las revisiones diarias requeridas antes de ingresar al área de sala limpia.
[ ] Recuperar datos de última inspección: Recuperar los resultados de inspecciones anteriores, el equipo asociado y las desviaciones para comparar.
[ ] Obtener lecturas ambientales actuales: Extraer datos en tiempo real de parámetros requeridos como presión diferencial, temperatura y humedad de sensores HVAC.
[ ] Hallazgos de Inspección de Registros: Actualice el registro de inspección con los hallazgos, observaciones y estado de finalización de cada elemento de la lista de verificación.
[ ] Calcular Puntuación de Desviación: Ejecutar una fórmula para calcular una puntuación de gravedad o riesgo basada en múltiples comprobaciones fallidas.
[ ] Asignar tareas de acción correctiva: Generar automáticamente tareas de seguimiento para acciones correctivas inmediatas requeridas durante la inspección.
[ ] Verificar el estado de formación del personal: Verifique los permisos del usuario y los últimos registros de capacitación con respecto a los roles requeridos para el acceso a la sala limpia.
[ ] Generar informe de inspección diario: Compile todos los datos de inspección, acciones correctivas y lecturas ambientales en un informe final y auditable.
[ ] Notificar al Supervisor sobre los Problemas: Enviar alertas de correo electrónico automatizadas al supervisor al identificar no conformidades críticas.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/cleanroom-inspection-workflow-hvac-gmp-compliance-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)