PRZEPŁYW PRACY INSPEKCJI CZYSTEGO POMIESZCZENIA: ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ Z SYSTEMAMI HVAC I GMP

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Generowanie dziennej listy kontrolnej przed inspekcją: Utworzyć zadania dla przydzielonych inspektorów dla wszystkich wymaganych dziennych kontrolek przed wejściem do strefy czystego pomieszczenia.
[ ] Pobierz dane z ostatniej inspekcji: Pobierz wyniki poprzednich przeglądów, sprzęt i odchylenia do porównania.
[ ] Pobierz aktualne pomiary środowiskowe: Pobieraj dane w czasie rzeczywistym dla wymaganych parametrów, takich jak ciśnienie różnicowe, temperatura i wilgotność, z czujników HVAC.
[ ] Wyniki kontroli rejestru: Zaktualizuj rejestr inspekcji, wpisując ustalenia, uwagi i status ukończenia dla każdego punktu listy kontrolnej.
[ ] Oblicz wynik odchylenia: Wykonaj formułę obliczającą wynik poważności lub ryzyka na podstawie wielu nieudanych sprawdzeń.
[ ] Przypisz zadania korygujące: Automatyczne generowanie zadań do podjęcia natychmiastowych działań korygujących wymaganych podczas inspekcji.
[ ] Weryfikacja statusu szkolenia personelu: Sprawdź uprawnienia użytkownika i najnowsze wpisy szkoleniowe pod kątem wymogowych ról dostępu do czystego pomieszczenia.
[ ] Generuj codzienny raport z inspekcji: Zgromadź wszystkie dane z inspekcji, działania korygujące oraz odczyty środowiskowe w końcowy, audytowalny raport.
[ ] Powiadom Przełożonego o Problemach: Wysyłaj automatyczne powiadomienia e-mail do nadzorującego w przypadku wykrycia krytycznych nieprawidłowości.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/cleanroom-inspection-workflow-hvac-gmp-compliance-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)