FLUJO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS HVAC COMERCIALES: GESTIÓN DIGITAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Asignar tarea de inspección inicial: Asignar automáticamente la tarea inicial de inspección de HVAC al técnico/inspector correspondiente.

[ ] Recuperar datos de activos de edificios: Obtenga detalles de unidades HVAC específicas (por ejemplo, ID de unidad, ubicación, tipo) del modelo de datos del Registro de Activos.

[ ] Obtener historial de inspección: Recuperar los registros de inspección anteriores y los datos históricos de mantenimiento para su comparación.

[ ] Crear lista de verificación de inspección: Generar una lista de verificación de inspección específica y dinámica basada en el tipo de unidad HVAC y la frecuencia de inspección.

[ ] Registrar lecturas de inspección: Permita que el técnico ingrese lecturas de datos en vivo (por ejemplo, temperatura, PSI, horas de funcionamiento) en los elementos de la lista de verificación.

[ ] Calcular la desviación del rendimiento: Ejecutar una fórmula para comparar las lecturas actuales con los estándares de referencia establecidos (ej. ΔTemperatura = Actual - Normal).

[ ] Generar tarea de informe de deficiencias: Crear automáticamente una tarea de seguimiento si se cumplen criterios de fallo críticos durante la inspección.

[ ] Hallazgos/Deficiencias del Documento: Cree un nuevo registro detallando cualquier falla, reparación requerida u observación encontrada durante la inspección.

[ ] Actualizar el estado del servicio de activos: Actualice el registro principal del activo con la fecha de finalización, la próxima fecha de servicio y el estado general de la inspección.

[ ] Notificar al Gerente de Mantenimiento de la Finalización: Enviar una notificación por correo electrónico al gerente tras la finalización exitosa del flujo de trabajo de inspección.

[ ] Enviar SMS de confirmación del técnico: Envíe un SMS de confirmación al técnico tras la correcta presentación del informe de inspección.

[ ] Generar informe de inspección completo: Compile todos los datos recopilados, las métricas calculadas y los hallazgos en un informe PDF finalizado y compartible.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/commercial-hvac-inspection-workflow-digital-management-for-building-maintenance

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)