СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМА ЗА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ---
[ ] Дата на проверка

[ ] Време за проверка

[ ] Описание на системата (накратко)
[ ] Местоположение(я) на системата
[ ] Налягане в системата (PSI)

[ ] Тип система (Ротационен винтов компресор, взаимно, Центробежен, Друг)
[ ] Схема на технологичен процес или диаграма на системата (ако има такава)

[ ] Бележки/Препоръки от предишен оглед
[ ] Статус на работата на системата (Оперативен, Обезценено, Изключване
)

--- ВЪЗДУХОКОМПРЕСОРИ ---
[ ] Работно налягане на компресора (PSI)

[ ] Ампераж на компресора (ампери)

[ ] Натягане на ремъка (ако е приложимо - скала от 1 до 10)
[ ] Ниво на шум от компресор (субективно) (Нормален, Леко повишен, Прекомерен)
[ ] Описание на всякакви необичайни шумове или вибрации
[ ] Ниво на масло (ако е приложимо) (Пълен, Достатъчен, Ниско)
[ ] Забележки относно състоянието на маслото (цвят, прозрачност)

[ ] Дата на последна смяна на масло
[ ] Снимка на компресор (за справка)

--- РЕСИВЕРИ (РЕЗЕРВОАРИ)
 ---
[ ] Капацитет на резервоара (Галони/Литри)

[ ] Работно налягане (PSI/Bar)

[ ] Материал на резервоара (Стомана, Неръждаема стомана, Други)
 (Стомана, Неръждаема стомана, Друг)
[ ] Състояние на аквариума (Отлично, Добро, Задоволително, Лошо)
 (Отлично.
, Добре., справедлив, беден)
[ ] Описание на корозия или повреди по резервоара.
[ ] Настройка на предпазен клапан – налягане (PSI/Bar)

[ ] Дата на последен вътрешен оглед на резервоара
[ ] Резултат от изпитване на предпазен клапан (Преминат/Непреминат)
 (Преминаване.
, Провал)
[ ] Снимки на състоянието на резервоара

--- ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ (ФИЛТРИ, СУШИТЕЛИ, РЕГУЛАТОРИ) ---
[ ] Налягане на входящия въздух (PSI)

[ ] Налягане на изхода (PSI)
[ ] Спад на налягането през филтър (psi)

[ ] Влажност на сушилнята (ppm)
[ ] Филтърно условие (Отличен, Добре., справедлив, беден
, Изисква замяна.
)
[ ] Тип сушилня (охладен, Обезвлажнител
, Мембрана
)
[ ] Забележки за работата на сушилнята (напр. необичайни шумове, вибрации)
[ ] Настройка на изходното налягане на регулатора (PSI)
[ ] Последна дата на смяна на филтър

--- ТРЪБОПРОВОДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХ ---
[ ] Налягане на тръбите (PSI)

[ ] Състояние на материалите за тръби (Отбележете всички приложими)
 (Добре., Лека корозия, Съществена корозия, Повреди/Вдлъбнатини
, Няма видими проблеми.
)
[ ] Открити течове (брой)
[ ] Подробности за местоположението на теча (ако има такива)
[ ] Състояние на опора за тръба (Сигурен
, Свободен, Повреден, Липсващ)
[ ] Диаметър на тръбата (инчове)

[ ] Състояние на топлоизолацията на тръбите (Непокътнат, Повреден, Липсващ, Няма.)
[ ] Имаше ли забелязани необичайни шумове в тръбопровода?

--- РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ НА НАЛЯГАНЕТО ---
[ ] Налягане на системата (PSI)
[ ] Налягане в най-отдалечената точка (PSI)

[ ] Спад на налягането след регулатора (PSI)

[ ] Тип регулатор (Директно действащ, Пилот управляван, пропорционален)
[ ] Регулиране на работата (Работи нормално.
, Хистерезис Настояще, Нестабилен изход, Неизправен)
[ ] Забележки относно ефективността на регулатора
[ ] Дата на последната профилактика на регулатора
[ ] Време на отчитане на показанията

--- ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА И БЛОКИРОВКИ ---
[ ] Настройка на предпазен клапан (PSI)

[ ] Статус на изпитване на предпазен клапан (Мина.
, Неуспешен, Не е тествано)
[ ] Функционалност на аларма за ниско налягане (Функционален
, Неработещо, Не е приложимо.)
[ ] Функционалност на аларма за високо налягане (Функционален
, Неработещ, Не е приложимо.
)
[ ] Налягане на изхода на предпазния клапан (PSI – ако е тествано)

[ ] Последна дата на изпитване на предпазен клапан
[ ] Коментари/Наблюдения относно устройствата за безопасност и блокировките

--- ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ---
[ ] Опишете вида на дренажната система, която е инсталирана (например, автоматична, ръчна, с времеви настройки).
[ ] Измерете налягането на дренажната линия (PSI).
[ ] Сифоните функциониращи ли са и без запушвания? (Да, Не., Н/П)
[ ] Идентифицирайте забелязаните проблеми с дренажната система (Изберете всички приложими). (Протичания, Запушване, Прекомерен конденз, Неправилна работа на капана, Няма.)
[ ] Опишете какви коригиращи мерки са предприети във връзка с проблеми в дренажната система.
[ ] Дата на последно почистване на водна клопка

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ ---
[ ] Напрежение на мотора на компресора (V)
[ ] Ток на компресора (A)

[ ] Температура на двигателя (°C)
[ ] Състояние на двигателя (Отлично
, Добре., справедлив, беден)
[ ] Състояние на окабеляването
 (Отлично.
, Добре., справедлив, беден)
[ ] Бележки за електрически компоненти
[ ] Последна дата на електрическа поддръжка

--- ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА ---
[ ] Дата на последна смяна на масло за компресор
[ ] Интервал за смяна на маслото (дни)
[ ] Часове от последната смяна на филтър
[ ] Дата на последен тест за налягане на системата
[ ] Обобщение на извършени неотдавна дейности по поддръжка (за последните 12 месеца)

[ ] Запазени ли са всички записи за поддръжка? (Да, Не, Частично)
[ ] Качете копие от графика за поддръжка.
[ ] Общо часове престой (последна година)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/compressed-air-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)