DRUCKLUFTANLAGEN-INSPEKTIONSLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEMÜBERSICHT & DOKUMENTATION ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Prüfzeitpunkt
[ ] Systembeschreibung (Kurz)
[ ] Systemstandort(e)
[ ] Systemdruck (PSI)
[ ] Systemtyp (Kolben­schrauben­kompressor, wechselseitig, Zentrifugal, Andere)
[ ] P&ID oder Systemdiagramm (falls vorhanden)
[ ] Vorherige Prüfnotizen/Empfehlungen
[ ] Systemstatus (betrieblich, Herabgestuft, Abschaltung)

--- DRUCKLUFTKOMPRESSOREN
 ---
[ ] Kompressorbetriebsdruck (PSI)
[ ] Kompressormotor-Stromaufnahme (Ampere)
[ ] Keilriehmenzug (falls zutreffend – Skala von 1-10)

[ ] Kompressorgeräuschpegel (subjektiv) (Normal, Leicht erhöht, übermäßig)
[ ] Beschreibung ungewöhnlicher Geräusche oder Vibrationen
[ ] Ölstand (falls zutreffend) (Voll, ausreichend, Niedrig)
[ ] Hinweise zum Ölzustand (Farbe, Klarheit)
[ ] Letztes Ölwechseldatum
[ ] Foto von Kompressor (zur Referenz)

--- DRUCKLUFTTANKS ---
[ ] Tankvolumen (Gallonen/Liter)
[ ] Betriebsdruck (PSI/Bar)
[ ] Behältermaterial (Stahl, Edelstahl, Sonstige) (Stahl, Edelstahl, Andere)
[ ] Tankzustand (Hervorragend, Gut, Akzeptabel, Schlecht) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Beschreibung von Tankkorrosion oder Beschädigung
[ ] Überdruckventil-Einstelldruck (PSI/Bar)
[ ] Letztes Datum der inneren Tankuntersuchung
[ ] Überprüfungsergebnis Sicherheitsventil (Bestanden/Nicht bestanden) (Pass, Fehler)
[ ] Fotos des Tankzustands

--- RAUMLUFTBEHANDLUNG (FILTER, TROCKNER, REGULATOREN) ---
[ ] Lagerluftdruck (PSI)
[ ] Auslassluftdruck (PSI)
[ ] Druckverlust über Filter (PSI)
[ ] Trockner-Luftfeuchtigkeit (ppm)
[ ] Filterbedingung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, Muss ersetzt werden.
)
[ ] Trocknertyp (Gekühlt, Trockenmittel, Membran)
[ ] Hinweise zur Trocknerleistung (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen)
[ ] Reglerausgangsdruckeinstellung (PSI)
[ ] Letztes Datum für Filterwechsel

--- LUFTVERTEILUNGSROHRE ---
[ ] Rohrleitungsdruck (PSI)

[ ] Rohrleitungs-Materialzustand (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Gut, Geringe Korrosion, Erhebliche Korrosion, Beschädigungen/Dellen, Keine sichtbaren Probleme)
[ ] Anzahl der festgestellten Undichtigkeiten
[ ] Ort der Undichtigkeit (falls zutreffend)
[ ] Zustand der Rohrsicherung (sicher, locker, beschädigt, Fehlt)
[ ] Rohrinnendurchmesser (Zoll)
[ ] Zustand der Rohrisolierung (unversehrt, beschädigt, Fehlt, Keine.)
[ ] Wurden ungewöhnliche Geräusche in der Rohrleitung festgestellt?

--- DRUCKREGELUNG UND -STEUERUNG ---
[ ] Systemdruck (PSI)
[ ] Druck am äußersten Punkt (PSI)
[ ] Druckabfall über dem Regler (PSI)
[ ] Regulartyp (Direkt wirkend, Pilotgesteuert, Verhältnismäßig)
[ ] Regulierungsfunktion (Betriebsbereit, Hysteresis aktuell, Instabile Ausgabe, defekt)
[ ] Hinweise zur Regulierungsleistung
[ ] Letztes Datum der Regulatorenwartung
[ ] Zeitpunkt der Druckmessungen

--- SICHERHEITSVORRICHTUNGEN & VERRIEGELUNGEN ---
[ ] Ventilstellpunkt (PSI)
[ ] Druckentlastventil-Prüfstatus (bestanden, Gescheitert, Nicht getestet
)
[ ] Funktionalität der Warnung bei niedrigem Luftdruck (funktional, Nicht funktionsfähig, Nicht zutreffend.)
[ ] Funktionalität der Druckalarmfunktion bei hohem Druck (Funktionell, Nicht funktionsfähig, Nicht zutreffend.)
[ ] Entlastungsdruck des Sicherheitsventils (PSI – falls geprüft)
[ ] Letztes Datum des Sicherheitsventilprüfens
[ ] Kommentare/Feststellungen zu Sicherheitsvorrichtungen & Verriegelungen

--- ENTWÄSSERUNGSSYSTEM ---
[ ] Beschreiben Sie die Art des Entwässerungssystems (z. B. automatische, manuelle, zeitgesteuerte).
[ ] Messen Sie den Druck der Ablaufleitung (PSI).
[ ] Sind die Ablaufverschlüsse funktionstüchtig und frei von Verstopfungen? (Ja., Nein, Keine Angabe.)
[ ] Erkennen Sie festgestellte Probleme mit dem Entwässerungssystem (Mehrfachauswahl möglich). (Undichtigkeiten, Verstopfung, Übermäßige Kondensation, Falsche Fallenfunktion, Kein.)
[ ] Beschreiben Sie alle ergriffenen Maßnahmen zur Behebung von Problemen mit dem Entwässerungssystem.
[ ] Datum der letzten Reinigung des Abflussrosts

--- ELEKTROBAUTEILE ---
[ ] Kompressormotor-Spannung (V)
[ ] Kompressormotorstrom (A)
[ ] Motortemperatur (°C)
[ ] Motorzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Zustand der Verkabelung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zu elektrischen Bauteilen
[ ] Letzte Wartung elektrischer Anlagen

--- WARTUNGSPROTOKOLL-ÜBERPRÜFUNG ---
[ ] Letztes Datum für den Kompressorölwechsel
[ ] Ölwechselintervall (Tage)
[ ] Zeit seit letztem Filterwechsel
[ ] Letztes Datum des Systemdrucktests
[ ] Zusammenfassung der kürzlich durchgeführten Wartungsarbeiten (letzte 12 Monate)
[ ] Sind die Wartungsunterlagen vollständig? (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] Laden Sie eine Kopie des Wartungsplans hoch.
[ ] Gesamte Ausfallzeiten (vergangenes Jahr)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/compressed-air-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)