LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN ---

[ ] Fecha de inspección

[ ] Hora de inspección

[ ] Descripción del Sistema (Breve)

[ ] Ubicación(es) del sistema

[ ] Presión del Sistema (PSI)

[ ] Tipo de sistema (Tornillo de Husillo, recíproco, centrífugo, Otros)

[ ] Diagrama de P&ID o diagrama de sistema (si está disponible)

[ ] Notas/Recomendaciones de inspecciones anteriores

[ ] Estado Operacional del Sistema (operacional, Deteriorado, Apagado)

--- COMPRESORES DE AIRE ---

[ ] Presión de Operación del Compresor (PSI)

[ ] Amperaje del motor del compresor (amperios)

[ ] Tensión de la correa (si aplica - escala de 1 a 10)

[ ] Nivel de Ruido del Compresor (Subjetivo)

(Normal, Ligeramente elevado, Excesivo)

[ ] Descripción de ruidos o vibraciones inusuales.

[ ] Nivel de aceite (si aplica) (Lleno, adecuado, Bajo)

[ ] Notas sobre el estado del aceite (color, transparencia)

[ ] Fecha del último cambio de aceite

[ ] Foto del compresor (como referencia)

--- RECEPTORES DE AIRE (TANQUES) ---

[ ] Capacidad del depósito (Galones/Litros)

[ ] Presión de Trabajo (PSI/Bar)

[ ] Material del tanque (Acero, Acero inoxidable, Otro) (Acero, Acero inoxidable, Otro)

[ ] Condición del depósito (Excelente, Buena, Regular, Mala)

(Excelente

, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Descripción de cualquier corrosión o daño en el tanque.

[ ] Presión de ajuste del alivio (PSI/Bar)

[ ] Fecha de la última inspección interna del tanque

[ ] Resultado de la Prueba de Válvula de Alivio de Presión (Aprobado/Suspendido)

(Pasa., Fracasar)

[ ] Fotos del estado del tanque

--- TRATAMIENTO DE AIRE (FILTROS, SECADORES, REGULADORES) ---

[ ] Presión de Aire de Admisión (PSI)

[ ] Presión de aire de salida (PSI)

[ ] Pérdida de presión a través del filtro (PSI)

[ ] Humedad del Secador (ppm)

[ ] Condición de filtro (Excelente, Bien., Justo, Pobre, Necesita reemplazo.

)

[ ] Tipo de secadora

(Refrigerado

, Secante, Membrana)

[ ] Notas sobre el rendimiento del secador (p. ej., ruidos inusuales, vibraciones)

[ ] Ajuste de Presión de Salida del Regulador (PSI)

[ ] Fecha del último reemplazo de filtro

--- TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ---

[ ] Presión en la tubería (PSI)

[ ] Condición del Material de Tuberías (Marque todas las que correspondan) (Bien., Corrosión leve, Corrosión significativa, Daños/Abolladuras, Sin problemas visibles.)

[ ] Número de fugas identificadas

[ ] Detalles de la ubicación de la fuga (si aplica)

[ ] Estado de soporte de tubería (Asegurar, suelto

, Dañado/a, Desaparecido/a)

[ ] Diámetro del tubo (pulgadas)

[ ] Condición del aislamiento de tuberías (Intacto, Dañado, Desaparecido/a

, Ninguno.)

[ ] ¿Se ha observado algún ruido inusual en la tubería?

--- REGULACIÓN Y CONTROL DE PRESIÓN ---

[ ] Presión de Suministro del Sistema (PSI)

[ ] Presión en el punto más alejado (PSI)

[ ] Caída de presión a través del regulador (PSI)

[ ] Tipo de regulador (De acción directa, Pilotado, Proporcional)

[ ] Funcionamiento del regulador (Funcionando normalmente., Histeresis Presente, Salida inestable, Defectuoso)

[ ] Notas sobre el rendimiento de los reguladores

[ ] Fecha de última revisión del regulador

[ ] Hora de la toma de lecturas de presión

--- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD E INTERBLOQUEOS ---

[ ] Punto de ajuste de la válvula de alivio de presión (PSI)

[ ] Estado de la prueba de válvula de alivio de presión (Pasado, Fracasado., No probado

)

[ ] Función de Alarma de Baja Presión (Funcional

, No funcional.

, No aplicable.

)

[ ] Función de Alarma por Alta Presión (Funcional

, No funcional., No aplica.

)

[ ] Presión de descarga de la válvula de alivio (PSI, si se prueba)

[ ] Fecha de la última prueba de válvula de alivio de presión

[ ] Comentarios/Observaciones sobre Dispositivos y Cerrojos de Seguridad

--- SISTEMA DE DRENAJE ---

[ ] Describa el tipo de sistema de drenaje que se utiliza (p. ej., automático, manual, programado).

[ ] Mide la presión de la línea de desagüe (PSI)

[ ] ¿Los sifones están funcionando correctamente y están libres de obstrucciones?

(Sí., No., N/A)

[ ] Identifique los problemas observados en el sistema de drenaje (Seleccione todas las opciones que correspondan). (Fugas

, Obstrucción, Condensación excesiva, Funcionamiento Incorrecto de la Trampa, Ninguno.)

[ ] Describa las medidas correctivas adoptadas con respecto a los problemas del sistema de drenaje.

[ ] Fecha de la última limpieza de sifón.

--- COMPONENTES ELÉCTRICOS ---

[ ] Voltaje del motor del compresor (V)

[ ] Corriente del motor del compresor (A)

[ ] Temperatura del motor (°C)

[ ] Estado del motor (Excelente., Bien., Justo, Pobre)

[ ] Condición del cableado (Excelente

, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Notas sobre componentes eléctricos

[ ] Fecha de última revisión eléctrica

--- REVISIÓN DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO ---

[ ] Fecha del último cambio de aceite del compresor

[ ] Interval de Cambio de Aceite (Días)

[ ] Horas desde el último reemplazo de filtro

[ ] Fecha de la última prueba de presión del sistema

[ ] Resumen de las Actividades de Mantenimiento Recientes (Últimos 12 Meses)

[ ] ¿Están los registros de mantenimiento completos? (Sí, No, Parcialmente)

[ ] Sube una copia del programa de mantenimiento.

[ ] Horas Totales de Inactividad (Último Año)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/compressed-air-system-inspection-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)