## 6a392b5e3c56655ea55f403d
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Visión General del Sistema y Documentación (STEP)
Fecha de inspección (DATE)
Hora de inspección (DATE)
Descripción del Sistema (Breve) (TEXT)
Ubicación(es) del sistema (TEXT)
Presión del Sistema (PSI) / (NUMBER)
Tipo de sistema (SELECTION options: Tornillo de Husillo, recíproco, centrífugo, Otros)
Diagrama de P&ID o diagrama de sistema (si está disponible) / (UPLOAD)
Notas/Recomendaciones de inspecciones anteriores (TEXT)
Estado Operacional del Sistema (SELECTION options: operacional, Deteriorado, Apagado)

Compresores de aire (STEP)
Presión de Operación del Compresor (PSI) (NUMBER)
Amperaje del motor del compresor (amperios) (NUMBER)
Tensión de la correa (si aplica - escala de 1 a 10) (NUMBER)
Nivel de Ruido del Compresor (Subjetivo) / (SELECTION options: Normal, Ligeramente elevado, Excesivo)
Descripción de ruidos o vibraciones inusuales. (TEXT)
Nivel de aceite (si aplica) (SELECTION options: Lleno, adecuado, Bajo)
Notas sobre el estado del aceite (color, transparencia) (TEXT)
Fecha del último cambio de aceite (DATE)
Foto del compresor (como referencia) (UPLOAD)

Receptores de Aire (Tanques) (STEP)
Capacidad del depósito (Galones/Litros) (NUMBER)
Presión de Trabajo (PSI/Bar) (NUMBER)
Material del tanque (Acero, Acero inoxidable, Otro) (SELECTION options: Acero, Acero inoxidable, Otro)
Condición del depósito (Excelente, Buena, Regular, Mala) / (SELECTION options: Excelente / , Bien., Justo, Pobre)
Descripción de cualquier corrosión o daño en el tanque. (TEXT)
Presión de ajuste del alivio (PSI/Bar) (NUMBER)
Fecha de la última inspección interna del tanque (DATE)
Resultado de la Prueba de Válvula de Alivio de Presión (Aprobado/Suspendido) / (SELECTION options: Pasa., Fracasar)
Fotos del estado del tanque (UPLOAD)

Tratamiento de Aire (Filtros, Secadores, Reguladores) (STEP)
Presión de Aire de Admisión (PSI) / (NUMBER)
Presión de aire de salida (PSI) / (NUMBER)
Pérdida de presión a través del filtro (PSI) / (NUMBER)
Humedad del Secador (ppm) / (NUMBER)
Condición de filtro (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre, Necesita reemplazo. / )
Tipo de secadora / (SELECTION options: Refrigerado / , Secante, Membrana)
Notas sobre el rendimiento del secador (p. ej., ruidos inusuales, vibraciones) / (TEXT)
Ajuste de Presión de Salida del Regulador (PSI) (SELECTION)
Fecha del último reemplazo de filtro (DATE)

Tuberías de distribución de aire (STEP)
Presión en la tubería (PSI) (NUMBER)
Condición del Material de Tuberías (Marque todas las que correspondan) (SELECTION options: Bien., Corrosión leve, Corrosión significativa, Daños/Abolladuras, Sin problemas visibles.)
Número de fugas identificadas (NUMBER)
Detalles de la ubicación de la fuga (si aplica) (TEXT)
Estado de soporte de tubería (SELECTION options: Asegurar, suelto / , Dañado/a, Desaparecido/a)
Diámetro del tubo (pulgadas) (NUMBER)
Condición del aislamiento de tuberías (SELECTION options: Intacto, Dañado, Desaparecido/a / , Ninguno.)
¿Se ha observado algún ruido inusual en la tubería? (TEXT)

Regulación y Control de Presión (STEP)
Presión de Suministro del Sistema (PSI) (NUMBER)
Presión en el punto más alejado (PSI) / (NUMBER)
Caída de presión a través del regulador (PSI) (NUMBER)
Tipo de regulador (SELECTION options: De acción directa, Pilotado, Proporcional)
Funcionamiento del regulador (SELECTION options: Funcionando normalmente., Histeresis Presente, Salida inestable, Defectuoso)
Notas sobre el rendimiento de los reguladores (TEXT)
Fecha de última revisión del regulador (DATE)
Hora de la toma de lecturas de presión (DATE)

Dispositivos de seguridad e interbloqueos (STEP)
Punto de ajuste de la válvula de alivio de presión (PSI) (NUMBER)
Estado de la prueba de válvula de alivio de presión (SELECTION options: Pasado, Fracasado., No probado / )
Función de Alarma de Baja Presión (SELECTION options: Funcional / , No funcional. / , No aplicable. / )
Función de Alarma por Alta Presión (SELECTION options: Funcional / , No funcional., No aplica. / )
Presión de descarga de la válvula de alivio (PSI, si se prueba) (NUMBER)
Fecha de la última prueba de válvula de alivio de presión (DATE)
Comentarios/Observaciones sobre Dispositivos y Cerrojos de Seguridad (TEXT)

Sistema de drenaje (STEP)
Describa el tipo de sistema de drenaje que se utiliza (p. ej., automático, manual, programado). (TEXT)
Mide la presión de la línea de desagüe (PSI) (NUMBER)
¿Los sifones están funcionando correctamente y están libres de obstrucciones? / (SELECTION options: Sí., No., N/A)
Identifique los problemas observados en el sistema de drenaje (Seleccione todas las opciones que correspondan). (SELECTION options: Fugas / , Obstrucción, Condensación excesiva, Funcionamiento Incorrecto de la Trampa, Ninguno.)
Describa las medidas correctivas adoptadas con respecto a los problemas del sistema de drenaje. / (TEXT)
Fecha de la última limpieza de sifón. (DATE)

Componentes eléctricos (STEP)
Voltaje del motor del compresor (V) (NUMBER)
Corriente del motor del compresor (A) / (NUMBER)
Temperatura del motor (°C) (NUMBER)
Estado del motor (SELECTION options: Excelente., Bien., Justo, Pobre)
Condición del cableado (SELECTION options: Excelente / , Bien., Justo, Pobre)
Notas sobre componentes eléctricos (TEXT)
Fecha de última revisión eléctrica (DATE)

Revisión de registros de mantenimiento (STEP)
Fecha del último cambio de aceite del compresor (DATE)
Interval de Cambio de Aceite (Días) (NUMBER)
Horas desde el último reemplazo de filtro (NUMBER)
Fecha de la última prueba de presión del sistema (DATE)
Resumen de las Actividades de Mantenimiento Recientes (Últimos 12 Meses) / (TEXT)
¿Están los registros de mantenimiento completos? (SELECTION options: Sí, No, Parcialmente)
Sube una copia del programa de mantenimiento. (UPLOAD)
Horas Totales de Inactividad (Último Año) (NUMBER)