LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Descripción del Sistema (Breve)
[ ] Ubicación(es) del sistema
[ ] Presión del Sistema (PSI)

[ ] Tipo de sistema (Tornillo de Husillo, recíproco, centrífugo, Otros)
[ ] Diagrama de P&ID o diagrama de sistema (si está disponible)

[ ] Notas/Recomendaciones de inspecciones anteriores
[ ] Estado Operacional del Sistema (operacional, Deteriorado, Apagado)

--- COMPRESORES DE AIRE ---
[ ] Presión de Operación del Compresor (PSI)
[ ] Amperaje del motor del compresor (amperios)
[ ] Tensión de la correa (si aplica - escala de 1 a 10)
[ ] Nivel de Ruido del Compresor (Subjetivo)
 (Normal, Ligeramente elevado, Excesivo)
[ ] Descripción de ruidos o vibraciones inusuales.
[ ] Nivel de aceite (si aplica) (Lleno, adecuado, Bajo)
[ ] Notas sobre el estado del aceite (color, transparencia)
[ ] Fecha del último cambio de aceite
[ ] Foto del compresor (como referencia)

--- RECEPTORES DE AIRE (TANQUES) ---
[ ] Capacidad del depósito (Galones/Litros)
[ ] Presión de Trabajo (PSI/Bar)
[ ] Material del tanque (Acero, Acero inoxidable, Otro) (Acero, Acero inoxidable, Otro)
[ ] Condición del depósito (Excelente, Buena, Regular, Mala)
 (Excelente
, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Descripción de cualquier corrosión o daño en el tanque.
[ ] Presión de ajuste del alivio (PSI/Bar)
[ ] Fecha de la última inspección interna del tanque
[ ] Resultado de la Prueba de Válvula de Alivio de Presión (Aprobado/Suspendido)
 (Pasa., Fracasar)
[ ] Fotos del estado del tanque

--- TRATAMIENTO DE AIRE (FILTROS, SECADORES, REGULADORES) ---
[ ] Presión de Aire de Admisión (PSI)

[ ] Presión de aire de salida (PSI)

[ ] Pérdida de presión a través del filtro (PSI)

[ ] Humedad del Secador (ppm)

[ ] Condición de filtro (Excelente, Bien., Justo, Pobre, Necesita reemplazo.
)
[ ] Tipo de secadora
 (Refrigerado
, Secante, Membrana)
[ ] Notas sobre el rendimiento del secador (p. ej., ruidos inusuales, vibraciones)

[ ] Ajuste de Presión de Salida del Regulador (PSI)
[ ] Fecha del último reemplazo de filtro

--- TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ---
[ ] Presión en la tubería (PSI)
[ ] Condición del Material de Tuberías (Marque todas las que correspondan) (Bien., Corrosión leve, Corrosión significativa, Daños/Abolladuras, Sin problemas visibles.)
[ ] Número de fugas identificadas
[ ] Detalles de la ubicación de la fuga (si aplica)
[ ] Estado de soporte de tubería (Asegurar, suelto
, Dañado/a, Desaparecido/a)
[ ] Diámetro del tubo (pulgadas)
[ ] Condición del aislamiento de tuberías (Intacto, Dañado, Desaparecido/a
, Ninguno.)
[ ] ¿Se ha observado algún ruido inusual en la tubería?

--- REGULACIÓN Y CONTROL DE PRESIÓN ---
[ ] Presión de Suministro del Sistema (PSI)
[ ] Presión en el punto más alejado (PSI)

[ ] Caída de presión a través del regulador (PSI)
[ ] Tipo de regulador (De acción directa, Pilotado, Proporcional)
[ ] Funcionamiento del regulador (Funcionando normalmente., Histeresis Presente, Salida inestable, Defectuoso)
[ ] Notas sobre el rendimiento de los reguladores
[ ] Fecha de última revisión del regulador
[ ] Hora de la toma de lecturas de presión

--- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD E INTERBLOQUEOS ---
[ ] Punto de ajuste de la válvula de alivio de presión (PSI)
[ ] Estado de la prueba de válvula de alivio de presión (Pasado, Fracasado., No probado
)
[ ] Función de Alarma de Baja Presión (Funcional
, No funcional.
, No aplicable.
)
[ ] Función de Alarma por Alta Presión (Funcional
, No funcional., No aplica.
)
[ ] Presión de descarga de la válvula de alivio (PSI, si se prueba)
[ ] Fecha de la última prueba de válvula de alivio de presión
[ ] Comentarios/Observaciones sobre Dispositivos y Cerrojos de Seguridad

--- SISTEMA DE DRENAJE ---
[ ] Describa el tipo de sistema de drenaje que se utiliza (p. ej., automático, manual, programado).
[ ] Mide la presión de la línea de desagüe (PSI)
[ ] ¿Los sifones están funcionando correctamente y están libres de obstrucciones?
 (Sí., No., N/A)
[ ] Identifique los problemas observados en el sistema de drenaje (Seleccione todas las opciones que correspondan). (Fugas
, Obstrucción, Condensación excesiva, Funcionamiento Incorrecto de la Trampa, Ninguno.)
[ ] Describa las medidas correctivas adoptadas con respecto a los problemas del sistema de drenaje.

[ ] Fecha de la última limpieza de sifón.

--- COMPONENTES ELÉCTRICOS ---
[ ] Voltaje del motor del compresor (V)
[ ] Corriente del motor del compresor (A)

[ ] Temperatura del motor (°C)
[ ] Estado del motor (Excelente., Bien., Justo, Pobre)
[ ] Condición del cableado (Excelente
, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Notas sobre componentes eléctricos
[ ] Fecha de última revisión eléctrica

--- REVISIÓN DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO ---
[ ] Fecha del último cambio de aceite del compresor
[ ] Interval de Cambio de Aceite (Días)
[ ] Horas desde el último reemplazo de filtro
[ ] Fecha de la última prueba de presión del sistema
[ ] Resumen de las Actividades de Mantenimiento Recientes (Últimos 12 Meses)

[ ] ¿Están los registros de mantenimiento completos? (Sí, No, Parcialmente)
[ ] Sube una copia del programa de mantenimiento.
[ ] Horas Totales de Inactividad (Último Año)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/compressed-air-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)