LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSPECTION DES SYSTÈMES D'AIR COMPRIMÉ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- APERÇU DU SYSTÈME ET DOCUMENTATION ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure de l'inspection
[ ] Description du système (bref)
[ ] Emplacement(s) du système
[ ] Pression du système (PSI)

[ ] Type de système (Vis sans fin, réciproque, centrifuge, Autre)
[ ] Schéma P&ID ou diagramme système (si disponible)
[ ] Notes/Recommandations de l'inspection précédente
[ ] État du fonctionnement du système (Opérationnel, Dégradé(e), Arrêt)

--- COMPRESSEURS D'AIR ---
[ ] Pression de fonctionnement du compresseur (PSI)

[ ] Amperage du moteur de compresseur (ampères)

[ ] Tension de la courroie (si applicable – échelle de 1 à 10)
[ ] Niveau sonore du compresseur (subjectif)
 (Normal, Légèrement surélevé, Excessif)
[ ] Description de tout bruit ou vibration inhabituel(le)
[ ] Niveau d'huile (si applicable) (Plein, Suffisant, Bas)
[ ] Observations sur l'état de l'huile (couleur, clarté)

[ ] Date du dernier entretien de vidange
[ ] Photo du compresseur (à titre de référence)

--- RÉSERVOIRS D'AIR ---
[ ] Capacité du réservoir (Gallons/Litres)
[ ] Pression de service (PSI/Bar)
[ ] Matériau du réservoir (Acier, Acier inoxydable, Autre) (Acier, Acier inoxydable, Autre)
[ ] État du réservoir (Excellent, Bon, Moyen, Mauvais) (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Description de toute corrosion ou dommage du réservoir
[ ] Pression de déclenchement de la soupape de sécurité (PSI/Bar)

[ ] Date du dernier contrôle interne du réservoir
[ ] Résultat du test de soupape de sécurité (Réussi/Échec)
 (Passez., Échouer)
[ ] Photos de l'état du réservoir

--- TRAITEMENT DE L'AIR (FILTRES, DESSICCATEURS, RÉGULATEURS) ---
[ ] Pression de l'air d'admission (PSI)

[ ] Pression de l'air de sortie (PSI)

[ ] Chute de pression à travers le filtre (PSI)

[ ] Humidité du séchoir (ppm)

[ ] Condition de filtrage (Excellent, Bon, Juste, Pauvre, À remplacer)
[ ] Type de sèche-linge (Réfrigéré, Déshydratant, Membrane)
[ ] Observations sur le fonctionnement du sèche-linge (par exemple, bruits anormaux, vibrations)
[ ] Réglage de la pression de sortie du régulateur (PSI)

[ ] Date du dernier remplacement du filtre

--- CONDUITS DE DISTRIBUTION D'AIR ---
[ ] Pression dans les tuyaux (PSI)

[ ] État du matériau des tuyaux (Cocher toutes les options applicables)
 (Bien., Corrosion mineure, Corrosion importante, Dégâts / Amortissements, Aucun problème apparent.)
[ ] Nombre de fuites identifiées
[ ] Coordonnées du lieu de fuite (le cas échéant)
[ ] État des supports de tuyauterie (Sécuriser, lâche, Endommagé(e)
, Manquant)
[ ] Diamètre du tuyau (pouces)

[ ] État de l'isolation des tuyaux (Intact, Endommagé(e), Manquant(e), Rien.)
[ ] Des bruits inhabituels ont-ils été observés dans la tuyauterie ?

--- RÉGULATION ET CONTRÔLE DE LA PRESSION ---
[ ] Pression d'alimentation (PSI)
[ ] Pression au point le plus éloigné (PSI)
[ ] Chute de pression sur régulateur (PSI)
[ ] Type de régulateur (Action directe, Piloté, proportionnel)
[ ] Fonctionnement du régulateur (Fonctionnement normal, Hystérésis Présente, Sortie instable, dysfonctionnement)
[ ] Observations sur la performance des régulateurs
[ ] Date du dernier entretien du régulateur
[ ] Moment de la prise des mesures de pression

--- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET VERROUILLAGES ---
[ ] Point de réglage de la soupape de décharge (PSI)
[ ] Statut du test de soupape de décharge (Passé, Échoué, Non testé(e)
)
[ ] Fonctionnalité d'alarme de basse pression (Fonctionnel
, Non fonctionnel.
, Non applicable.
)
[ ] Fonctionnalité d'alarme de pression atmosphérique élevée (Fonctionnel
, Ne fonctionne pas., Non applicable.
)
[ ] Pression de décharge de la soupape de sécurité (en psi - si testée)
[ ] Date du dernier contrôle de soupape de décharge
[ ] Commentaires/Observations concernant les dispositifs de sécurité et les verrouillages

--- SYSTÈME DE DRAINAGE ---
[ ] Décrivez le type de système de drainage en place (par exemple, automatique, manuel, programmé).
[ ] Mesurer la pression de la conduite d'évacuation (PSI)
[ ] Les siphons sont-ils fonctionnels et exempts d'obstructions ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Identifier les problèmes constatés concernant le système de drainage (Cocher toutes les réponses pertinentes)
 (Fuites, L'obstruction, Condensation excessive, Dysfonctionnement du piège, Rien.)
[ ] Décrivez les mesures correctives prises concernant les problèmes liés au système de drainage.
[ ] Date du dernier nettoyage du siphon

--- COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ---
[ ] Tension du moteur du compresseur (V)

[ ] Courant du moteur du compresseur (A)

[ ] Température moteur (°C)
[ ] État du moteur (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] État du câblage (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Notes sur les composants électriques
[ ] Date du dernier entretien électrique

--- EXAMEN DES REGISTRES D'ENTRETIEN ---
[ ] Date du dernier changement d'huile du compresseur
[ ] Interval de vidange (jours)
[ ] Heures écoulées depuis le dernier remplacement de filtre
[ ] Date du dernier test de pression du système
[ ] Résumé des activités de maintenance récentes (12 derniers mois)

[ ] Les registres de maintenance sont-ils complets ? (Oui., Non., Partiellement)
[ ] Téléchargez une copie du calendrier de maintenance.
[ ] Nombre total d'heures d'arrêt (année précédente)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/compressed-air-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)