LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU SYSTEMU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEGLĄD SYSTEMU I DOKUMENTACJA ---
[ ] Data kontroli
[ ] Czas inspekcji
[ ] Opis Systemu (Krótko)

[ ] Lokalizacja(e) systemu
[ ] Ciśnienie systemu (PSI)

[ ] Typ systemu (Ślimakowy sprężarka, wzajemny, odśrodkowy, Inny)
[ ] Schemat P&ID lub schemat systemu (jeśli dostępny)
[ ] Uwagi/Zalecenia z poprzedniego przeglądu
[ ] Status działania systemu (Operacyjny, Zaniżony., Wyłączenie)

--- SPRĘŻARKI POWIETRZA ---
[ ] Ciśnienie robocze sprężarki (PSI)
[ ] Pobór prądu silnika sprężarki (Ampery)

[ ] Naciąg paska (jeśli dotyczy - skala 1-10)
[ ] Poziom hałasu sprężarki (subiektywny)
 (Normalny, Nieco podwyższony, Nadmierny)
[ ] Opis wszelkich nietypowych dźwięków lub wibracji.
[ ] Poziom oleju (jeśli dotyczy) (Pełny, Wystarczający, Niski)
[ ] Uwagi dotyczące stanu oleju (kolor, klarowność)
[ ] Data ostatniej wymiany oleju
[ ] Zdjęcie sprężarki (dla odniesienia)

--- ZBIORNIKI POWIETRZNE ---
[ ] Pojemność zbiornika (galony/litry)

[ ] Ciśnienie robocze (PSI/Bar)
[ ] Materiał zbiornika (stal, stal nierdzewna, inne) (Stal, Stal nierdzewna, Inny)
[ ] Stan zbiornika (Doskonały, Dobry, Dostateczny, Zły)
 (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Opis jakichkolwiek oznak korozji lub uszkodzeń zbiornika.
[ ] Zawór bezpieczeństwa – ustawienie ciśnienia (PSI/Bar)

[ ] Data ostatniego przeglądu wewnętrznego zbiornika.
[ ] Wynik testu zaworu bezpieczeństwa (Zdał/Nie zdał)
 (Przejdź., Niepowodzenie)
[ ] Zdjęcia stanu zbiornika

--- OBRÓBKA POWIETRZA (FILTRACJA, OSUSZANIE, REGULACJA) ---
[ ] Ciśnienie powietrza dolotowego (PSI)

[ ] Ciśnienie wylotowe (PSI)

[ ] Spadek ciśnienia na filtrze (PSI)
[ ] Wilgotność suszarki (ppm)

[ ] Warunek filtra (Doskonale.
, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga wymiany.
)
[ ] Typ suszarki (Chłodzony, Wkład absorbujący wilgoć, Błona)
[ ] Uwagi dotyczące działania suszarki (np. nietypowe dźwięki, wibracje)
[ ] Ustawienie ciśnienia wyjściowego regulatora (PSI)

[ ] Data ostatniej wymiany filtra

--- ROZPROWADZENIE INSTALACJI POWIETRZNEJ ---
[ ] Ciśnienie w rurociągu (PSI)

[ ] Stan materiału rurociągów (Zaznacz wszystkie pasujące) (Dobrze., Drobna korozja, Znacząca korozja, Uszkodzenia/Wgniecenia, Brak widocznych problemów.
)
[ ] Liczba zidentyfikowanych wycieków
[ ] Szczegóły dotyczące lokalizacji wycieku (jeśli dotyczy)

[ ] Stan podparcia rurociągu (Zabezpieczyć, Luźny, Uszkodzony, Zaginiony.
)
[ ] Średnica rury (cale)

[ ] Stan izolacji rurociągów (Nienaruszony, Uszkodzony, Zaginiony.
, Brak.)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki w rurociągu?

--- REGULACJA I KONTROLA CIŚNIENIA ---
[ ] Ciśnienie Zasilania (PSI)
[ ] Ciśnienie w najdalszym punkcie (PSI)

[ ] Spadek ciśnienia na regulatorze (PSI)

[ ] Typ regulatora (Bezpośredni., Pilotowany, Proporcjonalny)
[ ] Działanie regulatora (Działa normalnie.
, Histereza Obecna, Niestabilne wyjście, Uszkodzony)
[ ] Uwagi dotyczące wydajności regulatora
[ ] Data ostatniej konserwacji regulatora
[ ] Czas odczytów ciśnienia

--- URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE I BLOKADY ---
[ ] Punkt nastawny zaworu bezpieczeństwa (PSI)
[ ] Status testu zaworu bezpieczeństwa (Minął.
, Niepowodzenie.
, Nietestowane)
[ ] Funkcja alarmu niskiego ciśnienia (Funkcjonalny, Niesprawny, Nie dotyczy.
)
[ ] Funkcja alarmu wysokiego ciśnienia (Funkcjonalny, Niesprawny, Nie dotyczy.
)
[ ] Ciśnienie wyrównawcze zaworu bezpieczeństwa (PSI – jeśli testowane)
[ ] Data ostatniego testu zaworu bezpieczeństwa
[ ] Komentarze/Uwagi dotyczące urządzeń zabezpieczających i blokad.

--- SYSTEM ODPROWADZANIA WODY ---
[ ] Opisz rodzaj systemu odprowadzania wody (np. automatyczny, ręczny, czasowy).
[ ] Zmierz ciśnienie linii drenażowej (PSI).
[ ] Czy syfony są sprawne i wolne od zatorów? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Zidentyfikuj zaobserwowane problemy z systemem odprowadzania wody (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi). (Wycieki, Zatkanie, Nadmierna kondensacja, Nieprawidłowe działanie pułapki, Żaden.)
[ ] Opisz podjęte działania naprawcze dotyczące problemów z systemem odpływowym.
[ ] Data ostatniego czyszczenia syfonu.

--- KOMPONENTY ELEKTRYCZNE ---
[ ] Napięcie silnika sprężarki (V)
[ ] Prąd silnika sprężarki (A)

[ ] Temperatura silnika (°C)
[ ] Stan silnika (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Stan okablowania (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Uwagi dotyczące elementów elektrycznych
[ ] Data ostatniego przeglądu elektrycznego

--- WERYFIKACJA DOKUMENTACJI SERWISOWEJ ---
[ ] Data ostatniej wymiany oleju w sprężarce
[ ] Interwał wymiany oleju (dni)

[ ] Godziny od ostatniej wymiany filtra
[ ] Data ostatniego testu ciśnienia systemu
[ ] Podsumowanie ostatnich prac konserwacyjnych (przez ostatnie 12 miesięcy)

[ ] Czy dokumentacja konserwacji jest kompletna? (Tak, Nie., Częściowo)
[ ] Prześlij kopię Harmonogramu Utrzymania.
[ ] Całkowity czas przestoju (przez ostatni rok)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/compressed-air-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)