KONTROLA ZGODNOŚCI PROJEKTU MIESZANKI BETONOWEJ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEGLĄD I DOKUMENTACJA PROJEKTU MIESZANKI ---

[ ] Numer rewizji mieszanki

[ ] Data projektowania mieszanki

[ ] Opis intencji projektu mieszanki (np. zamierzone zastosowanie, kryteria wydajności)

[ ] Dołącz obliczenia mieszanki betonowej

[ ] Zgodność z przepisami projektowymi (np. ACI, Eurokod) (ACI 318, Eurokod 2, Inne (Określ))

[ ] Nazwisko Inżyniera Projektanta

[ ] Założenia zawarte w projekcie mieszanki (np. zawartość wilgoci kruszyw)

[ ] Status zatwierdzenia mieszanki roboczej (Zatwierdzony, Odrzucony, Oczekujące na weryfikację)

--- WERYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ---

[ ] Typ cementu (ASTM)

[ ] Drobność cementu ($\text{cm}^2$)

[ ] Rozmiar kruszywa (mm)

[ ] Żwir (SSD) (Gęstość właściwa i absorpcja)

[ ] Drobny kruszywo SSD (Gęstość właściwa i absorpcja)

[ ] Maksymalny rozmiar agregatu (mm)

[ ] Źródło i numer partii cementu

[ ] Wyniki badania gradacji agregatu

[ ] Typ domieszki (Reduktor wody, Uodpornnik powietrza, Spowalniający, Akcelerator, Superplastyfikator, Żaden)

--- TESTOWE PAKOWANIE I TESTY ---

[ ] Próbna Partia (Kubikometry/Stopy sześcienne)

[ ] Przeprowadzono szczegółową procedurę mieszania

[ ] Opad (mm/cale)

[ ] Zawartość powietrza (%)

[ ] Wytrzymałość na ściskanie - 7 dni (MPa/psi)

[ ] Wytrzymałość na ściskanie - 28 dni (MPa/psi)

[ ] Obserwacje podczas dozowania i badań (zdawalność, segregacja, krwawienie)

[ ] Wynik wsadu - Zaliczenie/Nie zaliczenie (Przejdź, Nie powiodło się)

[ ] Raporty uzupełniające (np. wyniki badań laboratoryjnych)

--- OCENA KONSYSTENCJI I MOŻLIWOŚCI ROBOCZYCH ---

[ ] Opuszczanie (mm/cal)

[ ] Osunięcie (mm/cal) - Drugie badanie

[ ] Ocena wykonalności (wizualna) (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Niski / Ubogi)

[ ] Obserwacje dotyczące wykonalności

[ ] Spójność (wizualna) (Zbyt mokre, Poprawne, Zbyt sucho)

[ ] Temperatura betonu (°C/°F)

[ ] Jakiekolwiek dodatkowe uwagi dotyczące wykonalności

--- TESTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI ---

[ ] Docelowa wytrzymałość na ściskanie (psi/MPa)

[ ] Test okresu wytrzymałości (dni)

[ ] Średnia wytrzymałość na ściskanie (psi/MPa) - Test 1

[ ] Średnia wytrzymałość na ściskanie (psi/MPa)

[ ] Odchylenie standardowe badań wytrzymałości

[ ] Wynik testu wytrzymałości:? (Przepuść, Nieudane, Wymaga dalszego zbadania)

[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące badań wytrzymałości (jeśli dotyczy)

[ ] Przesyłanie certyfikatów wytrzymałości na rozciąganie

[ ] Wymagany test wytrzymałości? (Tak, Nie)

--- WERYFIKACJA ZAWARTOŚCI POWIETRZA ---

[ ] Określona zawartość powietrza (%)

[ ] Pomiar zawartości powietrza (%)

[ ] Zmienność zawartości powietrza (±%)

[ ] Metoda zawieszania powietrza (Test Vane'a, Manometr, Inne (Określ))

[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące uwięzienia powietrza

[ ] Spełnione kryteria akceptacji? (Tak, Nie)

[ ] Działania korygujące (w przypadku braku spełnienia)

[ ] Raport z badania zawartości powietrza

--- DAWKOWANIE I KOMPATYBILNOŚĆ MIESZANIN ---

[ ] Zawartość cementu (kg/m³)

[ ] Zawartość wody (kg/m³)

[ ] Dodatek A Dawka (ml/kg cementu)

[ ] Dawka dodatku B (ml/kg cementu)

[ ] Typ mieszaniny A (Zmniejszacz wody, Używalka do powietrza, Spowalniacz, Superplastyfikator, Inne)

[ ] Rodzaj mieszanki B (Reduktor wody, Napowietrzacz powietrza, Spowalniacz, Superplastyfikator, Inne)

[ ] Procedura testu kompatybilności (jeśli przeprowadzono)

[ ] Raport z testów kompatybilności (jeśli dotyczy)

[ ] Obserwacje podczas dodawania mieszanki (np. zlewanie, grudkowanie)

[ ] Dostawca mieszanki (Dostawca A, Dostawca B, Dostawca C, Inne)

--- PROWADZENIE ZAPISÓW I ZATWIERDZANIE ---

[ ] Data weryfikacji mieszanki

[ ] Nazwa projektu

[ ] Identyfikator mieszanki

[ ] Podsumowanie ustaleń weryfikacyjnych

[ ] Numer partii testowej

[ ] Prześlij raporty testów

[ ] Status weryfikacji (Zatwierdzone, Odrzucony, Wymaga poprawy)

[ ] Podpis inżyniera projektowania mieszanki

[ ] Data zatwierdzenia

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/concrete-mix-design-verification-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)