## 6a3931553c56655ea55f54ba
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspection des coffrages / (STEP)
Déviation de l'alignement des coffrages (mm) / (NUMBER)
Espacement des nœuds (mm) (NUMBER)
État du coffrage (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
Remarques détaillées sur l'état des coffrages (TEXT)
Soutien adéquat (SELECTION options: Suffisant, Suffisant, Absent)
Documentation photographique des coffrages (UPLOAD)

Placement des armatures (STEP)
Diamètre de la barre (en pouces) / (NUMBER)
Espacement entre les tasseaux (en pouces) (NUMBER)
Couverture béton (en pouces) (NUMBER)
Vérification de la classe des matériaux (p. ex. ASTM A615) (SELECTION options: Note de 60, Note de 50, Note de 75, Autre (Préciser dans un champ de texte long) / )
Remarques sur le positionnement ou l'ajustement de la barre. (TEXT)
Type de fil de tension (SELECTION options: Aluminium, Acier galvanisé)
Exactitude de la localisation des établissements de restauration (SELECTION options: Correct, Incorrect – Nécessite un ajustement)

Préparation du sol de fondation (STEP)
Facteur de compactage du remblai (%) (NUMBER)
Teneur en eau (%) / (NUMBER)
Description de l'état du sol de fondation (TEXT)
Type de sol (SELECTION options: Argile, Sable, Gravier, Sédiment, limon / )
Documentation photographique du sol de fondation (UPLOAD)
Niveau des débris (SELECTION options: Rien., Mineur, Modéré(e), Important)

Conditions météorologiques (STEP)
Température ambiante (°C) (NUMBER)
Température du béton (°C) (NUMBER)
Conditions de vent (SELECTION options: Calme, Bise légère, Vent modéré / , Vent fort)
Précipitations (SELECTION options: Rien., Bruine légère, Pluie modérée, Gouttes de pluie abondantes, Neige)
Date de l'observation météorologique (DATE)
Heure de l'observation météorologique (DATE)

Vérification des matériaux (STEP)
Consistance du béton (pouces) (NUMBER)
Température ambiante (°F) (NUMBER)
Température de l'air (°F) (NUMBER)
Formulation du béton confirmée ? (SELECTION options: Oui, Non.)
Qualité de l'eau vérifiée ? (SELECTION options: Oui, Non.)
Billet de livraison de béton / (UPLOAD)
Notes sur les matériaux (TEXT)

Préparation du matériel (STEP)
Débit de la pompe (GPM) / (NUMBER)
Fréquence du vibrateur (Hz) / (NUMBER)
État des outils de finition (SELECTION options: Excellent, Bien. / , Juste, Pauvre)
Date du dernier entretien (pompe) (DATE)
Heure estimée du début de la coulée (DATE)
Niveau de carburant (générateur/pompe) / (SELECTION options: Complet, 75 %, 50 %, 25 %, Vide)
Photos de l'équipement (pré-équipement) / (UPLOAD)

Protocole de sécurité (STEP)
Disponibilité des EPI (Cocher toutes les cases pertinentes) / (SELECTION options: Casques de sécurité, Lunettes de sécurité, Gants, Gilets haute visibilité, Bottes de sécurité)
Nombre de dispositifs de sécurité présents (NUMBER)
Emplacement de la trousse de premiers secours (LOCATION)
Date du dernier briefing de sécurité (DATE)
Adéquation de la signalétique de sécurité (SELECTION options: Suffisant, Nécessite des améliorations., Insuffisant)
Y a-t-il des dangers potentiels identifiés ? / (TEXT)
Signature de l'observateur de sécurité (SIGNATURE)