LISTA KONTROLNA GOTOWOŚCI DO ZALEWANIA BETONU: SZALUNKI, ZBROJENIE I KONTROLA JAKOŚCI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEKCJA SZALUNKÓW ---

[ ] Odchylenie wypoziomowania szalunków (mm)

[ ] Odstępy między oczkami (mm)

[ ] Stan szalunków (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Szczegółowe uwagi dotyczące stanu szalunków

[ ] Wytrzymała odpowiedniość (Wystarczający, Niewystarczający, Nieobecny)

[ ] Dokumentacja zdjęciowa szalunków

--- USTAWIENIE WZMOCNIEŃ ---

[ ] Rozmiar belki (średnica w calach)

[ ] Odstępy między prętami (w calach)

[ ] Grubość betonu (w calach)

[ ] Weryfikacja klasy stali (np. ASTM A615) (Ocena 60, Ocena 50, Ocena 75, Inne (Proszę określić w polu tekstowym))

[ ] Uwagi dotyczące rozmieszczenia lub regulacji barierek.

[ ] Rodzaj drutu spiętrzającego (Aluminium, Stal ocynkowana)

[ ] Dokładność lokalizacji baru (Poprawnie, Niewłaściwe - wymaga poprawki.)

--- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ---

[ ] Współczynnik zagęszczenia podkładu (%)

[ ] Wilgotność (%)

[ ] Opis stanu podłoża

[ ] Rodzaj gleby (Glinka, Piasek, Żwir, Muł, Gleba)

[ ] Dokumentacja zdjęciowa podłoża

[ ] Poziom szczątków (Żaden., Niewielki, Umiarkowany, Istotny)

--- WARUNKI POGODOWE ---

[ ] Temperatura otoczenia (°C)

[ ] Temperatura betonu (°C)

[ ] Warunki wietrzne (Spokój, Lekki wiatr, Umiarkowany wiatr, Silny wiatr)

[ ] Opady (Brak., Lekki deszcz, Umiarkowany deszcz, Obfity deszcz, Śnieg)

[ ] Data obserwacji pogody

[ ] Godzina pomiaru pogody

--- WERYFIKACJA MATERIAŁÓW ---

[ ] Opadanie betonu (cale)

[ ] Temperatura otoczenia (°F)

[ ] Temperatura powietrza (°F)

[ ] Czy mieszanka betonu została zatwierdzona?

(Tak, Nie.)

[ ] Jakość wody potwierdzona?

(Tak., Nie.)

[ ] Bilet z betoniarni

[ ] Uwagi dotyczące materiałów

--- GOTOWOŚĆ SPRZĘTU ---

[ ] Przepływ pompy (gal/min)

[ ] Częstotliwość wibracji (Hz)

[ ] Stan narzędzi wykończeniowych (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Data ostatniej konserwacji (pompa)

[ ] Szacowany czas rozpoczęcia nalewania

[ ] Poziom paliwa (generator/pompa)

(Pełny, 75%, 50%, 25%, Pusty)

[ ] Zdjęcia sprzętu (przed zalaniem)

--- PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ---

[ ] Dostępność Środków Ochrony Indywidualnej (Zaznacz wszystkie właściwe)

(Kaski ochronne, Okulary ochronne, Rękawice, Kamizelki odblaskowe, Buty robocze ze stalowym noskiem)

[ ] Liczba obecnych barier ochronnych

[ ] Lokalizacja apteczki pierwszej pomocy

[ ] Data ostatniego szkolenia BHP

[ ] Zadowalający poziom oznakowania bezpieczeństwa (Wystarczający, Wymaga poprawy.

, Niewystarczający)

[ ] Czy zaobserwowano jakieś zagrożenia bezpieczeństwa?

[ ] Podpis obserwatora bezpieczeństwa

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/concrete-pour-readiness-checklist-formwork-reinforcement-quality-control

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)