СПИСЪК ЗА КОНТРОЛ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ПРИ БЕТОНИРАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ПРЕДИ НАЛИВАНЕ ---
[ ] Планирана дата на наливане
[ ] Планирано време за наливане
[ ] Оценка на обема на бетон (кубични ярдове)
[ ] Проверени ли са метеорологичните условия? (Да, Не.)
[ ] Бележки за прогнозата за времето (температура, валежи)
[ ] Получени ли са разрешителни и одобрения? (Да, Не.)
[ ] Одобрен план/последователност на наливане
[ ] Има ли известни ограничения или притеснения относно терена?

--- ПРОВЕРКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЕЛЕ. ---
[ ] Дълбочина на кофража (инчове)

[ ] Състояние на подпорите на кофража (Достатъчен, Недостатъчен, Изисква корекция)
[ ] Състояние на подравняването на скелето (подредени, Леко разместен, Значително разминаващи се)
[ ] Водонепропускливост на скелетоподобни конструкции (Непропусклив, Малки течове, Значителни течове)
[ ] Бележки относно състоянието на кофража
[ ] Фото документация на скеле.

[ ] Разстояние между кофража и препятствия (инчове)

--- ПОСТАВЯНЕ И ПРОВЕРКА НА АРМИРОВКА ---
[ ] Проверка на размера на арматурата (диаметър)
[ ] Проверка на разстоянието между стъргове (mm/инчове)

[ ] Потвърждение на клас арматура (напр. 60, 75)
 (Оценка 60, Клас 65, Оценка 75, Друго (Посочете)
)
[ ] Проверка на напластяване (Дължината на ламелите съответства на плановете., Закрепи и осигури с тел.
, Поддържа се свобода около съединението.)
[ ] Снимки на подредбата на арматурата (като доказателство)
[ ] Забележки относно монтажа на армировка (напр. отклонения от плановете, направени корекции)
[ ] Проверка на размера на мрежата (ако е приложимо) (Размерът на мрежата съответства на плана., Размерът на мрежата не съответства на плана, отбелязано в бележките.)

--- КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И ВГРАДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ---
[ ] Потвърдено ли е установяването на местоположението на комуникациите? (Да, Не)
[ ] Данни за проверка на местоположението на комуникационни мрежи (ако е избран отговор „Не“)

[ ] Брой вградени елементи (напр. котви, ръкави)
[ ] Наличие на вградени елементи (Анкерни болтове
, Електрически тръбопровод, Водопроводни тръби, Ръкави, Други (Посочете в по-дълъг текст)
)
[ ] Посочете други вградени елементи (ако е избран „Други“).
[ ] Снимка на позициониране на вградени елементи
[ ] Предприети ли са мерки за защита на комуникационните мрежи? (Да, Не)
[ ] Подробности относно мерките за защита на комунални услуги (ако е избрано Не)

--- ДОСТАВКА И СМЕСВАНЕ НА БЕТОН ---
[ ] Проектиране на бетонна смес - здравина (psi)

[ ] Конкретен клас (напр. 3000 psi, 4000 psi)
 (3000 psi
, 4000 psi
, 5000 psi
, Други (Моля, уточнете в по-дълъг текст)
)
[ ] Специфични детайли за проектантската смес (добавки и др.)

[ ] Планирана дата за доставка на бетон
[ ] Предвидено време за доставка на бетон
[ ] Приблизителен обем на бетон (кубически ярдове)

[ ] Доставчик на бетон (Доставчик А
, Доставчик Б, Доставчик C, Други (Посочете в поле с разширен текст)
)
[ ] Забележки относно графика на доставка или изисквания.

--- ПОСТАВЯНЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ ---
[ ] Обем на бетона (кубически ярдове)
[ ] Начален час на наливане
[ ] Време за пълнене
[ ] Опадане на бетона (инчове)
[ ] Метод на консолидация (Ръководство, Вибратор (Вътрешен)
, Вибратор (Външен), Друго (Моля, уточнете)
)
[ ] Обобщени наблюдения (напр. покритие с вибратор, въздушни кухини)
[ ] Метод за полагане на бетон (Помпажен камион, Спусък, Кофа, Ръководство (Посочете)
)
[ ] Забележки относно разположението (напр. препятствия, необичайни условия)

[ ] Излято брой на бетонови кошове

--- ОБЛИЦОВАНЕ И ВТВЪРДЯВАНЕ ---
[ ] Използван метод на довършване? (Изравняване на подова настилка, плаващ, мазане с шпакла, Четкана повърхност, Друго (Посочете)
)
[ ] Описание на процеса на довършителна обработка (подробности за инструменти, техники и др.)

[ ] Околната температура (°C)
[ ] Температура на бетонна повърхност (°C)

[ ] Избран метод на лечение?
 (Задържане на вода, Мокри покрития, Лечебен състав
, Паровият процес на втвърдяване
, Други (Посочете)
)
[ ] Подробности за изпълнението на процеса на втвърдяване (честота на овлажняване, вид на използвания агент и др.)

[ ] Начална дата на процеса на втвърдяване
[ ] Дебелина на нанесения втвърдяващ агент (ако е приложимо)

--- ИНСПЕКЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ СЛЕД ИЗЛИВАНЕТО ---
[ ] Дата на завършване на изливането
[ ] Време за пълнене
[ ] Метеорологични условия по време на дъжд
[ ] Наблюдения и възникнали проблеми
[ ] Предприети коригиращи действия

[ ] Температура на бетона (при полагане)

[ ] Температура на въздуха по време на наливане
[ ] Външен вид на бетона (Отлично, Приемлив, Изисква корекция, Неприемливо)
[ ] Подпис на инспектора

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/concrete-pour-sequencing-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)