PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ACCESO Y SEGURIDAD DEL SITIO ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de la inspección
[ ] Punto de acceso principal al sitio
[ ] Estado del cercado perimetral (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] ¿Puntos de acceso asegurados? (Puerta principal, Puerta secundaria, Entrada de servicio, Brechas en el cercado perimetral)
[ ] ¿Se lleva un registro de visitantes? (Sí, No)
[ ] Verificación de la firma del visitante

--- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ---
[ ] ¿Se utilizan cascos de seguridad? (Sí, No, N/A)
[ ] ¿Se utilizan gafas de seguridad/protectores faciales? (Sí, No, N/A)
[ ] Número de empleados observados sin el EPP requerido
[ ] Guantes en uso (¿Son del tipo adecuado para la tarea?) (Sí, No, N/A)
[ ] Protección para los pies (botas con punta de acero, etc.) (Cumple con la normativa, No conforme, N/A)
[ ] Problemas con el EPP / Acciones correctivas requeridas

--- EXCAVACIÓN Y ZANJEO ---
[ ] Profundidad de la excavación (ft)
[ ] Método de entibación de zanjas (Entibación, Inclinado, Benching, No requiere sistema (<= 5 pies))
[ ] Tipo de suelo (para taludes/banqueteo) (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4)
[ ] Ángulo de inclinación máximo (grados)
[ ] ¿Se ha verificado la ubicación de las instalaciones subterráneas? (Sí - Marcado en la superficie, Sí - Se contactó a la compañía de servicios públicos, No - Desconocido, No - No aplica)
[ ] Empresa de servicios públicos contactada (si corresponde)
[ ] Fecha de verificación de la ubicación de los servicios públicos
[ ] Describa cualquier peligro o deficiencia observada

--- PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS ---
[ ] Altura del área de trabajo (pies)
[ ] Tipo de protección contra caídas utilizada (Barandilla, Sistema Personal de Detención de Caídas (PFAS), Red de seguridad, Zona de Acceso Controlado, Otro (especificar en el campo de texto largo))
[ ] Si seleccionó 'Otro' arriba, por favor especifique:
[ ] Estado de la barrera de seguridad (Excelente, Bueno, Justo, Deficiente - Requiere reparación)
[ ] Puntos de inspección de PFAS (Marque todos los que correspondan) (Estado del arnés, Estado del cordón, Integridad del punto de anclaje, Ajuste y regulación adecuados, Puntos de conexión seguros)
[ ] Fecha de la última inspección de PFAS
[ ] Firma del inspector

--- SEGURIDAD ELÉCTRICA ---
[ ] Voltaje de la fuente de alimentación temporal (V)
[ ] Estado del sistema de puesta a tierra (Adecuado, Inadecuado, N/A)
[ ] Peligros eléctricos observados (Cableado expuesto, Aislamiento dañado, Circuitos sobrecargados, Falta de conexión a tierra, Ninguno)
[ ] Detalles de los peligros eléctricos encontrados
[ ] Fecha de la última inspección del equipo eléctrico
[ ] Estado de los cables de extensión (Bueno, Dañado, N/A)

--- ANDAMIOS Y ESCALERAS ---
[ ] Altura del andamio (pies)
[ ] Estado de la base del andamio (Estable y nivelado, Inestable, Ligeramente inestable)
[ ] Estado de la barrera de seguridad (Presente, Faltante, Dañado, Altura adecuada, Seguro)
[ ] Tipo de escalera (Escalera de tijera, Escalera de extensión, Escalera fija)
[ ] Ángulo de la escalera (grados)
[ ] Extensión de la escalera por encima del descanso (3 pies, Menos de 3 pies, N/A)
[ ] Notas sobre el estado de la escalera (peldaños, escalones, rieles)

--- MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO ---
[ ] Lectura del horómetro del equipo
[ ] Niveles de fluidos (aceite, refrigerante, hidráulico) (Normal, Bajo, Alto, Requiere atención)
[ ] Estado de los neumáticos (si corresponde) (Bueno, Justo, Deficiente - Requiere reemplazo, N/A)
[ ] Revisión del sistema de frenos (Funcional, Ruidoso, Fuga, Requiere atención)
[ ] ¿Algún ruido o vibración inusual?
[ ] Capacidad de carga (máxima permitida)
[ ] ¿Están colocadas las protecciones de seguridad? (Sí, No, N/A)
[ ] Fecha de último mantenimiento

--- COMUNICACIÓN DE PELIGROS ---
[ ] Número de Fichas de Datos de Seguridad (SDS) disponibles
[ ] Ubicaciones de SDS verificadas (Marque todas las que correspondan) (Oficina principal, Almacén de herramientas, Remolque de obra, Almacenamiento de vehículos, Otro (especifique))
[ ] Si se seleccionó 'Otro' anteriormente, por favor especifique la ubicación:
[ ] Última capacitación de SDS realizada (Seleccionar fecha)
[ ] Fecha de la última capacitación sobre comunicación de peligros
[ ] Resumen del contenido de la capacitación sobre comunicación de peligros
[ ] Adjuntar lista de asistencia a la capacitación de las FDS
[ ] Cumplimiento del etiquetado de contenedores: ¿Están los contenedores de productos químicos correctamente etiquetados? (Sí, No, N/A)

--- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ---
[ ] Volumen de escombros (yardas cúbicas)
[ ] ¿Se han identificado peligros de tropiezo? (Materiales sueltos, Superficies irregulares, Mangueras/Cables, Herramientas/equipos fuera de su lugar, Ninguno)
[ ] Descripción de los problemas de limpieza observados
[ ] ¿Estado de los senderos/vías de acceso? (Claro y seguro, Obstrucciones leves, Obstrucciones significativas, Inseguro)
[ ] Número de herramientas/materiales sin asegurar
[ ] Notas sobre las prácticas de gestión de residuos

--- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ---
[ ] Fecha de inspección del extintor
[ ] Estado del extintor (visual) (Bueno, Dañado, Faltante, Obstruido)
[ ] Despeje de vía de acceso para bomberos (Limpiar, Obstruido, Parcialmente obstruido)
[ ] Fecha del último simulacro de incendio
[ ] Estado de la inspección del sistema de rociadores (Inspeccionado y operativo, Requiere inspección, Fuera de servicio)
[ ] Comentarios/Observaciones (Prevención y Protección contra Incendios)

--- ENTRADA EN ESPACIOS CONFINADOS ---
[ ] Fecha de emisión del permiso
[ ] Hora de inicio de la entrada
[ ] Estado del permiso (Activo, Inactivo, Cancelado)
[ ] Peligros identificados (Deficiencia de oxígeno, Gases tóxicos, Atmósfera inflamable, Peligros de atrapamiento, Otro)
[ ] Descripción detallada del peligro
[ ] Supervisor de entrada (Nombre 1, Nombre 2, Nombre 1)
[ ] Nivel de oxígeno (%)
[ ] Nivel de etano (ppm)

--- CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ---
[ ] Cantidad de precipitación (mm) - Precipitación reciente
[ ] ¿Existen medidas de control de la erosión? (Sí, No, Implementado parcialmente)
[ ] Describa cualquier problema de erosión observado:
[ ] Documentación fotográfica del control de la erosión (si es necesario)
[ ] ¿Se cumplió el Plan de Gestión de Residuos? (Sí, No, N/A)
[ ] Cantidad de residuos generados (metros cúbicos estimados)
[ ] Fecha de la última revisión del Plan de Prevención de Derrames
[ ] Describa cualquier problema ambiental o derrame observado:

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/construction-site-safety-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)