TÄGLICHE ÜBERPRÜFUNG DER HLK-ANLAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE SICHTPRÜFUNG ---

[ ] Gesamte Systemoptik

[ ] Umgebungstemperatur (Außen)

[ ] Umgebungstemperatur (innen)

[ ] Ungewöhnliche Geräusche erkannt? (Nein, Ja - In einem langen Text beschreiben)

[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen (falls zutreffend)

[ ] Anzeichen von Lecks (Wasser/Kältemittel)? (Nein, Ja - Standort angeben)

[ ] Geben Sie den Ort von Lecks an (falls zutreffend)

[ ] Spuren von Schädlingen/Nagetieren? (Nein, Ja - Dokument mit Datei-Upload)

[ ] Hinweise auf Schädlinge/Ratten (falls zutreffend)

--- AUSSENGERÄTE - KONDENSATOREN ---

[ ] Umgebungstemperatur (°F/°C)

[ ] Saugdruck (PSI/kPa)

[ ] Druck der Abflussleitung (PSI/kPa)

[ ] Fan Operation (Normal, Laut, Nicht betriebsbereit)

[ ] Spulenzustand (Rein, Leicht schmutzig, Schmutzig, Sehr dreckig)

[ ] Trümmer um die Einheit (Blätter, Gras, Zweige, Andere)

[ ] Notizen/Beobachtungen

--- INNENRAUMGERÄT(E) - LUFTBEHANDLUNGSGERÄT(E) (AHU) ---

[ ] Zulufttemperatur (Grad F)

[ ] Rücklufttemperatur (Grad Fahrenheit)

[ ] AHU-Statikdruck (Wasserstunden)

[ ] Fan Operation (Normal, Summen, Klicken, Angehalten)

[ ] Spulenzustand (Visuell) (Sauber, Leicht schmutzig, Schmutzig, Übermäßig dreckig)

[ ] Hinweise zum Spulenzustand

[ ] Kondensatablauf-Status (Freifloßend, Langsam fließend, Gesperrt)

[ ] Beschreibung ungewöhnlicher Geräusche

--- CHILLER/KESSEL (FALLS ZUTREFFEND) ---

[ ] Kaltwasser-/Heißwasser-Einlasswassertemperatur (°F)

[ ] Kühler/Kessel-Abfluss-Wassertemperatur (°F)

[ ] Kondensatorwassertemperatur (PSI)

[ ] Kesseldruck (PSI) - falls zutreffend

[ ] Brennerbetrieb (falls zutreffend) (Normal, Blinken, Aus, Sonst)

[ ] Vibrationspegel (Normal, Leicht, Mäßig, Schwerwiegend)

[ ] Anmerkungen/Beobachtungen (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Lecks, Fehlercodes)

--- KANALFÜHRUNG & LUFTSTROM ---

[ ] Luftstrom aus Versorgungsregistern (Allgemein) (Ausreichend, Schwach, Übermäßig, Eingeschränkt)

[ ] Druckhöhe (falls überwacht - in Zoll Wassersäule)

[ ] Zustand der Lüftungskanäle (sichtbare Abschnitte) (Gut, Kleinere Schäden, Erheblicher Schaden, Undicht/Locker)

[ ] Hinweise zu Lüftungsanlagen/Luftstromproblemen

[ ] Rückluftströmungszustand (Normal, Eingeschränkt, Übermäßig)

[ ] Standort der erkannten Kanalprobleme

--- ZONENREGELUNG UND THERMOSTATE ---

[ ] Thermostat-Einstellung (Zimmer 101)

[ ] Thermostat-Funktionalität (Zimmer 205) (Funktioniert richtig, Nicht reagieren, Unregelmäßige Messwerte, Anzeigenfehler)

[ ] Zonendämpferbetrieb (Zone A) (Eröffnung wie erwartet, Festgeklemmt, Feststecken, Lärmaktive Operation)

[ ] Raumtemperatur (Suite 302)

[ ] Anmerkungen zu Problemen bei der Zonensteuerung

[ ] Thermostatkalibrierung erforderlich? (Ja, Nein)

--- KONDENSATMANAGEMENT ---

[ ] Beschreibung des Kondensatabflusszustands

[ ] Messung des Kondensatwanbeckenwasserstands (Zoll)

[ ] Abflussflussaussehen (Klar, Teilweise bewölkt, Bewölkt/trübe, Sichtbare Schuttmasse)

[ ] Verstopfung der Drainagelinie vorhanden? (Ja, Nein)

[ ] Bei „Ja“ zu Behinderung die Details der Behinderung und ergriffene Maßnahmen beschreiben

[ ] Messdruck des Kondensatpumpenauslaufs (PSI)

[ ] Betriebslärm der Kondensatpumpe (Normal, Laut, Summen, Krachen)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/daily-hvac-system-check

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)