## 6a391e65a3c73f1a3e3e2e08
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Allgemeine Sichtprüfung (STEP)
Gesamte Systemoptik (TEXT)
Umgebungstemperatur (Außen) (NUMBER)
Umgebungstemperatur (innen) (NUMBER)
Ungewöhnliche Geräusche erkannt? (SELECTION options: Nein, Ja - In einem langen Text beschreiben)
Beschreiben Sie ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen (falls zutreffend) (TEXT)
Anzeichen von Lecks (Wasser/Kältemittel)? (SELECTION options: Nein, Ja - Standort angeben)
Geben Sie den Ort von Lecks an (falls zutreffend) (TEXT)
Spuren von Schädlingen/Nagetieren? (SELECTION options: Nein, Ja - Dokument mit Datei-Upload)
Hinweise auf Schädlinge/Ratten (falls zutreffend) (UPLOAD)

Außengeräte - Kondensatoren (STEP)
Umgebungstemperatur (°F/°C) (NUMBER)
Saugdruck (PSI/kPa) (NUMBER)
Druck der Abflussleitung (PSI/kPa) (NUMBER)
Fan Operation (SELECTION options: Normal, Laut, Nicht betriebsbereit)
Spulenzustand (SELECTION options: Rein, Leicht schmutzig, Schmutzig, Sehr dreckig)
Trümmer um die Einheit (SELECTION options: Blätter, Gras, Zweige, Andere)
Notizen/Beobachtungen (TEXT)

Innenraumgerät(e) - Luftbehandlungsgerät(e) (AHU) (STEP)
Zulufttemperatur (Grad F) (NUMBER)
Rücklufttemperatur (Grad Fahrenheit) (NUMBER)
AHU-Statikdruck (Wasserstunden) (NUMBER)
Fan Operation (SELECTION options: Normal, Summen, Klicken, Angehalten)
Spulenzustand (Visuell) (SELECTION options: Sauber, Leicht schmutzig, Schmutzig, Übermäßig dreckig)
Hinweise zum Spulenzustand (TEXT)
Kondensatablauf-Status (SELECTION options: Freifloßend, Langsam fließend, Gesperrt)
Beschreibung ungewöhnlicher Geräusche (TEXT)

Chiller/Kessel (falls zutreffend) (STEP)
Kaltwasser-/Heißwasser-Einlasswassertemperatur (°F) (NUMBER)
Kühler/Kessel-Abfluss-Wassertemperatur (°F) (NUMBER)
Kondensatorwassertemperatur (PSI) (NUMBER)
Kesseldruck (PSI) - falls zutreffend (NUMBER)
Brennerbetrieb (falls zutreffend) (SELECTION options: Normal, Blinken, Aus, Sonst)
Vibrationspegel (SELECTION options: Normal, Leicht, Mäßig, Schwerwiegend)
Anmerkungen/Beobachtungen (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Lecks, Fehlercodes) (TEXT)

Kanalführung & Luftstrom (STEP)
Luftstrom aus Versorgungsregistern (Allgemein) (SELECTION options: Ausreichend, Schwach, Übermäßig, Eingeschränkt)
Druckhöhe (falls überwacht - in Zoll Wassersäule) (NUMBER)
Zustand der Lüftungskanäle (sichtbare Abschnitte) (SELECTION options: Gut, Kleinere Schäden, Erheblicher Schaden, Undicht/Locker)
Hinweise zu Lüftungsanlagen/Luftstromproblemen (TEXT)
Rückluftströmungszustand (SELECTION options: Normal, Eingeschränkt, Übermäßig)
Standort der erkannten Kanalprobleme (LOCATION)

Zonenregelung und Thermostate (STEP)
Thermostat-Einstellung (Zimmer 101) (NUMBER)
Thermostat-Funktionalität (Zimmer 205) (SELECTION options: Funktioniert richtig, Nicht reagieren, Unregelmäßige Messwerte, Anzeigenfehler)
Zonendämpferbetrieb (Zone A) (SELECTION options: Eröffnung wie erwartet, Festgeklemmt, Feststecken, Lärmaktive Operation)
Raumtemperatur (Suite 302) (NUMBER)
Anmerkungen zu Problemen bei der Zonensteuerung (TEXT)
Thermostatkalibrierung erforderlich? (SELECTION options: Ja, Nein)

Kondensatmanagement (STEP)
Beschreibung des Kondensatabflusszustands (TEXT)
Messung des Kondensatwanbeckenwasserstands (Zoll) (NUMBER)
Abflussflussaussehen (SELECTION options: Klar, Teilweise bewölkt, Bewölkt/trübe, Sichtbare Schuttmasse)
Verstopfung der Drainagelinie vorhanden? (SELECTION options: Ja, Nein)
Bei „Ja“ zu Behinderung die Details der Behinderung und ergriffene Maßnahmen beschreiben (TEXT)
Messdruck des Kondensatpumpenauslaufs (PSI) (NUMBER)
Betriebslärm der Kondensatpumpe (SELECTION options: Normal, Laut, Summen, Krachen)